1ЕРр56-01-

Средняя Общеобразовательная школа №12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-2007

(локальная смета)

на замену оконных проемов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт метная стоимость 160447,15 руб. (без НДС)

гва на оплату труда 2385,12 руб. ставлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007г.

Общая стоимость, руб.

Стоимость единицы, руб.

В том числе

В том числе

Ед. изм.

Кол.

Всего

Всего

Эк. Маш./ 3/пМех.

')к.Маш./ З/'пМех.

Осн.З/п

Мат.

Осн.З/п

10.

12.

9.

3.

4.

8.

11.

6.

48,24 4,28

1207.44

253.51

100 коробок

1491,24

205.27

283.75 25,18

0.17

14,89 8.36

0.748

444.58

317.66

100 м 2 окопных переплетов

124.67

19,91

738,67 81.22

2818.59

1094,37

1935.13

818.59

552.53 60.75

0.748

100 м2 проемов

3768,17

01

ТЕРр56-02-

02

ТЕР 10-01-

027-02

ОЗП*0.78;

11*0.78

Раздел 1. Проемы

Демонтаж оконных ко
робок в каменных сте
нах с: отбивкой штука-
турки откосов

Снятие оконных переплетов: остекленных

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2

Кочф-ты к позиции: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопла-сгиковых взамен деревянных ОЗП=0.78: 13=0.78

Мат.

13.

1447,47

Т/з осн.

раб. на

ед./

Всего

14.

128.73 21.884!

46.11 34,4903

104.9256 78.4843

Т/'з мех. на ед./ Всего

15.

2.15 0,3655

0.93 0.6956

7,4

5 5352

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | счет. | Блоки оконные индивидуального изготовления метал лопласти ко вые 2.2x2x17шт | м2 | 74.8 | 479.24 |  |  | 479.24 | 35847,15 |  |  | 35847,15 |  |  |
| ;S | Т1:Рр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м 2 отре-монти-рован-иой поверхности | 0.22 | 6665.79 | 3953.18 | 24.84 13,93 | 2687,77 | 1466.47 | 869.70 | 5.46 3.06 | 591.31 | 383.06 84,2732 | 1.16 0.2552 |
| 6 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилаце-татными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.22 | 1791.59 | 442.73 | 1 1,54 0,24 | 1337,32 | 394,15 | 97,40 | 2,54 0.05 | 294,21 | 42.9 9,438 | 0,17 0.0374 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001т |  |  |  |  |  |  |  |  | 41112,42 | 2308,62 | 623,66 76,50 | 38180.14 | 228,57 | 6.89 |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1588,02 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1238,42 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Проемы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,06 | 522,93 | 63,13 12.64 |  | 56.37 | 1,06 |
| Накладные расходы 82V0.7 ФОТ (от 535.57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.42 |  |  |  |  |  |
| Счетная прибыль 62°о*0,9 ФОТ (от 535.57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 298.85 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192.33 |  |  |  | 56.37 | 1.06 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого IIos 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2818,59 | 818.59 | 552.53 60.75 | 1447.47 | "8.48 | 5.54 |
| Нак | адные расходы 1 18°о*0.7 ФОТ (от 879,34) |  |  |  |  |  |  |  | 726.33 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63°о*0,9 ФОТ (от 879.34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 498.59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4043.51 |  |  |  | 78.48 | 5.54 |
| Маге | )иалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого По(. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35847.15 |  |  | 35847.15 |  |  |
| М11> к | ; г\рные работы (ремоитно-сгротсльные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Гтого П(Н 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1466.47 | 869.70 | 5.46 3.06 | 591.31 | 84.27 | 0.26 |
| Накладные расходы 79°о*0.7 ФОГ (от 8~2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 482.64 |  |  |  |  |  |
| IJZ | пая прибыль 50°о*0.9 ФОТ юг 8"2.~6) |  |  |  |  |  |  |  | .■42.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2341.85 |  |  |  | 84.2" | 0,26 |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 | 394,15 | 97.40 | 2.54 0,05 | 294.21 | 9.44 | 0.(14 |
| Накладные расходы 105°'о*0,7 ФОТ (oi 97.45) | 7 1,63 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55°Ь*0,9 ФОТ (от 97.45) | 48.24 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 514,02 |  |  |  | 9.44 | 0.04 |
| Итого | 43938,86 |  |  |  | 228.57 | 6,89 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 38180.14 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 623.66 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 2385,12 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1588,02 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1238,42 |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007 43 938,86 * 3.58 | 157301,12 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу I Проемы | 157301,12 |  |  |  | 228,57 | 6,89 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 41112,42 | 2308,62 | 623,66 76,50 | 38180.14 | 228.57 | 6.89 |
| Накладные расходы | 1588,02 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1238,42 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 | 586.06 | 522,93 | 63.13 12,64 |  | 56.37 | 1.1)6 |
| Накладные расходы 82%*0,7 ФОТ (от 535.57) | 307.42 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 62°о*0,9 ФОТ (от 535.57) | 298.85 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см прибылью | 1192.33 |  |  |  | 56,37 | 1,06 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |
| Итого По* 3 | 2818.59 | 818.59 | 552.53 60.75 | 1447.47 | 78.48 | 5.54 |
| Накладные расходы 1 18%*0,7 ФОТ (от 879.34) | 726,33 |  |  |  |  |  |
| Сметая прибыль 63°о*0.9 ФО1' юг 879,34) | 498.54 |  |  |  |  |  |
| Игого с накладными и см. прибылью | 4043.51 |  |  |  | 78,48 | 5.54 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| Ито1 о По* 4 | 35847,15 |  |  | 35847,15 |  |  |
| Шт\ катурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Поз 5 | 1466.47 | 869.70 | 5.46 3.06 | 591.31 | 84.27 | 0.26 |
| 11акладные расходы 79°о*0,7 ФОТ (от 872.76) | 482.64 |  |  |  |  |  |
| (Мешая прибыль 50°п*0.9 ФОТ (or 872.76) | 302.74 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2341.85 |  |  |  | 84.27 | 0.26 |
| С)гделочные раооты: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поч. 6 | 394.15 | 97,40 | 2.54 0.05 | 294.21 | 9,44 | 0.04 |
| Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 47.45) | 71.63 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%*О,9 ФОТ (от 97.45) | 48.24 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 514.02 |  |  |  | 9.44 | 0,04 |
| Итого | 43938.86 |  |  |  | 228.57 | 6.89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 38180,14 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 62.3,66 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 2385,12 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1588.02 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1238.42 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные итраты 2% | 878.78 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 44817,64 |  |  |  |  |  |
| В пенах 1 квартала 2007 44 817,64 * 3.58 | 160447,15 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете / | 160447,15 |  |  |  | 228,57 | 6,89 |

Балбашов А.Ю.

Состав

юлжноать, подпись? инициалы, фамилия)]

Кучиев Т.Ю.

должность, подпись) инициалы, фамилия)]