2008

Гранд-СМЕТА

, СОГЛАСОВАНО:

Родильный дом №1,ул. Дзержинского,г. Владикавказ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на монтаж пожарной сигнализации родильного дома №1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕ

Основание:

Сметная стоимость руб.	496 318,62

Средства на оплату труда руб.	11625

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на октябрь 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. lice го |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм 10-08-001-4 | Монтаж аппарата приемно-контрольного | шт. | 1 | 136,06 | 130,9 | 0,46 |  |  | 136 | 131 |  |  | 11 | 11 |
| 2 | ССЦ 500-9123-039 | Приборы приемно-контрольные (ССЦ) | шт | 1 | 1329,8 |  |  |  | 1330 | 1330 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРмЮ-02-016-6 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 2 | 799,47 | 128,67 | 42,34 | 5,09 |  | 1599 | 257 | 85 | 10 | 10,1 | 20,2 |
| 4 | ТЕРм 10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 167 | 24,86 | 22,12 | 0.25 |  |  | 4152 | 3694 | 42 |  | 2 | 334 |
| 5 | ССЦ 500-9123- 179 | Оповещатель ИП212-41М (ССЦ) |  | 167 | 183 |  |  |  | 30561 | 30561 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРмЮ-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 8 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  |  | 199 | 177 | 2 |  | 2 | 16 |
| 7 | ССЦ 500-9123-170 | Оповещатели световые "Выход" (ССЦ) | шт | 8 | 58,08 |  |  |  | 465 | 465 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм8-02-410-1 | Прокладка кабель-канала | 100 м | 2 | 965,6 | 180,53 | 28,62 | 1,71 |  | 1931 | 361 | 57 | 3 | 16.7 | 3.3,4 |
| 9 | ССЦ 530-0041 | Кабель-канал | Юм | 20 | 64,3 |  |  |  |  | 1286 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм8-02-402-I | Прокладка кабелей связи в кабель-каналах | 100 м | 2,5 | 967,35 | 165.39 | 607,93 | 74.57 |  | 2418 | 413 | 1520 | 186 | 15.3 | 38.25 |
| 11 | ТЕРм 10-01- 055-2 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 15 | 1576,39 | 386,95 | 147,22 | 17,7 |  | 23646 | 5804 | 2208 | 266 | 37.1 | 556,5 |
| 12 | Прайс лист | Кабель 2*0.5мм2 | м | 1500 | 0,54 |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Прайс лист | Кабель 2*0,4мм2 | м | 150 | 0,72 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 14 | Прайс лист | Кабель 2*12мм2 | м | 100 | 1,8 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 15 | ССЦ 512-0001 | Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 | шт | 50 | 7,62 |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм 10-08-003-1 | Монтаж прибора "Орион" | шт. | 1 | 127,84 | 123,64 | 0,21 |  |  | 128 | 124 |  |  | 11 | 11 |
| 17 | Прайс лист | Прибор речевой "Орион" | шт | 1 | 4280.08 |  |  |  | 4280 | 4280 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Прибор речевой "Орион" | шт |  | 4275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм 10-08-002-1 | Монтаж динамиков к прибору речевого оповещения | шт. | 6 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 74 | 66 | 1 |  | 1 | 6 |
| 20 | Прайс лист | Акустические системы (динамики) к прибору речевого оповещения | шт | 6 | 131.02 |  |  |  | 786 | 786 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм 10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 6 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  |  | 149 | 133 | 2 |  | 2 | 12 |
| 22 | ССЦ 500-9123-138 | Оповещатели ручные ИПР-1 (ССЦ) | шт | 6 | 91,67 |  |  |  | 550 | 550 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75169 | 11160 | 3917 | 465 |  | 1038,35 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37197 | 11160 | 3917 | 465 |  | 1038,35 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37197 | 11160 | 3917 | 465 |  | 1038.35 |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9444 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 10 662.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8530 |  |  |  |  |  |
| 95.00% ФОТ (от 963.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7023 |  |  |  |  |  |
| 60.00% ФОТ (от 10 662,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6397 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 963,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53665 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37972 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75169 | 11160 | 3917 | 465 |  | 1038,35 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9444 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7023 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91636 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91636 |  |  |  |  |  |
| Перевод стоимости на текущие цены (91 636,00 х 4,59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420609 |  |  |  |  |  |
| Итого без учета оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246318 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174291 |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420609 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75709.62 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496318,62 |  |  |  |  |  |