Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200Уг.

Водная станция

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 50-2008

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт № 50-08

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартл 2008 г.

699,8664 тыс, руб

6,6552 тыс, руб

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел. -ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Забор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРр59-03-02 | Разборка металлических решеток, при весе одного метра решетки: свыше 60 кг (100 м решетки) | 0,47 | 697,24 638,62 | 7,36 | 327,7 | 300,15 | 3,46 | 69,34 | 32,5898 |
| 76 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 3 (1000 мЗ грунта) | 0,0076 | 10033,36 391,27 | 9630,88 1725,94 | 76,25 | 2,97 | 73,19 13,12 | 43,62 | 0,3315 |
| 77 | Каталог "Стройцена" | Транспортировка мусора и грунта на 10км (т) | 89 | 16,72 |  | 1488,08 |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментовО: бетонных (100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,0456 | 74862,98 3344,43 | 2141,93 339,97 | 3413,75 | 152,51 | 97,67 15,50 | 337,48 | 15,3891 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 79 | ТЕР08-01-003-01 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом ( 1 00 м2 изолируемой поверхности) | 0,094 | 2287,01 374,74 | 29,62 | 214,98 | 35,23 | 2,78 | 38,2 | 3,5908 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | ТЕР08-02-010-07 | Кладка стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа: до 4м (1 мЗ кладки) | 9,9 | 104,47 68,64 | 34,46 5,75 | 1034,25 | 679,54 | 341,15 56,93 | 6,83 | 67,617 |
| 81 | СЦМ-402-0003 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 75 (мЗ) | 1,841 | 552,25 |  | 1016,69 |  |  |  |  |
| 82 | СЦМ-408-0212 | Камень бутовый марка 1200 (мЗ) | 2,11 | 474,76 |  | 1001,74 |  |  |  |  |
| 83 | Счет №13 от 20.05.2008г. | Кирпич цветной (т.шт.) | 2,67 | 3571,42 |  | 9535,69 |  |  |  |  |
| 84 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций ( 1 т металлических изделий) | 0,084 | 7746,56 581,22 | 44,38 3,57 | 650,71 | 48,82 | 3,73 0,30 | 63,73 | 5,3533 |
| 85 | ТЕР07-05-030-09 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) | 0,57 | 2682,07 488,82 | 1303,49 196,61 | 1528,78 | 278,63 | 742,99 112,07 | 46,29 | 26,3853 |
| 86 | Счет №13 от 21.05.2008г. | Шапка столба забора 60*60* 16см (шт.) | 11,107 | 95,2 |  | 1057,39 |  |  |  |  |
| 87 | Счет №13 от 21.05.2008г. | Плитка тротуарная7 1*71*5 (м2) | 16,45 | 119,05 |  | 1958,37 |  |  |  |  |
| 88 | ТЕР07-01-054-10 прим. | Установка металлических секций ограждения (100м) | 0,14 | 5713,55 1609,82 | 2962,29 354,08 | 799,9 | 225,37 | 414,72 49,57 | 46,29 | 6,4806 |
| 89 | Калькуляция от 21.05.2008г. | Металлическая секция ограждения 2.05м*0.55м из чугунного литья "Орел" 0.5м*0.5м (шт) | 7 | 1154,71 |  | 8082,97 |  |  |  |  |
| 90 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,145 | 1254,87 723,39 | 2,44 0,12 | 181,96 | 104,89 | 0,35 0,02 | 71,06 | 10,3037 |
| 90,1 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (1 т конструкций) | 0,824 | 3759,56 536,50 | 2696,11 139,92 | 3097,88 | 442,08 | 2221,59 115,29 | 46,37 | 38,2089 |
| 90,2 | Счет | Стоимость ворот (м2) | 16 | 1006,89 |  | 16110,24 |  |  |  |  |
| 90,4 | ТЕР08-02-003-02 | Кладка столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича: керамического одинарного (1 мЗ кладки) | 6,4 | 1193,82 92,75 | 34,44 5,12 | 7640,45 | 593,6 | 220,42 32,77 | 8,58 | 54,912 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 59217,78 | 2863,79 | 4122,05 395,57 |  | 261,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3828,91 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2652,2 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Новый Раздел Забор : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 735,9 |  |  |  | 32,59 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 1587,67 |  |  |  | 0,33 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  | 3699,37 |  |  |  | 15,39 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  | 12463,71 |  |  |  | 131,47 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  | 22652,85 |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  | 4026,06 |  |  |  | 32,87 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 349,82 |  |  |  | 10,3 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | 20183,51 |  |  |  | 38,21 |
| Итого |  |  |  |  |  | 65698,89 |  |  |  | 261,16 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 52231,94 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 4122,05 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 3259,36 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3828,91 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2652,2 |  |  |  |  |
| В ценах 2-го квартала 2008г. 65 698,89 * 4.2 |  |  |  |  |  | 275935,34 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1. Забор |  |  |  |  |  | 275935,34 |  |  |  | 261,16 |
| Раздел 2. Малые формы:урны,фонтанчики, скамейки, раздевалки,душевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (ЮОмЗ грунта) | 0,175 | 2224,56 2224,56 |  | 389,3 | 389,3 |  | 248 | 43,4 |
| 92 | ТЕР06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментовО: бетонных (100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,046 | 74862,98 3344,43 | 2141,93 339,97 | 3443,7 | 153,84 | 98,53 15,64 | 337,48 | 15,5241 |
| 93 | Счет УПТК | Скамейки на чугунных ножках (шт) | 6 | 1166,47 |  | 6998,82 |  |  |  |  |
| 94 | Счет УПТК | Урны "Ромашка" (шт) | 25 | 182,64 |  | 4566 |  |  |  |  |
| 95 | Счет УПТК | Раздевалки металлические (шт) | 8 | 1904,76 |  | 15238,08 |  |  |  |  |
| 96 | Счет УПТК | Душевые кабины металлические (шт) | 4 | 2256,78 |  | 9027,12 |  |  |  |  |
| 96,1 | Счет УПТК | Фонтанчик питьевой (шт) | 6 | 730,56 |  | 4383,36 |  |  |  |  |
| Заголовок Подводка воды к душевым кабинам и фонтанчикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 98 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной | 0,32 | 2224,56 |  | 711,86 | 711,86 |  | 248 | 79,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: |  | 2224,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 мЗ грунта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Каталог "Стройцена" | Перевозка мусора на 1 Окм | 41,6 | 16,72 |  | 695,55 |  |  |  |  |
|  |  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания: песчаного | 1,1 | 1773,64 | 33,68 | 1951 | 105,25 | 37,05 | 10,2 | 11,22 |
|  |  | (10 мЗ основания) |  | 95,68 | 4,05 |  |  | 4,46 |  |  |
| 102 | ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с | 0,23 | 6392,65 | 2101,32 | 1470,31 | 870,37 | 483,3 | 318 | 73,14 |
|  |  | гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм |  | 3784,20 | 276,32 |  |  | 63,55 |  |  |
|  |  | ( 1 км трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | СЦМ-103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с | 230 | 30,09 |  | 6920,7 |  |  |  |  |
|  |  | резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,1 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных | 0,54 | 2925,4 | 43,34 | 1579,72 | 196,91 | 23,4 | 32,97 | 17,8038 |
|  |  | водогазопроводных неоцинкованных труб |  | 364,65 | 2,33 |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  | диаметром: 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,2 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, | 4 | 22,91 |  | 91,64 |  |  |  |  |
|  |  | давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕР22-02-006-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной | 0,284 | 2414 | 1334,4 | 685,58 | 239,87 | 378,97 | 74,09 | 21,0416 |
|  |  | битумно-резиновой или битумно-полимерной |  | 844,63 | 170,27 |  |  | 48,36 |  |  |
|  |  | изоляции на стыки и фасонные части стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводов диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1 км трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | СЦМ-101-0596 | Мастика битумно-резиновая холодная | 0,0345 | 3667,47 |  | 126,53 |  |  |  |  |
|  |  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов | 0,284 | 584,14 |  | 165,9 | 157,97 |  | 56,7 | 16,1028 |
|  |  | диаметром: 50-65 мм |  | 556,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1 км трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб | 1 | 97,24 | 62,18 | 97,24 | 17,87 | 62,18 | 1,46 | 1,46 |
|  |  | стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм |  | 17,87 | 5,78 |  |  | 5,78 |  |  |
|  |  | (1 врезка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных | 1 | 25,46 | 0,74 | 25,46 | 10,28 | 0,74 | 1,01 | 1,01 |
|  |  | чугунных диаметром: 50 мм |  | 10,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1 задвижка (или клапан обратный)) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 111 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 50 мм (шт) | 1 | 283,45 |  | 283,45 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей (10шт) | 0,8 | 93,61 77,42 | 0,16 | 74,89 | 61,94 | 0,13 | 7 | 5,6 |
| ИЗ | СЦМ-300-0619 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом (компл) | 8 | 214,12 |  | 1712,96 |  |  |  |  |
| 114 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 мЗ грунта) | 0,23 | 761,1 761,10 |  | 175,05 | 175,05 |  | 88,5 | 20,355 |
| 115 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ( 1 00 м2 дорожек и тротуаров) | 0,36 | 5184,19 255,05 | 302,37 44,84 | 1866,31 | 91,82 | 108,85 16,14 | 26,24 | 9,4464 |
| 116 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) | 0,36 | 4044,99 161,48 | 17,92 0,66 | 1456,2 | 58,13 | 6,45 0,24 | 15,12 | 5,4432 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 64136,73 | 3240,46 | 1199,60 155,43 |  | 320,91 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3748,94 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2414,5 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Новый Раздел Малые формы:урны,фонтанчики, скамейки, раздевалки,душевые : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 2871,47 |  |  |  | 143,12 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  | 3731,81 |  |  |  | 15,52 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  | 51050,48 |  |  |  | 23,4 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 695,55 |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 8234,15 |  |  |  | 123,97 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | 3716,71 |  |  |  | 14,89 |
| Итого |  |  |  |  |  | 70300,17 |  |  |  | 320,91 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 59696,67 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1199,6 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 3395,89 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3748,94 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2414,5 |  |  |  |  |
| В ценах 2-го квартала 2008г. 70 300,17 * 4.2 |  |  |  |  |  | 295260,71 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2. Малые формы:урны, фонтанчики, скамейки, раздевалки,душевые |  |  |  |  |  | 295260,71 |  |  |  | 320,91 |

Страница 5

Гранд-СМЕТА

| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 123354,51 | 6104,25 | 5321,65 551,00 |  | 582,07 |
| Накладные расходы | 7577,85 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5066,7 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | 735,9 |  |  |  | 32,59 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 2283,22 |  |  |  | 0,33 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 7431,18 |  |  |  | 30,91 |
| Конструкции из кирпича и блоков | 12463,71 |  |  |  | 131,47 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и | 73703,33 |  |  |  | 23,4 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 4026,06 |  |  |  | 32,87 |
| Отделочные работы | 349,82 |  |  |  | 10,3 |
| Строительные металлические конструкции | 20183,51 |  |  |  | 38,21 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 2871,47 |  |  |  | 143,12 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 8234,15 |  |  |  | 123,97 |
| Автомобильные дороги | 3716,71 |  |  |  | 14,89 |
| Итого | 135999,06 |  |  |  | 582,07 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 111928,61 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 5321,65 |  |  |  |  |
| ФОТ | 6655,25 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 7577,85 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5066,7 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% | 2447,98 |  |  |  |  |
| Итого | 138447,04 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 2768,94 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 141215,98 |  |  |  |  |
| В ценах 2-го квартала 2008г. 141 215,98 * 4.2 | 593107,12 |  |  |  |  |
| НДС 18% ^^—г^. | 106759,28 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете у^^^-^Й^ | 699866,4 |  |  |  | 582,07 |

Гл. специалист

\Мамиев О.ХА

УпС АМС

г.Владикавказ

Проверил        /_ 5^"?

Гл. инженер, нач. ПТО

\Дзарданов В.ЮА

Страница 6