Согласовано:                                                                                                            Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«_____»_____Э.Б. Гадиев

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство набережной по ул. К. Маркса.Электроснабжение.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 970 565,00 руб.

- Средства  на оплату труда 8687 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П..

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электроснабжение. Сети 0,4 кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм8-03-571-4 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м ширины по фронту | 0,8 | 370,13 | 66,92 | 226,27 13,05 | 296 | 54 | 181 10 | 5,87 4,696 | 1,68 1,344 |
| 2 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9016-160 | Шкаф ВРУ2М-21-10-УХЛ4 | шт | 1 | 7070,00 |  |  | 7070 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм8-03-572-7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100 | шт. | 1 | 1363,80 | 53,12 | 110,15 6,37 | 1364 | 53 | 110 6 | 4,66 4,66 | 0,82 0,82 |
| 4 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9014-017 | Шкаф распределительный ШРС1-50 1Р54 | шт | 1 | 4190,00 |  |  | 4190 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм8-03-599-2 | Щиток распределительный ЩРн-9з-0741Р54 | шт. | 17 | 170,86 | 42,86 | 3,18 0,16 | 2905 | 729 | 54 3 | 3,76 63,92 | 0,02 0,34 |
| 6 | ССЦ 01/2006 г | Щиток распределительный ЩРн-9з-0741Р54 | шт. | 17 | 2035,00 |  |  | 34595 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм8-03-591-10 | Силовой разьем | 100 шт. | 0,15 | 1605,14 | 867,54 | 70,35 1,86 | 241 | 130 | 11 | 76,1 11,415 | 0,24 0,036 |
| 8 | ССЦ-01/2006 г.п.500-9013-024 прим. | Силовой разьем | шт | 15 | 59,00 |  |  | 885 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,12 | 2224,56 | 2224,56 |  | 2492 | 2492 |  | 248 277,76 |  |
| 10 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 1,12 | 1040,60 | 1040,60 |  | 1165 | 1165 |  | 121 135,52 |  |
| 11 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее из просеяного грунта | 100 м кабеля | 4 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 5210 | 293 | 4917 310 | 6,63 26,52 | 9,98 39,92 |
| 12 | ТЕРм8-02-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м кабеля | 1 | 379,82 | 27,54 | 352,28 22,21 | 380 | 28 | 352 22 | 2,49 2,49 | 2,86 2,86 |
| 13 | ТЕР34-02-001-3 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,036 | 20984,74 | 1399,68 |  | 755 | 50 |  | 144 5,184 |  |
| 14 | ТЕРм8-02-141-4 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6 | 100 м кабеля | 1,08 | 1463,53 | 241,11 | 1099,74 91,79 | 1581 | 260 | 1188 99 | 21,8 23,544 | 8,26 8,9208 |
| 15 | ТЕРм8-02-148-4 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 6 | 100 м кабеля | 0,12 | 1692,99 | 318,53 | 1298,87 110,96 | 203 | 38 | 156 13 | 28,8 3,456 | 9,68 1,1616 |
| 16 | ТЕРм8-02-146-5 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 6 | 100 м кабеля | 0,1 | 4626,46 | 336,22 | 2783,56 263,83 | 463 | 34 | 278 26 | 30,4 3,04 | 19,7 1,97 |
| 17 | ССЦ01/2006 г.п500-9001-006 | Кабель ВБбШв сеч.5*50 мм2 (168018,8*1,25) | 1000 м | 0,1326 | 210023,50 |  |  | 27849 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,06 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 49 | 9 | 33 3 | 13,7 0,822 | 4 0,24 |
| 19 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,24 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 175 | 33 | 124 11 | 12,4 2,976 | 3,78 0,9072 |
| 21 | ТЕРм8-02-411-1 | Прокладка гофротрубы, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 3,9 | 2865,49 | 375,11 | 219,89 3,42 | 11175 | 1463 | 858 13 | 34,7 135,33 | 0,44 1,716 |
| 22 | СЦМ-101-1301 | Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 25 мм | 1000м | 0,39 | 12003,30 |  |  | 4681 |  |  |  |  |
| 22.2 | ССЦ01/2006 г.п.500-9001-035 | Кабель ВБбШв 5*10 мм2 (42564,8*1,25 ) | 1000 м | 0,031 | 53206,00 |  |  | 1649 |  |  |  |  |
| 22.1 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных гофротрубы масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,335 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 244 | 46 | 173 15 | 12,4 4,154 | 3,78 1,2663 |
| 23 | ССЦ 01/2006 г п.501-0663-002 | Кабель ВВГ 5*4 мм2 | 1000 м | 0,342 | 16130,70 |  |  | 5517 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных гофротрубы масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,55 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 400 | 75 | 283 25 | 12,4 6,82 | 3,78 2,079 |
| 26 | ССЦ 01/2006 г п.501-0663 | Кабель ВВГ 3*4 мм2 | 1000 м | 0,056 | 9346,00 |  |  | 523 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм8-01-087-3 | Металлические конструкции под оборудование | т | 0,03 | 42697,89 | 687,93 | 561,38 27,02 | 1281 | 21 | 17 1 | 62,2 1,866 | 3,48 0,1044 |
| 28 | Счет- фактура | Сигнальная лента 6:5,35 | м | 400 | 1,12 |  |  | 448 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электроснабжение.Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм8-02-369-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | шт. | 8 | 138,89 | 22,11 | 58,64 5,90 | 1111 | 177 | 469 47 | 1,83 14,64 | 0,4 3,2 |
| 30 | ССЦ-01/2006 п.503-9042-038 | Светильник ЖКУ 16-1500 | шт | 8 | 605,00 |  |  | 4840 |  |  |  |  |
| 31 | ССЦ-01/2006 г. п.546-0303 | Лампа ДНАТ 150вт | 10 шт | 0,8 | 1623,00 |  |  | 1298 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 4 | 191,08 | 38,68 | 132,94 12,18 | 764 | 155 | 532 49 | 3,8 15,2 | 0,97 3,88 |
| 33 | Прайс-лист | Опора н/в металлическая (6000:5,45) | шт. | 4 | 1100,92 |  |  | 4404 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных опор | 1 опора | 4 | 54,90 | 4,13 | 50,77 7,45 | 220 | 17 | 203 30 | 0,44 1,76 | 0,48 1,92 |
| 35 | ТЕР33-04-016-5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 4 | 14,68 | 2,35 | 12,33 2,17 | 59 | 9 | 49 9 | 0,25 1 | 0,14 0,56 |
| 36 | ТЕРм8-02-363-2 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 2 | шт. | 4 | 339,95 | 51,14 | 240,14 24,69 | 1360 | 205 | 961 99 | 4,55 18,2 | 1,62 6,48 |
| 37 | ССЦ01/2006 г .п.201-9250-026 | Кронштейн | шт | 4 | 640,00 |  |  | 2560 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм8-03-572-6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 1 | 1120,52 | 39,79 | 80,85 4,66 | 1121 | 40 | 81 5 | 3,49 3,49 | 0,6 0,6 |
| 39 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9014-070 | Панель ЩО-70-1-94-УЗ | шт. | 1 | 6490,00 |  |  | 6490 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,94 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 771 | 142 | 513 46 | 13,7 12,878 | 4 3,76 |
| 41 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,06 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 44 | 8 | 31 3 | 12,4 0,744 | 3,78 0,2268 |
| 42 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в опорах | 100 м кабеля | 0,3 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 218 | 41 | 155 14 | 12,4 3,72 | 3,78 1,134 |
| 43 | ССЦ 01/2006 г.п.500-9001-529 | Кабель ВБбШв 3*4 мм2 (25750:1,25) | 1000 м | 0,1326 | 20600,00 |  |  | 2732 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРм8-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,5 | 237,75 | 72,86 | 4,93 0,31 | 119 | 36 | 2 | 6,74 3,37 | 0,04 0,02 |
| 45 | ТЕРм8-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1 | 177,87 | 24,75 | 2,46 0,16 | 178 | 25 | 2 | 2,29 2,29 | 0,02 0,02 |
| 46 | СЦМ-507-0268 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 4 | 1000м | 0,15 | 3765,96 |  |  | 565 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 146640 | 7828 | 11733 859 | 791,46 | 85,49 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 130680 | 3990 | 10949 771 | 360,22 | 79,13 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 130680 | 3990 | 10949 771 | 360,22 | 79,13 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 115742 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 10949 |  | 10949 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4761 | 3990 | 771 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4525 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 4 711,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4475 |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 50,00) |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 4 761,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3095 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 138300 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 11260 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 11260 |  |  |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 11260 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4700 | 3838 | 784 88 | 431,24 | 6,36 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 4700 | 3838 | 784 88 | 431,24 | 6,36 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 784 |  | 784 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 3926 | 3838 | 88 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3208 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 3 657,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2926 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 269,00) |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1807 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 3 657,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1646 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 269,00) |  |  |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 9715 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 146640 | 7828 | 11733 859 | 791,46 | 85,49 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 7734 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4902 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 159275 |  |  |  |  |
| Итого без учета оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 148015 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 11260 |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием |  |  |  |  |  |  |  | 159275 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г |  |  |  |  |  |  |  | 822513 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 148052 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 970565 |  |  |  |  |