ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/2008

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: объёмы работ.

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

360529 руб.
	5817 руб.

565,74 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4-й квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1.1 |  | 1овый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архив. По |  | ч в зале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-04-02 | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при: двух переплетах | 100 коробок или колод | 0,01 | 12638,54 | 9491.3 | 14,07 |  | 126 | 95 |  |  |
| 2 | ТЕРр56-05-02 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,06 | 5314,2 | 4161.44 | 14,07 |  | 319 | 250 | 1 |  |
| 3 | ТЕРр62-09-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,121 | 2453,67 | 1394,34 | 6,58 | 1,2 | 297 | 169 | 1 |  |
| 4 | ТЕРр57-14-01 | Ремонт полов из щитового паркета: Смена квадр | 100 м2 пола | 0,03 | 25913.16 | 6161,76 | 46,93 | 1,2 | 777 | 185 | 1 |  |
| 5 | ТЕРр62-17-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,246 | 1802,1 | 334,76 | 6,58 | 1,2 | 443 | 82 | 2 |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕРр62-16-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,809 | 1760,68 | 293.34 | 6,58 | 1,2 | 1424 | 237 | 5 | 1 |
| 7 | ТЕРр57-06-06 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 пола | 0,57 0,25- 0,32 | 2178,77 | 357,08 | 49,32 |  | 1242 | 204 | 28 |  |
| 8 | ТЕР 15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,57 0,23-0,32 | 573,2 | 136.26 | 2,44 | 0,12 | 327 | 78 | 1 |  |
| 9 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,47 | 104.95 | 102,17 | 2,78 | 1,56 | 49 | 48 | 1 | 1 |
| 10 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.24 | 33,82 | 33,82 |  |  | 8 | 8 |  |  |
| 11 | ТЕРр57-08-03 | Полная смена простильных дощатых полов | 100 м2 пола | 0.47 | 6212,48 | 576.63 | 61,9 | 5,64 | 2920 | 271 | 29 | 3 |
| 12 | ТЕРр57-П-06 | Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 основания | 0.47 | 4271,29 | 364,05 | 8.07 | 1.2 | 2008 | 171 | 4 | 1 |
| 13 | ТЕР11-01-034-01 | Устройство покрытий: из досок паркетных | 100 м2 покрытия | 0.47 | 39243,81 | 380,4 | 79,1 | 5,64 | 18445 | 179 | 37 | 3 |
| 14 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН' 2 | 100 м плинтусов | 0.24 | 594,84 | 101,05 | 2,22 |  | 143 | 24 | 1 |  |
| Стены и потолок зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 15-01-047-09 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 0.12 | 12192,62 | 6183,95 | 186,34 | 3,84 | 1463 | 742 | 22 |  |
| 16 | СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 12 | 39,02 |  |  |  | 468 |  |  |  |
| 17 | ТЕРр64-42-06 | Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 100 пог.м изделий | 0,05 | 3609.86 | 3609,22 | 0,64 | 0,36 | 180 | 180 |  |  |
| 18 | ТЕРр62-17-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.75 | 1802,1 | 334,76 | 6,58 | 1,2 | 1352 | 251 | 5 | 1 |
| 19 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,4 | 1145.26 | 695,68 | 13,33 |  | 458 | 278 | 5 |  |
| 20 | ТЕРр63-10-01 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,083 | 76,72 | 72,44 | 4,28 | 2,4 | 6 | 6 |  |  |
| 21 | ТЕРЮ-01-057-01 | Установка по месту: стенок радиаторных решеток | 100 м2 деталей | 0,083 | 2282.7 | 657.16 | 323,29 | 25,47 | 189 | 55 | 27 | 2 |
| 22 | Счёт | Радиаторные решётки деревянные | м2 | 8.3 | 467,29 |  |  |  | 3879 |  |  |  |
| 23 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Бетонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: степ | 100 м2 поверхности | 0.12 | 13147.93 | 829,51 | 32,87 | 25,05 | 1578 | 100 | 4 | 3 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ТЕР 15-06-002-02 | Оклейка стен моющимися обоями: обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхносп и | 0,93 | 7007,1 | 948,38 | 0,95 | 0,12 | 6517 | 882 | 1 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 44618 | 4495 | 175 | 15 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 45985 | 5797 | 240 | 20 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ 20%; Т3=20%; ТЗМ=20% (Поз. 1-3.4.1-4.2. 16.4-5.7-10.6. 13-14. 19. 11-12. 15, 17-18. 18.2-18.3. 18.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 935 | 899 | 35 | 3 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 | 403 | 28 | 2 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5547 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3467 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 [роемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110 |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4823 |  |  |  |
| 11олы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8778 |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13189 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19253 |  |  |  |
| Лепные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 1342 |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4245 |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1759 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 54999 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39948 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5817 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5547 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3467 | * |  |  |
| Временные 1.8% |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 55989 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 57109 |  |  |  |
| Перевод в цены 4-го квартала 2008 г. 57 109 * 5,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 305533 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 54996 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 360529 |  |  |  |