—•

СОГЛАСО

19 МКР-19 г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  31-аЧ-(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

III	^      ''

^СТРОИТЕЛЬСТВ

200   г.

на хозбытовую канализацию мкр-19 (2-я очередь)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2007 г.

744,9346 тыс, руб

18,9113 тыс, руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | рабочих, чел. -ч, не |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | занятых |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | обслуживанием |
|  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  | эксплуатация |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  | машин |
|  |  |  |  |  | машин | ц |  | машин |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты |  |
|  |  |  |  | оплаиы труда |  |  |  |  | на единицу всего |
|  |  |  |  |  | труда |  |  | труда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ТЕР01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами 1,269 3400,35 |  |  |  |  | 3278,63 4315,04 |  | 154,46 | 4160,58 13,57 17,2203 |  |
| "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 121,72 |  |  |  |  | 458,14 |  |  | 581,38 |  |
| вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1 000 мЗ грунта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ТЕР01-01-003-16 Разработка грунта в отвал экскаваторами 0,87 5386,25 |  |  |  |  | 5193,57 4686,04 |  | 167,63 | 4518,41 21,48 18,Ш6 |  |
| "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 192,68 |  |  |  |  | 725,72 |  |  | 631,38 |  |
| вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . ,,, (ЮООмЗ грунта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ТЕР01-02-055-03 Разработка грунта вручную с креплениями в ^' 0,71 !'/-.:,'. 2679,92 |  |  |  |  | 1902,74 |  | 1902,74 | 278 197,38 |  |
| траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, 2679,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| группа грунтов: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (100 мЗ грунта) |  |  |  |  | *% |  |  |  |  |

Водоотлив: из котлованов

- ТЕРО1-02-068-02

- ТЕР01-02-066-02

- СЦМ-203-9070-1

- ТЕР23-01-001-01

- ТЕР23-01-005-06

- ТЕР23-03-001-03

(100 мЗ мокрого грунта)

Крепление инвентарными щитами стенок

траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых

(100 м2 креплений)

Щиты инвентарные

(м2)

Устройство основания: песчаного

(10 мЗ основания)

Укладка трубопроводов из керамических

канализационных труб диаметром: 400 мм

(100 м трубопровода)

Устройство круглых сборных железобетонных

канализационных колодцев диаметром: 1 м в

грунтах сухих

(10 мЗ железобетонных и бетонных конструкций

колодцев)

Люк чугунный тяжелый

- СЦМ-103-0754

- ТЕР23-04-008-01

- ТЕР01-01-033-06

(шт)

Присоединение канализационных трубопроводов

к существующей сети в грунтах: сухих

(1 врезка)

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов (ЮООмЗ грунта)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и

13    ТЕР01-02-061-03

ям, группа грунтов: 3

(100 мЗ грунта)

Поковки из квадратных заготовок массой 25825 кг

14    СЦМ-101-0783

(т)

15    ТЕР01-02-005-02

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 (100 мЗ уплотненного грунта) Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Новый Раздел :

Земляные работы, выполняемые механизированным способом Земляные работы, выполняемые ручным способом

| 2,5 | 2468,91 2468,91 1260,72 | 6172,28 | 6172,28 3151,80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,25 | 348,78 67,66 198,16 4,50 | 3575 2031,14 | 693,52 20,2 207,05 46,13 |
| 225,5 | 44,85 | 10113,68 |  |
| 2,5 | 1773,64 33,68 95,68 4,05 | 4434,1 239,2 | 84,2 10,2 25,5 10,13 |
| 2,5 | 23211,59 3222,37 1599,23 334,70 | 58028,98 3998,08 | 8055,93 153,33 383,325 836,75 |
| 1,4 | 16308,94 2695,86 1446,54 297,29 | 22832,52 . 2025,16 | 3774,2 138,69 194,166 416,21 |
| 7 | 619,04 | 4333,28 |  |
| 1 | 251,1 175,64 | 251,1 175,64 | 16,84 16,84 |
| 2,008 | 433,87 433,87 78,83 | 871,21 | 871,21 158,29 |
| 2,02 | 1040,6 1040,60 | 2102,01 2102,01 | 121 244,42 |
| 0,35 | 6594,1 | 2307.94 |  |
| 1,5 | 588,23 441,47 146,76 42,00 | 882,35 220,14 | 662,21 14,96 22,44 63,00 |
|  |  | 126808,27 13016,2 | 28992,54 1327,03 5895,07 |
|  |  | 19276,05 |  |
|  |  | 11997,4 |  |
|  |  | 13620,25 | 58,35 |
|  |  | 9010,69 | 441,8 |

| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 16283,62 | 207,05 |
| --- | --- | --- |
| Материалы | 16754,9 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 102412,26 | 619,83 |
| Итого | 158081,72 | 1327,03 |
| В том числе: |  |  |
| Материалы | 84799,53 |  |
| Машины и механизмы | 28992,54 |  |
| ФОТ | 18911,27 |  |
| Накладные расходы | 19276,05 |  |
| Сметная прибыль | 11997,4 |  |
| 158081,72*3.82 | 603872,17 |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 603872,17 | 1327,03 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 126808,27 13016,2 28992,54 | 1327,03 |
|  | 5895,07 |  |
| Накладные расходы | 19276,05 |  |
| Сметная прибыль | 11997,4 |  |
| Итоги по смете: |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 13620,25 | 58,35 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 9010,69 | 441,8 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 16283,62 | 207,05 |
| Материалы | 16754,9 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 102412,26 | 619,83 |
| Итого | 158081,72 | 1327,03 |
| В том числе: |  |  |
| Материалы | 84799,53 |  |
| Машины и механизмы | 28992,54 |  |
| ФОТ | 18911,27 |  |
| Накладные расходы | 19276,05 |  |
| Сметная прибыль | 11997,4 |  |
| Временные 1,8% | 2845,47 |  |
| Итого | 160927,19 |  |
| Зимнее удорожание 0,68% | 10943 |  |
| Итого | 162021,49 |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 3240,43 |  |
| Итого с непредвиденными .^52^=2^^. | 165261,92 |  |
| 165261,92*3.82 ^Т^^Ч | 631300,53 |  |
| НДС 18% №$/ ^А д Л%,л | П3634Д |  |
| //^7 сАч ч\ v |  |  |
| ВСЕГО по смете (Г/ У*Л^ У^ | 744934,63 | 1327,03 |