УТВЕРЖДАЮ;

Гранд-СМЕТА IACOBAHO: ^"J Л'г^Ч

200   г.

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский сад№7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 64-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость90205,25 руб.

Средства на оплату труда 1634,21 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-07-02 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев | 100 м2 покрытий | 3,75 | 4462.54 | 432,55 | 56,27 | 3,24 | 16734.53 | 1622,06 | 211,01 | 12.15 |
| 2 | СЦМ-101-0852 | Выметается из расценки 58-07-1 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506 | м2 | -873.75 | 7,78 |  |  |  | -6797.77 |  |  |  |
| 3 | СЦМ-101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м2 | 873,75 | 9.64 |  |  |  | 8422.95 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в цепах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18360 | 1622.06 | 211,01 | 12,15 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1356 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Мягкая кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18360 | 1622,06 | 211,01 | 12,15 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 634,21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1356 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 634.21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 20533 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16527 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОТ | 1634 |  |  |  |
| 11акладные расходы | 1356 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 817 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г (распор. 1 [равительства РСО-А от 16апреля 2007г за №77-р) 20 533.21 * 3.65 | 74946 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Мягкая кровля | 74946 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 18360 | 1622,06 | 211.01 | 12,15 |
| Накладные расходы | 1356 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 817 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 | 18360 | 1622,06 | 211,01 | 12.15 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 634,21) | 1356 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 634.21) | 817 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 20533 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 16527 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 211 |  |  |  |
| ФОТ | 1634 |  |  |  |
| 11акладные расходы | 1356 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 817 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 411 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 20944 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г (распор. Правительства РСО-А от 1 бапреля 2007г за №77-р) 20 943.87 * 3.65 | 76445 |  |  |  |
| НДС 18% | 13760 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 90205 |  |  |  |

Составил Проверил