Приложение № 1-08

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| Тип котла N | Кол-во, шт. | Мощность, кВт | Объем воды, л | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Цена за единицу, руб. | Общая стоимрсть, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lamborghini Mega Prex N400 | 2 | 400 | 360 | 584 | 940*1900*1015 | 205700 | 411400 |