Реконструкция пл. Штыба

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на реконструкцию пл. Штыба

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 4375847,6 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68- 14-01 | Разборка бортовых камней на: бетонном | 100 | 2,7 | 2786,20 | 676,46 | 2109,74 108,76 | 7522,74 | 1826,44 | 5696,30 293,65 | 68,26 184,302 | 9,4 25,38 |
|  |  | основании | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр68- 12-05 | Разборка покрытий и оснований: бетонной плитки 1750x0,05 | 100 мЗ | 0,875 | 2862,70 | 722,02 | 2140,68 266,33 | 2504,86 | 631,77 | 1873,09 233,04 | 77,72 68,005 | 16,85 14,7438 |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРрбВ- 12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 мЗ | 1,75 | 728,76 | 165,88 | 562,88 79,32 | 1275,33 | 290,29 | 985,04 138,81 | 18,37 32,1475 | 5,59 9,7825 |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРрбЗ -07-02 | Разборка облицовки из плит и плиток: гранитных (карта города) | 100 м2 | 0,45 | 6886,25 | 5528,17 | 1358.08 100,99 | 3098,81 | 2487,68 | 611,13 45,45 | 612,2 275,49 | 8,67 3,9015 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРр63-07-01 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: | 100 | 3,5 | 3835,47 | 3287,82 | 547,65 40.65 | 13424,15 | 11507,37 | 1916,78 14228 | 364,1 1274,35 | 3,49 12,215 |
|  |  | доломитных | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР46-04-001-03 | Разборка: фундаментов железобетонных | 1 мЗ | 7,5 | 1168,51 | 161,14 | 989,91 65,14 | 8763,83 | 1208,55 | 7424,33 488,55 | 15,45 115,875 | 5,63 42,225 |
| 7 | ТЕРр58-01-01 | Разборка обрешетки из брусков с прозора-ми | 100 м2 | 0,35 | 181,10 | 138,26 | 42,84 7,14 | 63,39 | 48,40 | 14,99 2,50 | 15.16 5,306 | 0,46 0,161 |
|  |  |  | кров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр58-01-02 | Разборка стропил со стойками и подкосами | 100 | 0,35 | 237,71 | 210,70 | 27,01 4,50 | 83,20 | 73,75 | 9,45 1,58 | 22,68 7 938 | 0,29 0,1015 |
|  |  | из: досок | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр58- 17-02 | Разборка покрытий кровель из: листовой | 100 | 0,35 | 94,53 | 94,10 | 0,43 | 33,09 | 32,94 | 0,15 | 10,49 3,6715 |  |
|  |  | стали | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов | 100 | 0,075 | 1917,25 | 1751,54 | 165,71 92,96 | 143,79 | 131,37 | 12,42 6,97 | 188,54 14,1405 | 7,74 0,5805 |
|  |  | оконных с подоконными досками | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР47-0 1-046-3 | Подготовка почвы для устройства партер- | 100 | 19,8 | 2541,02 | 319,93 | 7,09 1,09 | 50312,20 | 6334,61 | 140,38 21,58 | 35,08 694,584 | 0,07 1,386 |
|  |  | ного и обыкновенного газона с внесением | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | растительной земли слоем 1 5 см механизи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рованным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР47-0 1-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 19,8 | 421,65 | 58,22 | 341,13 42,77 | 8348,67 | 1152,76 | 6754,37 846,85 | 5,99 118,602 | 2,74 54,252 |
| 13 | СЦМ-4 14-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 39.6 | 64,38 |  |  | 2549,45 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке ка- | 1000 м2 | 1,75 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 95444,44 | 612,12 | 9998.52 1399,95 | 37,29 65,2575 | 49,92 87,36 |
|  |  | менных материалов с пределом прочности | осно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на сжатие свыше 98.1 (1000) МПа | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кгс/см2)): однослойных | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с | 100 | 17,5 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 648 | 45881.33 | 6959,93 | 2799,30 11340 | 42,4 742 | 0,98 17,15 |
|  |  | заполнением швов: песком | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | туа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

т

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | СЦМ-403-0104 | Плиты тротуарные бетонные гладкие толщина 35 мм | м2 | 1750 | 77,02 |  |  | 134785,00 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-02-0 10-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бор- | 2,3 | 3659,2 1 | 739,50 | 86,94 10,56 | 8416,18 | 1700,85 | 199,96 24,29 | 76,08 174,984 | 072 ,.6* |
|  |  |  | то- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кам- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-446-6500 | Камни железобетонные бортовые | мЗ | 10,35 | 1 745,03 |  |  | 1 806 1 ,06 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР6-0 1-00 1-22 | Бетонирование подпорной стенки | 100 мЗ | 0,05 | 80420,87 | 4540,69 | 3989.94 445,73 | 4021,04 | 227,03 | 199,50 22,29 | 446,04 22,302 | 30,64 1,532 |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бутобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР6-0 1-092-1 | Набивка сетки под облицовку | 1 т арма | 0,75 | 418,88 | 299,32 | 74,76 10,41 | 314,16 | 224,49 | 56,07 7,81 | 32,82 24,615 | 0,8 0,6 |
|  |  |  | ту- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дета- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-204-0059 | Сетка | т | Го/75" | 11065,67 |  |  | 8299,25 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР 15-0 1-0 10-02 | Укладка парапетных базальтовых плит | 100 м2 | 0,96 | 9036,33 | 5204,78 | 101,63 34,52 | 8674,88 | 4996,59 | 97,56 33,14 | 395,5 379,68 | 2,84 2.774-1 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | счет. 1000/3.48 | Шапка из базальта б=50мм Н=500мм | ЮОп м | 1.92 | 28735,63 |  |  | 55172.41 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ТЕР 15-0 1-002-04 | Облицовка стен плитами из базальта тол- | 100 | 2.54 | 14509,54 | 10696,84 | 1 1 04.34 | 36854,23 | 27169,97 | 2805,02 | 885,5 | 11,44 |
|  |  | щиной при числе плит в 1 м2: до 6 | м2 |  |  |  | 133,52 |  |  | 339,14 | 2249,17 | 29,0576 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | прайс. 1150/3.48 | Базальт "Рваный камень" | м2 | 30 | 330,46 |  |  | 9913,80 |  |  |  |  |
| 26 | прайс. 850/3,48 | Базальт "Гладкий" | м2 | 224 | 244,25 |  |  | 54712,00 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР 15-0 1-007-03 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранит- | 100 м2 | 0,68 | 46318,15 | 41748,98 | 1055,08 141,36 | 31496,34 | 28389,31 | 717,45 96,12 | 3277 2228,36 | 11,85 8,058 |
|  |  | ными при ширине большей стороны камня: | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 450 мм | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-4 12-9230 | Камни облицовочные фасонные 1500/3,48 | пм | 77 | 431,03 |  |  | 33189,31 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР 10-0 1-002-1 | Установка стропил | 1 мЗ | 1 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 2,33 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 2,33 | 24,09 24,09 | 0,37 0,37 |
|  |  |  | дре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ве- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,35 | 3192,04 | 290,29 | 32,38 5,28 | 1117,21 | 101,60 | 11,33 1.85 | 31,83 11,1405 | 0 7^ 0,2625 |
| 31 | ТЕР 10-0 1-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 мЗ | 0,17 | 775,24 | 84,24 | 22,74 0,78 | 131,79 | 14,32 | 3,87 0,13 | 8.5 1,445 | 0.17 0,0289 |
|  |  |  | дре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ве- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | ТЕР1 1-01-005-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиле- | 100 | 0,35 | 4684,84 | 1798,33 | 32,70 1,32 | 1 639,69 | 629,42 | 11,45 0,46 | 153,18 53,613 | 0,36 0,126 |
|  |  | новой пленки па бутилкаучуковом клее, с | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | защитой рубероидом первый слой | изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руе- |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР12-01-013-1 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике | 100 м2 | 0,35 | 1315,90 | 206,21 | 127,76 9,01 | 460,57 | 72,17 | 44,72 3,15 | 21,02 7,357 | 0,87 0,3045 |
|  |  | в один слой | уте- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | пляе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | СЦМ- 104-0 103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта | мЗ | 3,5 | 1126,06 |  |  | 3941,21 |  |  |  |  |
|  |  | полистирольного ПСБС-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы | 100 м2 | 0,35 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 43,05 | 364,87 | 124,87 | 181,94 15,07 | 35,5 12,425 | 2,93 1,0255 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ- 101 -99 10 | Стоимость листов из металлочерепицы | м2 | 35 | 88,75 |  |  | 3106,25 |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезаюшие СМ 1-35 | т | 0.005 | 38529,83 |  |  | 192,65 |  |  |  |  |
| 38 | прайс | Изготовление и монтаж оконных блоков из | М2 | 7,5 | 1005,74 |  |  | 7543,05 |  |  |  | 7,74 |
|  |  | профиля ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,05 |
| Раздел 4. Малые формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР 1-02-057-2 | Разработка грунта 3 группы под фундамен- | 100 | 0,06 | 1381,38 | 1381,38 |  | 82,88 | 82,88 |  | 154 |  |
|  |  | ты скамеек и урн | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР6-0 1-00 1-20 | Устройство ленточных фундаментовО бе- | 100 | 0,048 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 339,97 | 3593,42 | 160,53 | 102,81 16,32 | 337,48 16,199 | 22,61 1,0853 |
|  |  | тонных | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | то на |  |  |  |  | .• |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | счет, уптк | Стоимость скамеек со спинкой 1.8м | шт | 16 | 1166,47 |  |  | 18663,52 |  |  |  |  |
|  |  | 4790/3.48/1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | счет, уптк | Стоимость урн "ромашка" 750/3.48/1.18 | шт | 16 | 182,64 |  |  | 2922,24 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР 1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 | 1.4 | 2224,56 | 2224,56 |  | 3114,38 | 3114,38 |  | 248 |  |
|  |  | глубиной до 2 м без креплений с откосами, | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | 347,2 |  |
|  |  | группа грунтов 3 | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР 1-02-057-3 | Доработка грунта вручную в траншеях | 100 | 0,14 | 2224,56 | 2224,56 |  | 311,44 | 311,44 |  | 248 |  |
|  |  | глубиной до 2 м без креплений с откосами. | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группа грунтов 3 | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР23 -01 -003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцемент-ных безнапорных труб диаметром: 100мм | 1 км тру- | 0,092 | 6554,04 | 3191,58 | 91,86 6,06 | 602,97 | 293,63 | 8,45 0,56 | 306 28,152 | 0,98 0,0902 |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СЦМ- 103-0678 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 ус- | м | 92 | 21,81 |  |  | 2006,52 |  |  |  |  |
|  |  | ловный проход 100 мм. внутренний диа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | метр 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | СЦМ-103-0711 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам | шт | 24 | 17,03 |  |  | 408,72 |  |  |  |  |
|  |  | ВТ-9 условный проход труб 200 мм. на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ружный диаметр муфт 287 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм8-02- 143-1 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля | 100 м | 5,6 | 1116,52 | 72,00 | 1044,52 65,85 | 6252,51 | 403,20 | 5849.31 368,76 | 6.5 1 36,456 | 8,48 47,488 |
|  |  |  | ка- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | беля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРм8-02- 142-1 | Устройство постели при одном кабеле в | 100 | 5,6 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 7749 | 7294,67 | 410,65 | 6884,02 433 94 | 6,63 37,128 | 9,98 55,888 |
|  |  | траншее | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ка- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | беля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР 1-02-06 1-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлова- | 100 | 1,5 | 835,92 | 835,92 |  | 1253,88 | 1253,88 |  | 97,2 |  |
|  |  | нов и ям. группа грунтов 2 | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | 145,8 |  |
|  |  |  | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРЗЗ-04-0 16-05 | Развозка конструкций и материалов опор | 1 | 16 | 14,68 | 2,35 | 12,33 | 234,88 | 37,60 | 197,28 | 0,25 | 0.14 |
|  |  | ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов осна- | опо- |  |  |  | 2,17 |  |  | 34,72 | 4 | 2,24 |
|  |  | стки одностоечных опор | ра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм08-02-406- | Монтаж опор | т | 1,6 | 10451,08 | 3124,09 | 2107,87 | 16721,73 | 4998,54 | 3372,59 | 289 | 3,34 |
|  | 02 |  |  |  |  |  | 25,94 |  |  | 41,50 | 462,4 | 5,344 |
| 53 | счет "Руссвет" | Опора металлопластиковая однорожковая | шт | 8 | 3811,20 |  |  | 30489,60 |  |  |  |  |
|  |  | 5-23/В 13263/3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | счет "Руссвет" | Опора металлопластиковая однорожковая | шт | 8 | 7333,30 |  |  | 58666,40 |  |  |  |  |
|  |  | 8-32-А 25520/3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРм08-02-370- | Щиток | шт. | 1 | 52,91 | 13,65 | 32,03 | 52,91 | 1.3,65 | 32,03 | 1,13 | 0.26 |
|  | 02 |  |  |  |  |  | 2,02 |  |  | 2,02 | 1,13 | 0.26 |
| 56 | ккэм | Щиток с предохранителями | шт | 1 | 317,69 |  |  | 317,69 |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 ТЕРм08-02-141- Кабели до 35 кв в готовых траншеях без 100 5.6 «20,34 151,52 546,14 49 01 покрытии, масса 1 м, кг. до: 1 м кабеля | 4593,90 | 848,51 | 3058,38 274,46 | 13,7 76,72 | 4 12 1 |
| 58 ССЦ 6/306 Кабель марки АВВГ 4x25 1000 0,56 25852,79 м | 14477,56 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 836467,49 | 109107,55 | 62107,25 5452,67 | 9990,00 |  |
| Накладные расходы | 119410,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 70371,34 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 | 11302,93 | 2748,50 | 8554,43 665,50 | 284,45 | 49,91 |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 414,00) | 3550,56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 414,00) | 2048,40 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 16901,89 |  |  | 284,45 | 49,4 1 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-5 | 16522,96 | 13995,05 | 2527,91 187,73 | 1549,84 | \1, ! ' |
| Накладные расходы 77% ФОТ (от 14 182,78) | 10920,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 14 182,78) | 7091,39 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 34535,09 |  |  | 1549,84 | 16,12 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 | 8763,83 | 1208,55 | 7424,33 488,55 | 115,88 | 42,:.' |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 697,10) | 1866,81 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 697,10) | 1187,97 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 11818,61 |  |  | 115,88 | 42.2.1 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-9, 30 | 1296,89 | 256,69 | 35,92 5,93 | 28.06 | 0,52 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 262,62) | 217,97 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 262,62) | 170,70 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1685,56 |  |  | 28,06 | 0,52 |
| Проемы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10,38 | 7686,84 | 131,37 | 12,42 6.97 | 14,14 | 58.63 |
| Накладные расходы 82% ФОТ (от 138.34) | 113,44 |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 1 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 62% ФОТ (от 138,34) | 85,77 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 7886,05 |  |  | 14.14 | 58,63 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 1-12 | 58660,87 | 7487,37 | 6894,75 868,43 | 813,19 | 55,64 |
| Накладные расходы 1 15% ФОТ (от 8 355,80) | 9609,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 90% ФОТ (от 8 355,80) | 7520,22 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 75790,26 |  |  | 813,19 | 55.64 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13, 21, 23, 25-26, 28, 34, 36-37, 41-42, 53-54 | 281818,09 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14-18 | 302588,01 | 9272,90 | 12997,78 1537,64 | 982,24 | 106,17 |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 10 810,54) | 15350,97 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 10 810,54) | 10270,01 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 328208,99 |  |  | 982,24 | 106,17 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19,40 | 7614,46 | 387,56 | .302,31 38,61 | 38,50 | 2,62 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 426, 17) | 447,48 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 426,17) | 277,01 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 8338,95 |  |  | 38,50 | 2,62 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилишно-гражданском строительств |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 20 | 314,16 | 224,49 | 56,07 7,81 | 24,62 | 0,60 |
| Накладные расходы 1 20% ФОТ (от 232,30) | 278,76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 77% ФОТ (от 232,30) | 178,87 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 771,79 |  |  | 24,62 | 0,60 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 22, 24, 27 | 77025,45 | 60555,87 | 3620,0.3 468,40 | 4857,21 | .39.89 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 61 024,27) | 64075,48 |  |  |  |  |
|  | 33563 35 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1 74664,28 |  |  | 4857,21 | 39,89 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29, 3 1 | 2681.23 | 244,38 | 41,13 2,46 | 25,54 | 0,40 |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 1 18" о ФОТ (от 246,84) | 291,27 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 246.84) | 155,51 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3128,01 |  |  | 25,54 | 0,40 |
| Кровли: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 32-33, 35 | 2465,13 | 826,46 | 238,11 18.68 | 73,40 | 1,46 |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 845,14) | 1014,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 845,14) | 549,34 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4028,64 |  |  | 73,40 | 1,46 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 39, 43-44, 50 | 4762,58 | 4762,58 |  | 536,96 |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 762,58) | 3810,06 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 762,58) | 2143,16 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 10715,80 |  |  | 536,96 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 45-47, 56, 58 | 17813,46 | 293,63 | 8,45 0,56 | 28,15 | 0,09 |
| Накладные расходы 130% ФОТ (от 294,19) | 382,45 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 89% ФОТ (от 294,19) | 261,83 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 18457,74 |  |  | 28,15 | 0,09 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 48-49 | 13547,18 | 813,85 | 12733,33 802,70 | 73,58 | 103,38 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 616,55) | 1535,72 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 616,55) | 808,28 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 15891,18 |  |  | 73,58 | 103,38 |
| Линии электропередачи: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 51 | 234,88 | 37,60 | 197,28 34,72 | 4,00 | 2,24 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 72,32) | 75,94 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 72.32) | 43,39 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | .354,21 |  |  | 4,00 | 2.24 |
| Итого | 994995,14 |  |  | 9449,75 | 479.88 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 52, 55. 57 | 21368,54 | 5860,70 | 6463,00 317,98 | 540.25 | 28,00 |

Составил Проверил

| 1. ¦ 2. 3. 4. 5. 6. 7. ¦ 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 6 1 78,68) | 5869.75 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 1 78,68) | 4016,14 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 31254,43 |  |  | 540,25 | 28,00 |
| Итого | 1026249.57 |  |  | 9990,00 | 507,88 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 665252.69 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 62107,25 |  |  |  |  |
| ФОТ | 114560.22 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 119410,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 70371,34 |  |  |  |  |
| Временные 1,8% | 18472,49 |  |  |  |  |
| Итого | 1044722,06 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 20894,44 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1065616,50 |  |  |  |  |
| В ценах 4 квартала 2006г 1 065 616,50 * 3,48 | 3708345,42 |  |  |  |  |
| НДС 18% ^^^ с*йе^У^Ч. | 667502,18 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете /Г&/ ОТДЕЛ ПО \*%1 | 4375847,60 |  |  | 9990,00 | 507,88 |