Ливневая канализация д 400мм по ул. Бородинская от ул. Куйбышева до ул. Джанаева

Ь.

Ь=190м

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

ЛАМ

Сметная стоимость 591378 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2006г.

Составил

[должность, подпись ( инициалы, фамилия)]

Проверил^

, фамилия)]

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн 3/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 мЗ | 0,36 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 3480,98 | 618,15 | 2862.83 193,75 | 179,8 64,728 | 45,63 16,4268 |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРО 1-0 1-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ков- | 1000 мЗ | 0,38 | 6505,42 | 158,77 | 6346,65 1082,94 | 2472,06 | 60,33 | 2411,73 411,52 | 17,7 6,726 | 81,18 30,8484 |
|  |  | шом вместимостью 0,25 мЗ, группа грун- | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тов: 3 | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРО 1-0 1-0 14-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом | ПЖГ мЗ | 0,075 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 752,50 | 29,35 | 722,32 129,45 | 43,62 3,2715 | 125,48 9,411 |
|  |  | вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 3 | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | каталог стройц- | Перевозка излишнего грунта | тн | 135 | 16,72 |  |  | 2257,20 |  |  |  |  |
|  | ценатабл.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРО 1-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 | 0.25 | 2224,56 | 2224,56 |  | 556,14 | 556,14 |  | 248 |  |
|  |  | глубиной до 2 м без креплений с откосами, | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |
|  |  | группа грунтов: 3 | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР23-01-001-1 | Устройство основания песчаного под тру- | 10 | 1,9 | 1773,64 | 95,68 | 33,68 | 3369,92 | 181,79 | 63,99 | 10,2 | 0,35 |
|  |  | бопровод | мЗ |  |  |  | 4,05 |  |  | 7,70 | 19,38 | 0,665 |
|  |  |  | осно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР22-0 1-00 1-07 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбесто- | 1 км тру- | 0,19 | 25220,38 | 7072,67 | 9421,44 997,86 | 4791,87 | 1343,81 | 1790,07 189,59 | 669,76 127,2544 | 59,31 11,2689 |
|  |  | цементных муфт диаметром: 400 мм | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ- 103-0676 | Трубы асбестоцементные ВТ-6, диаметром | м | 190 | 117,96 |  |  | 22412,40 |  |  |  |  |
|  |  | условного прохода 400 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР22-0 1-00 1-05 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбесто- | 1 км тру- | 0,054 | 14977,01 | 5606,09 | 3612,66 382,07 | 808,76 | 302,73 | 195,08 20,63 | 530,88 28,6675 | 23,47 1,2674 |
|  |  | цементных муфт диаметром: 300 мм | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ- 103 -0675 | Трубы асбестоцементные ВТ-6, диаметром | м | 54 | 77,03 |  |  | 4159,62 |  |  |  |  |
|  |  | условного прохода 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | СЦМ-1 03-0706 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам | шт | 47 | 24,95 |  |  | 1172,65 |  |  |  |  |
|  |  | ВТ-6 условный проход труб 300 мм, на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ружный диаметр муфт 383 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-1 03-0707 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам | шт | 13 | 30,63 |  |  | 398,19 |  |  |  |  |
|  |  | ВТ-6 условный проход груб 400 мм, на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ружный диаметр муфт 581 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР23-03-001-3 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диа- | 10 мЗ | 0,8 | 16308,94 | 1446,54 | 2695,86 297,29 | 13047,15 | 1157,23 | 2156,69 237,83 | 138,69 110,952 | 23,82 1 9,056 |
|  |  | метром 1 м в грунтах сухих | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ко- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лод- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-1 03-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | 6 | 619,04 |  |  | 3714,24 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР23-03-007-01 | Устройство круглых дождеприемпых колодцев для дождевой канализации из сбор- | 10 мЗ | 0,5 | 18289,27 | 1577,08 | 3476,18 425,51 | 9144,64 | 788,54 | 1738,09 212,76 | 159,14 79,57 | 28,69 14,345 |
|  |  | ного железобетона диаметром 0,7 м: в | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунтах сухих | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | то н- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кир- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пич- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ко- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-1 03-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождепри- | шт | 6 | 644,12 |  |  | 3864,72 |  |  |  |  |
|  |  | емного колодца ЛР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ТЕР23 -03 -007-03 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сбор- | 10 мЗ | 0,2 | 18217,13 | 1609,48 | 3707,66 457,42 | 3643,43 | 321,90 | 741,53 91,48 | 162,41 32,482 | 30,44 6,088 |
|  |  | ного железобетона диаметром 1,0 м: в | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунтах сухих | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТОН- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кир- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пич- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ко- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-1 03-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождепри- | шт | 2 | 644,12 |  |  | 1288,24 |  |  |  |  |
|  |  | емного колодца ЛР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощ- | 1000 мЗ | 0,25 | 731,83 |  | 731,83 160,89 | 182,96 |  | 182,96 40,22 |  | 10,36 2,59 |
|  |  | ностью: 59 (80) кВт (л. с.), 3 группа грунтов | труп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРО 1-02-06 1-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлова- | 100 | 0,6 | 1040,60 | 1040,60 |  | 624,36 | 624,36 |  | 121 |  |
|  |  | нов и ям, группа грунтов: 3 | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | 72,6 |  |
|  |  |  | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано- | 100 мЗ | 0,73 | 2554.64 | 144,78 | 2394,25 226,07 | 1864,89 | 105,69 | 1747,80 165,03 | 15,72 11,4756 | 14,81 10,8113 |
|  |  | гравийной смеси, дресвы | мате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | риа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | теле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано- гравийная природная | мЗ | 73 | 12980 |  |  | 9475,40 |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щсопя фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности па сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных | 1000 м2 осно ва-ния | 0,366 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 19961,52 | 128,02 | 2091,12 292,79 | 37,29 13,6481 | 49,92 18,2707 |
| 24 | ТКР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ | 1000 м2 покрытия | 0,366 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 1187,60 | 155,04 | 939,16 117,45 | 38,3 14,0178 | 19,12 6,9979 |
| 25 | ТЕР27-06-021-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-2 | 1000 м2 покрытия | 0,366 | . 3,75 | 1,00 | 2,75 | 1,37 | 0,37 | 1,00 | 0,09 0,0329 |  |
| 26 | СЦМ-4 10-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 56,22 | 370,16 |  |  | 20810,40 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 135443,21 | 6373,45 | 17644,37 2110,20 | 646,81 | 148,05 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 10416,85 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6935,00 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 30706,17 |  |  | 103,90 | 52,51 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 4380,29 |  |  | 10,00 | 42,85 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  | 114993,45 |  |  | 398,3 1 | 52,69 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 2715,15 |  |  | 134,60 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 152795,06 |  |  | 646,81 | 148,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 111425,39 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 17644,37 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 8483,65 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 10416,85 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6935,00 |  |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2006г 1 52 795,06 * 3,28 |  |  |  |  |  |  |  | 501167,80 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 90210,20 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете / /-/^-, /^ а. с/<^7 / |  |  |  |  | ^>~5? |  |  | 591378,00 |  |  | 646,81 | 148,05 |