V

Реконструкция пл. Штыба-Вторая очередь

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/п-ОТ

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

на устройство фундаментов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект

Сметная стоимость	771900,07 руб.

Средства на оплату труда	6911,73 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на! квартал 2007 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | раб. Всего | 1 /з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-013- | Разработка грунта с погрузкой на | ЮООмЗ | 0,3 | 5667,54 | 134,19 | 5522,14 | 683,02 | 1700,26 | 40,26 | 1656,64 | 204,91 | 14,96 | 4,488 | 43,3 | 12,99 |
|  | 09 | автомобили-самосваты | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экскаваторами с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вместимостью 0,65 (0,5-1) мЗ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группа грунтов: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | каталог | Транспортировка излишнего грунта | тн | 510 | 13.88 |  |  |  | 7078,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строй цена | на 8 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | табл. 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-003- | Разработка грунта в отвал | ЮООмЗ | 0.25 | 4132.16 | 118,58 | 4013,58 | 448.97 | 1033,04 | 29,65 | 1003,39 | 112.24 | 13.22 | 3.305 | 28,91 | 7,2275 |
|  | 09 | экскаваторами "драглайн" или | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "обратная лопата" с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вместимостью 0.65 (0.5-1) мЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группа грунтов: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-030- | Разработка грунта с перемещением | ЮООмЗ | 0,25 | 1056.77 |  | 1056.77 | 232,33 | 264.19 |  | 264,19 | 58.08 |  |  | 14.96 | 3.74 |
|  | 03 | до 10 м бульдозерами мощностью: | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 (80) кВт (л. с.). 3 группа грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТЕР01-01-013-09 | Разработка! ПС с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 (0.5-1) мЗ. группа грунтов: 3 | 1 000 мЗ грчнта | 0.23 | 5667,54 | 134.19 | 5522.14 | 683.02 | 1303.53 | 30.86 | 1270.09 | 157.09 | 14,96 | 3,4408 | 43.3 | 9.959 |
| 17 | каталог стройцена табл. 2.8 | Транспортировка ГПС на 7 км | тн | 414 | 12.45 |  |  |  | 5154.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л. с.). 3 группа грунтов | ЮООмЗ грунта | 0.48 | 731.83 |  | 731,83 | 160,89 | 351.28 |  | 351.28 | 77,23 |  |  | 10,36 | 4.9728 |
| 19 | ТЕР1 1-01-004- 07 | Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой: в один слой толщиной 2 мм | 100м2 изолируем ой поверхнос ти | 2,5 | 1224.82 | 195.49 | 39.22 | 3,72 | 3062,05 | 488,73 | 98.05 | 9,3 | 15,54 | 38,85 | 0,75 | 1.875 |
| 20 | ТЕРП-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100м2 покрытия | 0,35 | 3398,64 | 368.72 | 214,38 | 33,22 | 1189,52 | 129,05 | 75,03 | 11,63 | 40,43 | 14,1505 | 2,84 | 0,994 |
| 21 | ТЕРИ-01-015-02 | Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины | 100м2 покрытия | 1,4 | 407,05 | 10.85 | 4,48 | 2,28 | 569,87 | 15,19 | 6,27 | 3,19 | 1,19 | 1,666 | 0,19 | 0,266 |
| 22 | ТЕР16-02-004- 07 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм (дренаж) | 100м тру бо про в ода | 0,015 | 27803,87 | 2033,96 | 473.43 | 16 | 417.06 | 30,51 | 7Л | 0,24 | 185.92 | 2,7888 | 2,82 | 0,0423 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 167390,47 | 5729,57 | 8985.28 | 1182,16 |  | 565,9 |  | 81.24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7335.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4414.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Фундаменты : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 17915.36 |  |  |  |  | 11,23 |  | 38,89 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 4159.27 |  |  |  |  | 12,38 |  | 2.62 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 150462,31 |  |  |  |  | 484,83 |  | 36,55 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6122,48 |  |  |  |  | 54.67 |  | 3.14 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,94 |  |  |  |  | 2.79 |  | 0.04 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 179141.36 |  |  |  |  | 565,9 |  | 81,24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 152675.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8985.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6911.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7335.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4414.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 179 141.36 * 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 641326,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  | 641326,07 |  |  |  |  | 565,9 |  | 81,24 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 1 2 ¦ 3 | * 5 ¦ 6 ¦ 7 | 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  | 167390,47 | 5729.57 | 8985.28 | 1182,16 |  | 565.9 |  | 81,24 |
| Накладные расходы |  |  | 7335.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 4414.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4. 16-18 |  |  | 16885.4 | 100.77 | 4545.59 | 609,55 |  | 11.23 |  | 38,89 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 7 1 0.32) |  |  | 674.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 710.32) |  |  | 355.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 17915.36 |  |  |  |  | 11,23 |  | 38.89 |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  | 3869.88 | 112,88 | 314.88 | 30.38 |  | 12,38 |  | 2.62 |
| Накладные расходы 122% ФОТ (от 143.26) |  |  | 174.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 143.26) |  |  | 114.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 4159,27 |  |  |  |  | 12,38 |  | 2.62 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 6-7. 9-15 НР 105% ФОТ: СП 65% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6-7, 9-15 |  |  | 112744,68 | 4029,87 | 2433,67 | 357,11 |  | 400,98 |  | 25,61 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 386,98) |  |  | 4606,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 386.98) |  |  | 2851,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 120202.55 |  |  |  |  | 400,98 |  | 25.61 |
| Итоги по Поз. 8 НР 105% ФОТ: СП 65%*0,9 ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 |  |  | 28652,01 | 822.57 | 1504,69 | 160,76 |  | 83,85 |  | 10,94 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 983,33) |  |  | 1032.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0.9 ФОТ (от 983,33) |  |  | 575,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 30259,76 |  |  |  |  | 83,85 |  | 10,94 |
| Итого |  |  | 150462,31 |  |  |  |  | 484,83 |  | 36,55 |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19-21 |  |  | 4821,44 | 632,97 | 179,35 | 24,12 |  | 54,67 |  | 3.14 |
| Накладные расходы 123% ФОТ (от 657,09) |  |  | 808.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 657.09) |  |  | 492.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 6122,48 |  |  |  |  | 54.67 |  | 3,14 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 22 |  |  | 4 1 7.06 | 30.51 | 7.1 | 0,24 |  | 2,79 |  | 0.04 |
| Накладные расходы 128% ФОТ (от 30.75) |  |  | 39.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 30.75) |  |  | 25.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 481.94 |  |  |  |  | 2,79 |  | 0,04 |
| Итого |  |  | 179141.36 |  |  |  |  | 565,9 |  | 81,24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  | 152675,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  | 8985.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  | 6911.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 7335.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 4414.9 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 1 2 ¦ | 4 | 5 ¦ 6 | 7 1 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 3582.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с нспре лепленными |  |  |  |  | 182724,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 182 724.19 * 3.58 |  |  |  |  | 654152.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 117747.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 771900,07 |  |  |  |  | 565,9 |  | «1,24 |

Составил Проверил