Перечень котельных ВМУ ПТС, где необходимо установить газовые счетчики с электронными корректорами в  2010г

| №№ | Наименование котельной | Тип счетчика | Кол-во, шт | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плиева, 25 а | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
| 2 | Гагкаева, 5 | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
| 3 | ФОК «Ледовый дворец» | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
| 4 | Соляный пер.,1 | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
| 5 | Тарская, 20 | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
| 6 | Джанаева, 22 | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
| 7 | ППМ-Кутузова, 100 | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
| 8 | Железнодорожный пер., 5 | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
| 9 | Тельмана, 23 | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
| 10 | 12 МКР | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
| 11 | Осетинский театр | СГЭКвзТ1-02-250/1.6 | 1 | 182336,0 |
|  | ИТОГО |  | 11 | 2005696,0 |

Нач. ПТО                                        Д.Г. Габеев