СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Муниципальное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 127-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость208307,58 руб.

Средства на оплату труда9539,91 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | 'Эк.Маш. | 3/пМех |  | ОснЛ/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,024 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 119,9 | 26,43 | 31,19 | 4.23 |
| 0,2 | СЦМ-202-0041 | Дверь металлическая | т | 0,095 | 24131,84 |  |  |  | 2292,52 |  |  |  |
| 1 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 5,6 | 837,01 | 431,09 | 5,18 |  | 4687,26 | 2414,1 | 29,01 |  |
| 2 | ТЕР 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,56 | 2006 | 783,93 | 67,1 | 27,24 | 1123,36 | 439 | 37,58 | 15,25 |
| 3 | ТЕРрб 1-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100м2 отремонтированно й поверхности | 1,2 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 4075,85 | 2480,7 | 17,21 | 9,66 |
| 4 | ТЕРр62-16-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,2 | 1740,16 | 272,82 | 6,58 | 1,2 | 7308,67 | 1145,84 | 27,64 | 5,04 |

А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРр62-07-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1.4 | I878.8I | 950,09 | 6,58 | 1,2 | 2630,33 | 1330.13 | 9,21 | 1,68 |
| 6 | ТЕРр62-17-03 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.88 | 1804.48 | 337,14 | 6,58 | 1,2 | 5196,9 | 970.96 | 18.95 | 3,46 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27434,79 | 8807,16 | 170.79 | 39,32 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8191,41 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5174,18 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Малярные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2467,92 |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 9563,74 |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850,16 |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7288.41 |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19630,15 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 40800,38 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18456,84 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,79 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8846,48 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8191,41 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5174,18 |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007 40 800,38 * 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153409,43 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1S3409.43 |  |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,7 | 877 | 165,16 | 711,84 | 46,97 | 613,9 | 115,61 | 498,29 | 32,88 |
| 8 | ГЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. 11ровод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,1 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 | 69,97 | 1151,44 | 439,97 | 194,39 | 76,97 |
| 9 | ССЦ6/310 | Кабель марки ВВГЗХ2.5мм2 | 1000м | 0,11 | 7880,87 |  |  |  | 866,9 |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм. до: 600x600 | шт. | 1 | 659,77 | 26,45 | 31,4 | 1,55 | 659,77 | 26,45 | 31,4 | 1,55 |
| 11 | ССЦ6/310 | Щиток электрический с автоматами | шт. | 1 | 797,8 |  |  |  | 797,8 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4089,8! | 582,03 | 724,08 | 111,4 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 681.03 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,15 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,18 |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4347,81 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 5228,99 |  |  |  |

| 12 3 45678 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 2783,7 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 724.08 |  |  |  |
| ФОТ | 693,43 |  |  |  |
| Накладные расходы | 681.03 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 458,15 |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007 5 228,99 * 3,76 | 19661 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Электромонтажные работы | 19661 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 31524.6 | 9389,19 | 894.87 | 150,72 |
| Накладные расходы | 8872,44 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5632,33 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 0.1-0.2 | 2412.42 | 26,43 | 31.19 | 4.23 |
| Накладные расходы 118% ФОТ (от 30.66) | 36.18 |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 30,66) | 19,32 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2467,92 |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | 4687,26 | 2414,1 | 29.01 |  |
| Накладные расходы 122% ФОТ (от 2 414,10) | 2945,2 |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 414,10) | 1931,28 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 9563,74 |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 1123,36 | 439 | 37,58 | 15,25 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 454.25) | 476,96 |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 454,25) | 249,84 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1850,16 |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 | 4075.85 | 2480,7 | 17,21 | 4.66 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 2 490.36) | 1967,38 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 490,36) | 1245,18 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 7288,41 |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-6 | 15135.9 | 3446.93 | 55.8 | 10.18 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 3 457,11) | 2765,69 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 457,11) | 1728,56 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 19630,15 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 | 613,9 | 115,61 | 498,29 | 32,88 |

| 12 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 148.49) | 163,34 |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 148,49) | 103.94 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 881.18 |  |  |  |
| Итого | 41681.56 |  |  |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 9, 11 HP 85% ФОТ; СП 65% ФОТ |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9, 11 | 1664,7 |  |  |  |
| Накладные расходы 85% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1664,7 |  |  |  |
| Итоги по Поз. 8 HP 95% ФОТ; СП 65% ФОТ |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 | 1151,44 | 439,97 | 194,39 | 76.97 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 516,94) | 491,09 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 516.94) | 336,01 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1978,54 |  |  |  |
| Итого | 3643,24 |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 | 659.77 | 26,45 | 31,4 | 1,55 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 28,00) | 26,6 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 28,00) | 18,2 |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 704,57 |  |  |  |
| Итого | 4347,81 |  |  |  |
| Итого | 46029,37 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 21240,54 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 894,87 |  |  |  |
| ФОТ | 9539,91 |  |  |  |
| Накладные расходы | 8872,44 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5632,33 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 920.59 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 46949,96 |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007 46 949,96 * 3,76 | 176531,85 |  |  |  |
| НДС 18% stf^r^feb. | 31775,73 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете Ш, Ч^$\ | 208307,58 |  |  |  |

'СтройСервис"

верил