Гранд-СМЕТА

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение

Детский Сад №77 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 98-2007-2

(локальная смета)

на устройство металлического забора

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 499 507,92 руб.

Средства на оплату труда 6319,24 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

Балбашов А.Ю.

Составил

Провери

тъ,подпись (инициалы, фамилия)]

Кучиев Т.Ю.

/должность, подпись( инициалы, фамилия)]

Гранд-СМЕТА

| № ппО | боснов ание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Раздел 1. Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-058-2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 | 100 мЗ грун та | 0,17 | 2511,60 | 2511,60 |  | 426,97 | 426,97 |  |
| 2 | ТЕР1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 мЗ | 0,05 | 835,92 | 835,92 |  | 41,80 | 41,80 |  |
|  |  |  | грун та |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР6-01-001-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 мЗ | 100 мЗ | 0,135 | 79873,03 | 5253,26 | 2762,09 441,38 | 10782,86 | 709,19 | 372,88 59,59 |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона, буто бе- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зо- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бето |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 16-02-00 1-6 | Монтаж столбов из трубы 57 мм (2,5x51) | 100 м | 1,275 | 5258,73 | 452,58 | 81,73 2,95 | 6704,88 | 577,04 | 104,21 3,76 |
|  |  |  | тру-бо- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР7-0 1-055-1 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,01 | 57786,67 | 21807,85 | 14213,07 1676,23 | 577,87 | 218,08 | 142,13 16,76 |
| 6 | СЦМ-203-0544 | Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м | м2 | 8 | 414,05 |  |  | 3312,40 |  |  |
| 7 | СЦМ- 103-0008 | Трубы стальные сварные водогазопровод-ные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 6 | 56,32 |  |  | 337,92 |  |  |
| 8 | ТЕР7-0 1-055-8 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,02 | 13760,98 | 9754,41 | 334,61 1,07 | 275,22 | 195,09 | 6,69 0,02 |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СЦМ-203-0548 | Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0м | м2 | 3,4 | 205,72 |  |  | 699,45 |  |  |
| 10 | СЦМ- 103-0008 | Трубы стальные сварные водогазопровод-ные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 6 | 56,32 |  |  | 337,92 |  |  |
| 11 | ТЕР9-06-024-10 | Монтаж ограждений из гнутого профиля | 1т кон-стру кций | 6,1 | 857,89 | 423,16 | 325,45 6,99 | 5233,13 | 2581,28 | 1985,25 42,64 |
| 12 | СЦМ-20 1-0760 | Отдельные конструктивные элементы ограждений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т | т | 6,1 | 11172,10 |  |  | 68149,81 |  |  |
| 13 | ТЕР 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окра-ши-вае-мой поверх нос-ти | 2 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 2509,74 | 1446,78 | 4,88 0,24 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 99389,97 | 6196,23 | 2616,04 123,01 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 13761,37 | 2624,74 | 377,76 59,83 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 13761,37 | 2624,74 | 377,76 59,83 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10758,87 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 377,76 |  | 377,76 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2684,57 | 2624,74 | 59,83 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2816,92 |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 468,77) |  |  |  |  |  |  |  | 375,02 |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 768,78) |  |  |  |  |  |  |  | 922,54 |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 447,02) |  |  |  |  |  |  |  | 1519,37 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1598,77 |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 468,77) |  |  |  |  |  |  |  | 210,95 |  |  |
| 77,00% ФОТ (от 768,78) |  |  |  |  |  |  |  | 591,96 |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 1 447,02) |  |  |  |  |  |  |  | 795,86 |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. 3. 4. 5. ¦ 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО Общестроительные работы | 18177,06 |  |  |
| Сантехнические работы | 6704,88 | 577,04 | 104,21 3,76 |
| ИТОГО | 6704,88 | 577,04 | 104,21 3,76 |
| Итого материалы | 6023,64 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 104,21 |  | 104,21 |
| Итого ФОТ | 580,80 | 577,04 | 3,76 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 580,80) | 743,42 |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 580,80) | 482,06 |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 7930,37 |  |  |
| Монтаж металлоконструкций | 78923,72 | 2994,45 | 2134,07 59,42 |
| ИТОГО | 78923,72 | 2994,45 | 2134,07 59,42 |
| Итого материалы | 73795,21 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 2134,07 |  | 2134,07 |
| Итого ФОТ | 3053,87 | 2994,45 | 59,42 |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 3 053,87) | 2748,48 |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 3 053,87) | 2595,79 |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций | 84267,99 |  |  |
| ИТОГО | 99389,97 | 6196,23 | 2616,04 123,01 |
| Накладные расходы | 6308,83 |  |  |
| Сметная прибыль | 4676,62 |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 110375,42 |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г (1 10 375,42 х 3,76) | 415011,57 |  |  |
| Общестроительные работы (18 177,06 х 3,76) | 68345,74 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (1 054,73 х 3,76) | 3965,78 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (12 297,36 х 3,76) | 46238,07 |  |  |
| Отделочные работы (4 824,97 х 3,76) | 18141,89 |  |  |
| Сантехнические работы (7 930,37 х 3,76) | 29818,19 |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7 930,37 х 3,76) | 29818,19 |  |  |
| Монтаж металлоконструкций (84 267,99 х 3,76) | 316847,64 |  |  |
| Строительные металлические конструкции (84 267,99 х 3,76) | 316847,64 |  |  |