«Утверждаю»

Начальник Управления по

строительству АМС г. Владикавказ

_________________Цгоев К.Д.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по реконструкции  бассейна  и  тира по ул. Кутузова, 69А  в г. Владикавказе

| 1 | Основание для проектирования | Решением №_______от ___________2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | УпС АМС г. Владикавказ |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Сведения об участке строительства | РСО-Алания , г. Владикавказ, ул. Кутузова 69а, Сейсмичность площадки строительства -8 баллов |
| 5 | Стадийность проектирования | Трехстадийное. Стадия эскиз. Проектная документация. Рабочая документация в составе разделов ГП, АР, КЖ, ТХ, ВК, ОВ, ЭМ, ЭО, ПС, А. |
| 6 | Основные требования к проекту | Состав проекта должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ от 29,12,2004 г. №190-ФЗ с изменениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», всех действующих на территории РФ технических требований и условий, СНиП, ГОСТ, ОСТ, и др. |
| 7 | Основные технико-экономические показатели | Площадь застройки, этажность определить проектом |
| 8 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению и отделке здания | Согласно архитектурно-планировочного здания. Основной принцип – размещение различных по функциональному назначению помещений в едином объеме. Первая очередь Тамбур Вестибюль Регистратура Методический кабинет Оружейная Тир на 10-20-50 м. Гардероб Сан. Узел (для посетителей) Сан. Узел (для тренер. Персонала) Кладовая уборочного инвентаря Тренерская (муж.) Душевая при тренерской Тренерская (жен.) Душевая при тренерской Комната врача Лаборатория Коридор Коридор Муж. раздевалка на 20 человек (бассейн) Тамбур шлюз при душевых(муж. разд. Бассейна) Душевая (муж. разд. Бассейна) Сан. Узел (муж. разд. Бассейна) Жен. раздевалка на 20 человек (бассейн) Тамбур шлюз при душевых(жен. разд. Бассейна) Душевая (жен. разд. Бассейна) Сан. Узел (жен. разд. Бассейна) Обходные дорожки Ванна бассейна для обучения детей не умеющих плавать (10Х6м.) Ванна бассейна для обучения детей не умеющих плавать (10Х6м.) Кладовая уборочного инвентаря Инвентарная Насосно-фильтровальная Техническое помещение Техническое помещение Техническое помещение Техническое помещение Вторая очередь. Вестибюль Буфет на 14 чел. Помещение для ожидания родителей Помещение для ожидания родителей Бассейн 8.5Х25м. Муж. раздевалка на 20 человек (бассейн) Тамбур шлюз при душевых(муж. разд. Бассейна) Душевая (муж. разд. Бассейна) Сан. Узел (муж. разд. Бассейна) Жен. раздевалка на 20 человек (бассейн) Тамбур шлюз при душевых(жен. разд. Бассейна) Душевая (жен. разд. Бассейна) Сан. Узел (жен. разд. Бассейна) Комната дежурной медсестры Комната дежурного тренера Кабинет врача Кабинет администрации Зал для ОФП Раздевалки для зала ОФП. |
| 9 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Фундаменты - по расчету. Здание каркасное. Ограждающие конструкции – современные материалы с применением эффективного утеплителя. Строительные конструкции принимаются в соответствии с «Основными положениями на проектирование». |
| 10 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | В соответствии с техническими и с требованиями для спортивных сооружений по действующими СНиП. Оборудование должно соответствовать требованиям завода изготовителя и подтверждаться сертификатами. |
| 11 | Требования по обеспечению условий маломобильных групп населения | С соответствии с действующими СНиП |
| 12 | Внеплощадочные сети | Внеплощадочные сети выполняются отдельным проектом после предоставления технических условий. |
| 13 | Требование к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | В соответствии с действующими СНиП |
| 14 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | В соответствии с действующими на территории РФ нормативами и по заданию ГУ и ЧС по дополнительному соглашению |
| 15 | Внеплощадочные сети | Внеплощадочные сети выполняются отдельным проектом после предоставления технических условий. |
| 16 | Срок окончания разработки проекта | В соответствии с календарным графиком Контракта |
| 17 | Указания о количестве экземпляров проектно-сметной документации | В 5-х экземплярах и раздел смета в Excel |