| 5 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок (100 приборов) | 0.03 | 2757,3 546,53 | 4,77 0.60 | 82.72 | 16.4 | 0,14 0.02 | 52,4 | 1.572 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" (100 приборов) | 0.03 | 40387,39 4304.46 | 71,6 9.01 | 1211.62 | 129,13 | 2.15 0,27 | 412.7 | 12.381 |
| 7 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов: раковин (100 приборов) | 0.02 | 13761.59 1995.26 | 66.83 8,41 | 275.23 | 39.91 | 1.34 0.17 | 191.3 | 3.826 |
| 8 | ТЕРр65-07-01 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 0.175 | 11800.76 2554.66 | 47.74 6.01 | 2065.13 | 447.07 | 8.35 1,05 | 220.8 | 38.64 |
| 9 | ТЕРр65-07-02 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 0.06 | 15921.11 2701.60 | 85.92 10.81 | 955.27 | 162.1 | 5.16 0.65 | 233.5 | 14.01 |
| 10 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм (100 мтрубопроводов) | 0.286 | 4594.94 950.05 | 63.84 2.52 | 1314.15 | 271.71 | 18.26 0,72 | 85.9 | 24.5674 |
| 11 | ТЕРр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм (100 сгонов) | 0.12 | 1435.32 313.98 | 0.43 0.24 | 172.24 | 37.68 | 0.05 0.03 | 28,7 | 3,444 |
| 12 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) | 0.25 | 716.25 685,42 | 30.83 17,29 | 179.06 | 171.36 | 7,7 4,32 | 69.87 | 17.4675 |
| 13 | ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м плинтусов) | 0.28 | 128.09 128,09 |  | 35,87 | 35.87 |  | 14.28 | 3,9984 |
| 14 | ТЕР46-04-003-02 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 мЗ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (1 мЗ) | 0.7 | 2073.29 234.85 | 1820,98 119.98 | 1451.3 | 164.4 | 1274,69 83.99 | 23.94 | 16,758 |
| 15 | ТЕРП-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 0.25 | 1712.98 360.33 | 31.82 15.25 | 428.25 | 90.08 | 7.96 3.81 | 39.51 | 9.8775 |
| 16 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) | 0.5 | 338.5 4.56 | 5.68 2.52 | 169,25 | 2,28 | 2.84 1.26 | 0.5 | 0.25 |
| 17 | ТЕР 11 -01-005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 0.25 | 4684.84 1798,33 | 32.7 1.32 | 1 171.21 | 449.58 | 8.18 0.33 | 153.18 | 38.295 |

| 18 | ТЕРТ 1-01-005-02 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 0.25 | 2610.96 1258.88 | 7.31 0,24 | 652.74 | 314,72 | 1.83 0.06 | 107.23 | 26.8075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) | 0.25 | 10014.68 1203.79 | 104.62 31.79 | 2503,67 | 300.95 | 26.16 7,95 | 119.78 | 29.945 |
| 20 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтусов) | 0.28 | 2936,05 258.18 | 4,44 | 822.09 | 72.29 | 1.24 | 23.6 | 6.608 |
| 21 | TEPp63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) | 0.86 | 982.84 670.93 | 311.91 23.18 | 845.24 | 577 | 268.24 19.93 | 74.3 | 63.898 |
| 22 | TEP15-01-019-03 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) | 0.86 | 13849.83 2503.99 | 22.15 10.31 | 11910.85 | 2153.43 | 19.05 8.87 | 237.12 | 203.9232 |
| 23 | TEPp61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0.22 | 3396.54 2067.25 | 14.34 8,05 | 747.24 | 454,8 | 3.15 1.77 | 203.07 | 44.6754 |
| 24 | ТЕРрб 1-02-02 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0.44 | 961.73 297,36 | 7,28 4.08 | 423.16 | 130.84 | 3,2 1.80 | 29.21 | 12.8524 |
| 25 | TEPp61-04-01 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0.12 | 3767,1 2371.02 | 15.42 8.65 | 452,05 | 284.52 | 1,85 1,04 | 229.75 | 27.57 |
| 26 | TEPp61-04-02 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0.24 | 1106.73 406.09 | 7.71 4,32 | 265.62 | 97,46 | 1,85 1.04 | 39.35 | 9.444 |
| 27 | TEPp62-16-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.25 | 1 760.68 293.34 | 6.58 1.20 | 440.17 | 73.34 | 1.65 0.30 | 29.6 | 7.4 |

| 28 | ТЕРр62-17-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.25 | 1802.1 334,76 | 6.58 1.20 | 450,53 | 83.69 | 1.65 0.30 | 33,78 | 8.445 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  | 29936,14 | 6680.52 | 1667.90 139.79 |  | 638.15 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6860,52 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 4039.56 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел Санузел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 8987.74 |  |  |  | 109.94 |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 528.02 |  |  |  | 21.47 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  | 1898.4 |  |  |  | 16.76 |
| Полы |  |  |  |  |  | 8208.96 |  |  |  | 111,78 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 1603.35 |  |  |  | 63.9 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 15370.54 |  |  |  | 203.92 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 3143.59 |  |  |  | 94.54 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 1095.62 |  |  |  | 15.84 |
| Итого |  |  |  |  |  | 40836,22 |  |  |  | 638.15 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 21587.72 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1667.9 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 6820,31 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6860,52 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 4039.56 |  |  |  |  |
| 40 836.22 * 3.58 |  |  |  |  |  | 146193.67 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел Санузел |  |  |  |  |  | 146193,67 |  |  |  | 638,15 |
| Раздел 2. Новый Раздел Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов 100 коробок) | 0.15 | 2387.87 1651,35 | 736,52 45,93 | 358.18 | 247.7 | 110.48 6.89 | 179.3 | 26.895 |
| 30 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников 100 м наличников) | 0.884 | 38.4 38.40 |  | 33.95 | 33,95 |  | 4.21 | 3.7216 |
| 31 | ТЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0.335 | 4995,74 1101.20 | 1299.45 176.27 | 1673.57 | 368.9 | 435,32 59.05 | 104.28 | 34.9338 |
| 31.1 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл) | 15 | 103.88 |  | 1558.2 |  |  |  |  |

| 32 | СЦМ-203-0215 | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10. пл.2.01 м2; ДУ 24-10, пл.2.30 м2 (м2) | 26.5 | 409.7 |  | 10857.05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 | СЦМ-203-0232 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2; ДС 19-9ГТ. пл. 1.67 м2 (м2) | 7 | 663.59 |  | 4645.13 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРрб 1-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 100 м2 отремонтированной поверхности) | 0.48 | 6665.79 3953.18 | 24.84 13.93 | 3199.58 | 1897.53 | 11.92 6.69 | 383.06 | 183.8688 |
| 34 | ТЕР10-01-045-01 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0.335 | 603.81 351.20 | 0.74 | 202.28 | 11 7.65 | 0.25 | 35,8 | 11.993 |
| Итого прямые затраты по разделу в иенах 2001 г. |  |  |  |  |  | 22527.94 | 2665,73 | 557.97 72.63 |  | 261.41 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2384.74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1474.73 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Новый Раздел Проемы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 807,62 |  |  |  | 30.62 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 19923.77 |  |  |  | 46.93 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 5656.02 |  |  |  | 183.87 |
| Итого |  |  |  |  |  | 26387.41 |  |  |  | 261.41 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 19304.24 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 557.97 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 2738.36 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2384.74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1474.73 |  |  |  |  |
| 26 387.41 *3.58 |  |  |  |  |  | 94466.93 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Новый Раздел Проемы |  |  |  |  |  | 94466,93 |  |  |  | 261,41 |
| Раздел 3. Новый Раздел Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРрб 1-02-03 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности) | 3.51 | 2816.28 1486.99 | 14.34 8.05 | 9885.14 | 5219.33 | 50,33 28.26 | 146,07 | 512.7057 |

| 36 | ТЕРр61-02-02 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (100 м2 отремонтированной поверхности) | 3.51 | 961.73 297.36 | 7,28 4.08 | 3375.67 | 1043.73 | 25,55 14.32 | 29.21 | 102.5271 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ТЕРр61-04-01 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 2.52 | 3767.1 2371.02 | 15.42 8.65 | 9493,09 | 5974.97 | 38.86 21,80 | 229.75 | 578.97 |
| 38 | ТЕРрб 1-04-02 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (100 м2 отремонтированной поверхности) | 2.52 | 1106.73 406.09 | 7.71 4.32 | 2788.96 | 1023.35 | 19.43 10.89 | 39.35 | 99.162 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 25542.86 | 13261.38 | 134.17 75.27 |  | 1293.36 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 10535.95 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 6668,33 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Новый Раздел Отделочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 35-38 |  |  |  |  |  | 25542.86 | 13261.38 | 134.17 75,27 |  | 1293.36 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 13 336.65) |  |  |  |  |  | 10535.95 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 13 336.65) |  |  |  |  |  | 6668.33 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 42747.14 |  |  |  | 1293.36 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 12147.31 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 134,17 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 13336.65 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 10535,95 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 6668.33 |  |  |  |  |
| 42 747.14*3.58 |  |  |  |  |  | 153034.76 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Новый Раздел Отделочные работы |  |  |  |  |  | 153034,76 |  |  |  | 1293.36 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 78006.94 | 22607.63 | 2360.04 287.69 |  | 2192,93 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 19781.22 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 12182.61 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санигарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 8987.74 |  |  |  | 109.94 |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 528.02 |  |  |  | 21.47 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  | 1898.4 |  |  |  | 16.76 |
| Полы |  |  |  |  |  | 8208.96 |  |  |  | 11 1.78 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 1603.35 |  |  |  | 63.9 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 15370.54 |  |  |  | 203.92 |

Проверил

| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 51546.75 |  |  |  | 1571.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | 1095.62 |  |  |  | 15.84 |
| Проемы (ремонтно-строительные) | 807.62 |  |  |  | 30.62 |
| Деревянные конструкции | 19923.77 |  |  |  | 46.93 |
| Итого | 109970.77 |  |  |  | 2192,93 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 53039.27 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2360.04 |  |  |  |  |
| ФОТ | 22895.32 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 19781.22 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12182.61 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 2199.42 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 112170,19 |  |  |  |  |
| 112 170.19*3.58 | 401569,28 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 401569,28 |  |  |  | 2192,93 |