Гранд-СМЕТА

Приложение №3

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №91

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 66-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 79 183,92 руб.

Средства на оплату труда 1905,63 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

Составил

^инициалы, фамилия)]

(должность, подпись( инициалы, фамилия)]

Проверил^

Гранд-СМЕТА

| N" ни | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | II. |
| Раздел 1. Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-07-2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев | 100 м2 покрытий | 1.75 | 4462,54 | 432,55 | 56,27 3,24 | 7809,45 | 756,96 | 98,47 5,67 |
| 2 | СЦМ-101-0852 | Вычетается из расценки рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506 | м2 | 407.7 5 | 7,78 |  |  | -3172,29 |  |  |
| 3 | СЦМ-101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м2 | 407.7 5 | 9,64 |  |  | 3930,71 |  |  |
| Итого прямые утраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8567,87 | 756,96 | 98,47 5,67 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 8567,87 | 756.96 | 98,47 5,67 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 8567,87 | 756,96 | 98,47 5,67 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 7712,43 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 98,47 |  | 98,47 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 762,63 | 756.96 | 5,67 |
| Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 762,63) |  |  |  |  |  |  |  | 632,98 |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 762,63) |  |  |  |  |  |  |  | 495,71 |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 9696,56 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 8567,87 | 756,96 | 98.47 5.67 |
| Наклади | е расходы 83,00% ФОТ (от 762,63) |  |  |  |  |  |  | 632.98 |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 762,63) |  |  |  |  |  |  |  | 495,71 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9696,56 |  |  |
| Раздел 2. Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2, | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м тру- 00- про-вода с фа-сон-ны-ми частями | 0,34 | 15921,11 | 2701,60 | 85,92 10,81 | 5413,18 | 918,54 | 29,21 3,68 |
| 5 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100 м тру-бо-про-во-дов | 0.21 | 5007,71 | 1048,82 | 63.84 2.52 | 1051,62 | 220,25 | 13,41 0,53 |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6464,80 | 1138,79 | 42,62 4,21 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 6464,80 | 1138,79 | 42,62 4,21 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 6464,80 | 1138,79 | 42,62 4,21 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 5283,38 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 42,62 |  | 42,62 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1143,00 | 1138,79 | 4,21 |
| Накладные расходы 103,00% ФОТ (oi 1 143,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1177.29 |  |  |
| Сметная прибыль 60.00% ФОТ (от 1 143,00) |  |  |  |  |  |  |  | 685.80 |  |  |
| ИТОГО Ремонтные рабо1ы |  |  |  |  |  |  |  | 8327,89 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 6464,80 | 1138,79 | 42.62 4.21 |
| Наклади | ,е расходы 103,00% ФОТ (от 1 143,00) |  |  |  |  |  |  | 1177 29 |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 143,00) |  |  |  |  |  |  |  | 685,80 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  | 8327,89 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 15032,67 | 1895,75 | 141,09 9,88 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 15032,67 | 1895,75 | 141,09 9,88 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 15032,67 | 1895,75 | 141,09 9,88 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 12995,81 |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | П. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого маш и мех-мы | 141,09 |  | 141,09 |
| Итого ФОТ | 1905,63 | 1895,75 | 9,88 |
| Накладные расходы | 1810.27 |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 762,63) | 632,98 |  |  |
| 103,00% ФОТ (от 1 143,00) | 1177.29 |  |  |
| Сметная прибыль | 1181,51 |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 762,63) | 495,71 |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 1 143,00) | 685,80 |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 18024,45 |  |  |
| ИТОГО | 15032,67 | 1895,75 | 141,09 9,88 |
| Накладные расходы | 1810,27 |  |  |
| Сметная прибыль | 1181,51 |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 18024.45 |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г к-3,65 (распор. Правительства РСО-А от 18 апреля 2007г за №77-р) (1 8 024,45 х 3,65) | 65789,24 |  |  |
| Ремонтные работы (18 024,45 х 3,65) | 65789,24 |  |  |
| Крыши, кровли (9 696,56 х 3,65) | 35392,44 |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (8 327,89 х 3,65) | 30396,80 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 65789,24 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |
| в т ч. Оборудование |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |
| 11епредвиденные затраты 2% | 1315,78 |  |  |
| Итого с непредвиденными | 67105.02 |  |  |
| НДС 18% | 12078,90 |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 79183,92 |  |  |