Согласовано:

. Владикавказа

Зам. Главы АМС г. Владикавказа Тамаев М.М

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ    /^

(локальная смета)

на  устройство бетонной стенки    ограждения по ул. Церетели - Ботоева

(наименование стройки )

сметная стоимость -   499,5 т.р

составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2008 г.

| № п/п | поз. по смете | Наименование работ | номер единичной пасиенки | единица измерения | Сметная стоимость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество | цена за | в. т.ч з/п | стоимость | в т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  | отбивка штукатурки с поверхности стен : кирпичных | 46-02-009-2 | 100м2 | 4 | 204,7 | 204,7 | 819 | 819 |
| 2 |  | кладка столбов из бетонных блоков 02x02x04 | 8-03-002-1 | мЗ | 17,2 | 973,94 | 50,73 | 16752 | 873 |
| 3 |  | устройство бетонной монолитной стенки | 6-01-024-3 | ЮОмЗ | 0,56 | 103593,8 | 11215,86 | 58013 | 6281 |
| 4 |  | сетка кладочная | 75/4,05 | м2 | 189 | 18,5 |  | 3497 |  |
| 5 |  | разборка кирпичных стен | 46-04-001-4 | мЗ | 16,9 | 285,51 | 97,19 | 4825 | 1643 |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | 83905 | 9615 |

накладные расходы

от ФОТ

110%

сб. 46 сб.8 сб.б

сб. 46

2 707 1 065

7 537

1 723

2461

873

6281

2461

122%

120%

от ФОТ

|плановые накопления

70%

80%

77%

Итого

ИТОГО С ИНД.

непредвиденные   затраты

итого НДС Всего

Составил:

сб.8 сб.6

4,05 0,02

18%

Проверил:

| 698 | 873 |
| --- | --- |
| 4 836 | 6281 |
| 102 471 |  |
| 415 007 |  |
| 8 300 |  |
| 423 308 |  |
| 76 195 |  |
| 499 503 |  |