Дошкольное образовательное учреждение № 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)
на ремонт систем водоснабжения и канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 305 819 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-05-1 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,62 | 3206,24 | 844,83 | 3,70 | 1987,87 | 523,79 | 2,29 | 81 50,22 | 0,05 0,031 |
| 2 | ТЕРр65-05-3 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0,07 | 10566,36 | 1387,19 | 19,26 | 739,65 | 97,10 | 1,35 | 133 9,31 | 0,26 0,0182 |
| 3 | ТЕРр65-05-5 | Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных | 100 шт. | 0,06 | 4424,71 | 347,32 | 3,70 | 265,48 | 20,84 | 0,22 | 33,3 1,998 | 0,05 0,003 |
| 4 | ТЕРр65-05-6 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0,47 | 24383,50 | 2781,68 | 10,37 | 11460,25 | 1307,39 | 4,87 | 266,7 125,349 | 0,14 0,0658 |
| 5 | ТЕРр65-05-7 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,1 | 17934,12 | 2086,00 | 6,67 | 1793,41 | 208,60 | 0,67 | 200 20 | 0,09 0,009 |
| 6 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0,4 | 2757,30 | 546,53 | 4,77 0,60 | 1102,92 | 218,61 | 1,91 0,24 | 52,4 20,96 | 0,1 0,04 |
| 7 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,4 | 40387,39 | 4304,46 | 71,60 9,01 | 16154,96 | 1721,78 | 28,64 3,60 | 412,7 165,08 | 1,5 0,6 |
| 9 | ТЕРР65-06-24 | Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,08 | 17325,78 | 2211,16 | 66,83 8,41 | 1386,06 | 176,89 | 5,35 0,67 | 212 16,96 | 1,4 0,112 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром | 100 м | 0,12 | 11800,76 | 2554,66 | 47,74 6,01 | 1416,09 | 306,56 | 5,73 0,72 | 220,8 26,496 | 1 0,12 |
|  |  | до 50 мм | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ны- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | час- |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | тями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштей- | кг | 1,5 | 12,40 |  |  | 18,60 |  |  |  |  |
|  |  | ны, планки, хомуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром | 100 м | 0,6 | 15921,11 | 2701,60 | 85,92 10,81 | 9552,67 | 1620,96 | 51,55 6,49 | 233,5 140,1 | 1,8 1,08 |
|  |  | до 100 мм | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ны- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | час- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштей- | кг | 12,5 | 12,40 |  |  | 155,00 |  |  |  |  |
|  |  | ны, планки, хомуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр65-09-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,32 | 4053,36 | 860,47 | 63,84 2,52 | 1297,08 | 275,35 | 20,43 0,81 | 77,8 24,896 | 0,42 0,1344 |
|  |  |  | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштей- | кг | 8,4 | 12,40 |  |  | 104,16 |  |  |  |  |
|  |  | ны, планки, хомуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,13 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 2,52 | 5192,28 | 1073,56 | 72,14 2,85 | 85,9 97,067 | 0,42 0,4746 |
|  |  |  | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштей- | кг | 25,8 | 12,40 |  |  | 319,92 |  |  |  |  |
|  |  | ны, планки, хомуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕРр65-09-4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм | 100 м тру-бо-про-во- ДОВ | 0,16 | 6008,90 | 1273,01 | 63,84 2,52 | 961,42 | 203,68 | 10,21 0,40 | 115,1 18,416 | 0,42 0,0672 |
| 14.1 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3,6 | 12,40 |  |  | 44,64 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | 100 м тру-бо-про-во- ДОВ | 0,41 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 3,60 | 3423,28 | 611,72 | 71,80 1,48 | 134,9 55,309 | 0,6 0,246 |
| 15.1 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 22 | 12,40 |  |  | 272,80 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 1,24 | 1435,32 | 313,98 | 0,43 0,24 | 1779,80 | 389,34 | 0,53 0,30 | 28,7 35,588 | 0,02 0,0248 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 59428,34 | 8756,17 | 277,69 17,56 | 807,75 | 3,03 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 11230,37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7282,20 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-7,9-10.1, 11-11.1, 12-12.1, 13-13.1, 14-14.1, 15-15.1, 16 |  |  |  |  |  |  |  | 59428,34 | 8756,17 | 277,69 17,56 | 807,75 | 3,03 |
| Накладные расходы 128% ФОТ (от 8 773,73) |  |  |  |  |  |  |  | 11230,37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 8 773,73) |  |  |  |  |  |  |  | 7282,20 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 77940,91 |  |  | 807,75 | 3,03 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 50394,48 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 277,69 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 8773,73 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 11230,37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7282,20 |  |  |  |  |
| Временные 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1558,82 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете В текущих ценах с к=3.26 НДС-18% ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 79499,73 259169.12 46650.44 305819 |  |  | 807,75 | 3,03 |

Дошкольное образовательное учреждение №3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/06-4

(локальная смета)
на ремонт музыкального зала

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 194 188 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з мех. на |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-07-6 | Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2 | 100 мест | 0,08 | 22781,11 | 1755,95 | 68,24 5,04 | 1822,49 | 140,48 | 5,46 0,40 | 177,19 14,1752 | 1,22 0,0976 |
| 2 | ТЕРр57-06-6 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 | 1,19 | 2178,77 | 357,08 | 49,32 | 2592,74 | 424,93 | 58,69 | 36,4 43,316 |  |
|  |  |  | пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами | 100 | 1,19 | 1557,68 | 535,79 | 8,57 024 | 1853,64 | 637,59 | 10,20 029 | 51,37 61 1303 | 0,13 0 1547 |
|  |  | по дереву полов | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр56-01-2 | Демонтаж оконных коробок в каменных | 100 | 0,05 | 3986,77 | 3429,77 | 557,00 | 199,34 | 171,49 | 27,85 | 382,36 | 3,62 |
|  |  | стенах с выломкой четвертей в кладке | коро |  |  |  | 42,19 |  |  | 2,11 | 19,118 | 0,181 |
|  |  |  | бок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр56-03-3 | Снятие подоконных досок деревянных в | 100 | 0,04 | 722,49 | 722,49 |  | 28,90 | 28,90 |  | 79,22 |  |
|  |  | зданиях деревянных | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,1688 |  |
| 6 | ТЕРр56-09-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коро | 0,02 | 4877,34 | 4140,82 | 736,52 45,93 | 97,55 | 82,82 | 14,73 0,92 | 449,6 8,992 | 3,97 0,0794 |
|  |  |  | бок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 10-0 1-027-1 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных пластиковых | 100 м2 | 0,11 | 5656,24 | 1946,35 | 909,09 105,45 | 622,19 | 214,10 | 100,00 11,60 | 188,6 20,746 | 9,01 0,9911 |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Цена поставщика | Блоки оконные | м2 | 11 | 924,86 |  |  | 10173,46 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРЮ-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах | 100 м2 | 0,036 | 4995,74 | 1101,20 | 1299,45 176,27 | 179,85 | 39,64 | 46,78 6,35 | 104,28 3,7541 | 13,34 0,4802 |
|  |  | площадью проема до 3 м2 | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Блоки дверные пластиковые | м2 | 1,6 | 1032,50 |  |  | 1652,00 |  |  |  |  |

| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ТЕР 15-04-025-6 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под | 100 м2 | 0,036 | 483,65 | 270,87 | 1,70 0,12 | 17,41 | 9,75 | 0,06 | 25,97 0,9349 | 0,03 0,001 1 |
|  |  | вторую окраску дверных | окра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цена поставщика | Блоки дверные усиленные | м2 | 2 | 866,87 |  |  | 1733,74 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРрб 1-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью | 100 м2 | 0,25 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 8,05 | 849,14 | 516,81 | 3,59 2,01 | 203,07 50,7675 | 0,67 0,1675 |
|  |  | отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРрб 1-04-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдель- | 100 м2 | 0,21 | 3767,10 | 2371,02 | 15,42 8,65 | 791,09 | 497,91 | 3,24 1,82 | 229,75 48,2475 | 0,72 0,1512 |
|  |  | ных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | отре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тиро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРрб 1-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым | 100 м2 | 0,072 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 13,93 | 479,94 | 284,63 | 1,79 1,00 | 383,06 27,5803 | 1,16 0,0835 |
|  |  | раствором прямолинейных | отре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тиро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ван- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРрб 1-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 2,64 | 300,64 | 278,17 | 2,14 1,20 | 793,69 | 734,37 | 5,65 3,17 | 28,07 74,104С | 0,1 0,264 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ТЕР 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по шту- | 100 м2 | 1,44 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 0,24 | 2579,89 | 637,53 | 16,62 0,35 | 42,9 61,776 | 0,17 0,2448 |
|  |  | катурке стен | окра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  | , |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ТЕР 15-04-005-4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по шту- | 100 м2 | 1,22 | 2029,02 | 556,25 | 12,28 0,24 | 2475,40 | 678,63 | 14,98 0,29 | 53,9 65,758 | 0,18 0,2196 |
|  |  | катурке потолков | окра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ши- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР 15-0 1-050-1 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синте- | 100 м2 | 0,085 | 2114,43 | 529,58 | 82,07 1,32 | 179,73 | 45,01 | 6,98 0,11 | 50,15 4,2628 | 0,87 0,074 |
|  |  | тических материалов по деревянной обре- | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шетке | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Цена поставщика | Листы облицовочные декоративные | м2 | 8,619 | 26,80 |  |  | 230,99 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 29353,18 | 5144,59 | 316,62 | 507,83 | 3,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,42 |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7654,88 | 2882,34 | 121,00 | 289,47 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7654,88 | 2882,34 | 121,00 | 289,47 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4651,54 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 121,00 |  | 121,00 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2893.77 | 2882,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2300,32 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 565,81) |  |  |  |  |  |  |  | 452,65 |  |  |  |  |
| 82,00% ФОТ (от 286,24) |  |  |  |  |  |  |  | 234,72 |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 2 041,72) |  |  |  |  |  |  |  | 1612,96 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 2 893,77) |  |  |  |  |  |  |  | 1446,88 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 11402,09 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 21698,30 | 2262,25 | 195,62 | 218,36 | 2,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,99 |  |  |

| 1. 2. 3. ¦ 4. 5. 6. 7. ¦ 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого | 21698,30 | 2262,25 | 195,62 18,99 | 218,36 | 2,17 |
| Итого материалы | 19240,43 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 195,62 |  | 195,62 |  |  |
| Итого ФОТ | 2281,24 | 2262,25 | 18,99 |  |  |
| Накладные расходы | 7974,33 |  |  |  |  |
| 105,00% ОЗП,ЗПМ,МАТ (от 7 289,27) | 7653,73 |  |  |  |  |
| И 8,00% ФОТ (от 27 1,69) | 320,59 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8416,10 |  |  |  |  |
| 55,00% ПЗ (от 14 990,79) | 8244,94 |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 27 1,69) | 171,16 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 38088,73 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 29353,18 | 5144,59 | 316,62 30,42 | 507,83 | 3,19 |
| Накладные расходы | 10274,65 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9862,99 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 49490,82 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 29353,18 | 5144,59 | 316,62 30,42 | 507,83 | 3,19 |
| Ремонтные работы | 7654,88 | 2882,34 | 121,00 11,43 | 289,47 | 1,02 |
| ИТОГО | 7654,88 | 2882,34 | 121,00 11,43 | 289,47 | 1,02 |
| Итого материалы | 4651,54 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 121,00 |  | 121,00 |  |  |
| Итого ФОТ | 2893,77 | 2882,34 | 11,43 |  |  |
| Накладные расходы | 2300,32 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 565,81) | 452,65 |  |  |  |  |
| 82,00% ФОТ (от 286,24) | 234,72 |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 2 041,72) | 1612,96 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 2 893,77) | 1446,88 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 11402,09 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 21698,30 | 2262,25 | 195,62 18,99 | 218,36 | 2,17 |
| ИТОГО | 21698,30 | 2262,25 | 195,62 18,99 | 218,36 | 2,17 |
| Итого материалы | 19240,43 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 195,62 |  | 195,62 |  |  |

| 1. 2. 3. 1 4. ¦ 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ФОТ | 2281,24 | 2262,25 | 18,99 |  |  |
| Накладные расходы | 7974,33 |  |  |  |  |
| 105,00% ОЗП,ЗПМ,МАТ (От 7 289,27) | 7653,73 |  |  |  |  |
| 11 8,00% ФОТ (от 27 1,69) | 320,59 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8416,10 |  |  |  |  |
| 55,00% ПЗ (от 14 990,79) | 8244,94 |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 27 1,69) | 171,16 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 38088,73 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 29353,18 | 5144,59 | 316,62 30,42 | 507,83 | 3,19 |
| Накладные расходы | 10274,65 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9862,99 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 49490,82 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 989,82 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными Втекущих ценах с К=3.26 НДС- 18% | 50480,64 164566 29622 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 194188 |  |  |  |  |