СОГЛАСОВАНО:

c/

Муниципальное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №8 (пос. Южный)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 116-2007

(локальная смета)

на устройство кровли из профилированного листа- Вторая Очередь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	498558,47 руб.

Средства на оплату труда	9753,56 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| N" пи | Обоснование | 11аименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.наед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В ТОМ ЧИО1 |  | С | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | г)к.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 4.2 | 173,03 | 128,99 | 44,04 |  | 726,73 | 541,76 | 184,97 |  | 14,38 | 60,396 |  |  |
| 2 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,4 | 81,83 | 81,63 | 0,2 |  | 32,73 | 32,65 | 0,08 |  | 9.1 | 3,64 |  |  |
| ч | TEP10-0I-002-1 | Установка стропил | i мЗ в конструкц ИИ | 7 | 2S44 44 | 230 06 | 37 26 | 2.33 | 17846 08 | 1610.42 | 260.82 | 16.31 | 24 09 | 168.63 | 0 37 | 2.59 |
|  |  | Устройство обрешелчн с проборами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 1 2 | 2170,2! | 194,71 | 20.92 | 3,81 | 9111,88 | 817,78 | 87,86 | 16,13 | 21,35 | 89,67 | 0 5! | 2 112 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР10-01-087- 1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 мЗ древесины в конструкц ИИ | 1 | 775.24 | 84.24 | 22.74 | 0.78 | 775.24 | 84.24 | 22.74 | 0.78 | 8.5 | 8.5 | 0.17 | 0.17 |
| 6 | ТЕР26-01-055- 01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхнос ти покрытия ИЗОЛЯЦИИ | 4.2 | 4085,81 | 964.2 | 18.52 |  | 17160.4 | 4049.64 | 77.78 |  | 95.94 | 402.948 | 0.25 | 1.05 |
| 7 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированною листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 4.2 | 1042.48 | 356.78 | 519.82 | 43,05 | 4378.42 | 1498.48 | 2183.24 | 180.81 | 35.5 | 149.1 | 2,93 | 12.306 |
| 8 | СЦМ-101- 1875 | Сталь оцинкованная листовая | т | 2.31 | 12279.88 |  |  |  | 28366.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-101- 1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.02 | 38529.83 |  |  |  | 770.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТКР12-01-009- 02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобок | 0.59 | 5914.1 | 308.13 | 23.08 | 2.48 | 3489,32 | 181.8 | 13.62 | 1,46 | 31.41 | 18.5319 | 0,25 | 0.1475 |
| 11 | ТЕР12-01-012- 1 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждени я | 0,59 | 3389.71 | 67.9 | 57,33 | 4,5 | 1999,93 | 40,06 | 33.82 | 2.66 | 6.67 | 3,9353 | 0.43 | 0,2537 |
| 12 | ТЕР12-01-009- 02 | Устройство смегозадержателей | 100 м | 0.59 | 5914.11 | 308.13 | 23.08 | 2,48 | 3489.32 | 181.8 | 13.62 | 1.46 | 31.41 | 18.5319 | 0.25 | 0.1475 |
| 13 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы, конькии т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.12 | 8274.5 | 1106.08 | 23,81 | 3.11 | 992.94 | 132.73 | 2.86 | 0.37 | 112.75 | 13,53 | 0.27 | 0.0324 |
| 14 | ТЕ Р10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 | 336.04 | 65.04 | 21.9 | 1.71 | 336.04 | 65.04 | 21.9 | 1.71 | 6.63 | 6.63 | 0.22 | 0.22 |
| 15 | СЦМ-203- 0252 | Створки оконные для жилых зданий пл.0.4-0.5 м2 | м2 | 0,8 | 185,84 |  |  |  | 148,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 С |  | Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент uiii-0,"; ЭМ-П.7; ЗИМ 0,7; 11-0,7; им=о,7 | 1 АА , . I UU 1V1 | 0 1 |  | 25П 71 | 6 71 |  | 2901 99 | 1 П1 ПС |  |  | -><; -7£ |  |  | (Л Г\1(-Л |
| 17 | ТЕРп58-Ю-06 | Устройство водосточных труб: Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 шт. | 0,04 | 7684,77 | 364,64 | 4,14 |  | 307,39 | 14,59 | 0,17 |  | 37,17 | 1,4868 | 0,056 | 0,0022 |

| 1 | 2 | -> | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕРр58-10-03 | Устройство водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент Oil1-0, 7; 'ММ). 7: VIM-0.7: ТЗ-0.7: Т'Ш-0,7 | 100 шт. | 0.08 | 4156.93 | 438.8 | 4.14 |  | 332.55 | 35,1 | 0.33 |  | 44.73 | 3.5784 | 0.056 | 0.0045 |
| 19 | TEPI5-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, груб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ги | 0.2 | 1254,87 | 723.39 | 2.44 | 0.12 | 250.97 | 144.68 | 0.49 | 0.02 | 71.06 | 14,212 | 0,04 | 0.008 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 93423.72 | 9531.85 | 2907 | 221.71 |  | 973,62 |  | 19.11 |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10552,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6189.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по 1 (оз. 1-2. 16-17 HP 83% ФОТ; СП 65% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 16-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3971,84 | 690.08 | 187.92 |  |  | 75.83 |  | 0.04 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 690.08) |  |  |  |  |  |  |  |  | 572.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 690.08) |  |  |  |  |  |  |  |  | 448.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и ем. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 4993.16 |  |  |  |  | 75,83 |  | 0,04 |
| Итоги по Поз. 18 IIP 83%ФОТ: СП 65%*0.9 ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,55 | 35, | 0.33 |  |  | 3,58 |  |  |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 35.10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 35.10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,2 |  |  |  |  | 3.58 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 5375.37 |  |  |  |  | 79.41 |  | 0.04 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-5, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28072.24 | 2577.48 | 393,32 | 34,93 |  | 273,43 |  | 5.12 |
| Накладные расходы 118% ФОТ (от 2 612,41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3082,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 2 612.41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1645,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 32800.7 |  |  |  |  | 273.43 |  | 3.12 |
| Т»»лгапмштпиш» ivjf)nTLi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 7160.4 | 4049,64 | 77.78 |  |  | 102.95 |  | 1.05 |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 04е) 64) |  |  |  |  |  |  |  |  | -1049.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*0.9 ФОТ (от 4 049.64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2551,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. приоылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 76 i ,31 |  |  |  |  | 402,95 |  | 1.U5J |
| Кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . , ,. |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7, 9-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15120,53 | 2034,87 | 2247,16 | 186,76 |  | 203,63 |  | 12,89 |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 221,63) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2665,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 221,63) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1444,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 19230,55 |  |  |  |  | 203,63 |  | 12,89 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 2 ¦ 3 | 4 | 5 1 6 | 7.¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого 11оз. 8 |  |  |  | 28366.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11акдадпые раеходы 90% ФО Г (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (oi 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  | 28366.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15. 19 |  |  |  | 399,64 | 144.68 | 0.49 | 0.02 |  | 14.21 |  | 0.01 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 144.70) |  |  |  | 151.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 144.70) |  |  |  | 79.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  | 631.17 |  |  |  |  | 14.21 |  | 0,01 |
| Итого |  |  |  | 110165.62 |  |  |  |  | 973.62 |  | 19.11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал.! |  |  |  | 80984.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  | 2907 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  | 9753,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные раеходы |  |  |  | 10552,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 6189,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 2203.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  | 112368,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| В пенах 3 квартала 2007г 112 368.93 * 3.76 |  |  |  | 422507,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 76051,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО но смете |  |  |  | 498558,47 |  |  |  |  | 973,62 |  | 19,11 |