(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на р/емОн,т;'пед;&ездоц № 3, 4,5  по ул.  Весенняя,

ч

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	89185,00

Средства на оплату труда руб.	5131

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осп. | Т/з осп. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед изм | Кол |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб ма | раб | мех на | мех |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | сд. | Нссго | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | ')к.Маш | 3/1 1 Мех |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27-1 | Сплошная шпаклевка ранее | 100м 2 | 4,1 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 2565 | 967 | 3 |  | 24,05 | 98,605 | 0,01 | 0,04 1 |
|  |  | оштукатуренных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цементно-поливинилацетатным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составом с лесов и земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16-1 | Окраска водоэмульсионными | 1 00 м2 | 7,7 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 11217 | 1375 | 51 | 9 | 18,02 | 13Х.75.1 | 0.16 | 1,232 |
|  |  | составами поверхностей стен ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окрашенных известковой или клеевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краской с расчисткой старой краски до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-02-4 | Простая масляная окраска ранее | 1 00 м2 | 4,3 | 1282,78 | 607,78 | 7,33 | 1,2 | 5516 | 2613 | 32 | 5 | 61,33 | 263,719 | 0,17 | 0,731 |
|  |  | окрашенных стен с подготовкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-04-3 | Простая масляная окраска ранее | 10()м2 | 0,17 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 1,2 | 228 | 97 | 1 |  | 57,46 | 9,7682 | 0,16 | 0,0272 |
|  |  | окрашенных окон с подготовкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-05-3 | Простая масляная окраска ранее | 100 м2 | 0.16 | 1 1 ХХ.09 | 405,62 | 6,58 | 1,2 | 190 | 65 | 1 |  | 40,93 | 6,5488 | 0,16 | 0,0256 |
|  |  | окрашенных дверей с подготовкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты но смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 19716 | 5117 | 88 | 14 |  | 517,4 |  | 2,06 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 19716 | 5117 | 88 | 14 |  | 517,4 |  | 2,06 |
| 1 1акладные расходы 80,00% ФОТ (от 5 13 1,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4105 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 ¦ 3 | 4 1 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 5 131,00) |  |  |  |  |  | 2566 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТО1 | Ч) МО СМЕТЕ |  |  |  |  | 26386 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1сре1К)д и текущие цены (26 386,00 х 3,38) |  |  |  |  |  | 8Ч1Х5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 89 185 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

ю»

«У

ДЕФЕКТНЫЙ    АКТ

от 16.10.2006 г.

г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе мастера участка Мамиева А.Л., главного инженера ВМУЖЭП -- 8 Габараева Р.С., инженера ВМУП СЕЗ Пагаева Т., составили дефектный акт на капитальный ремонт 3,4,5 подъездов по ул. Весенняя 11. Необходимо проделать следующие работы:

Шпаклевка стен -410м2

Окраска водоэмульсионной краской - 770 м 2

Окраска масляной краской - 430 м 2

Окраска окон -17м2

Окраска дверей - 16 м 2

Мастер

Гл. инженер ВМУЖЭП - 8

Инженер ВМУП СЕЗ

А.Л. Мамиев

Р.С.Габараев

Т.Пагаев