Утверждаю

ныи инженер

С г. Владикавказа В.К.

Ремонт глазногоотделения КБ

•?

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ

(локальная	_

на замену наружных проемов, установку металлических решеток и усиление, ремонт отопительной системы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 3751399,3 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  |  |
| 1. | 2. | . 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 1,76 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 25,18 |  | 2624,58 | 2125,18 | 499,40 44,32 |  | 128,73 226,5648 | 2,1 3,73 |
| 2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100м2 оконных переплетов | 6,75 | 444,58 | 424,67 | 19,91 11,17 |  | 3000,92 | 2866,53 | 134,39 75,40 |  | 46,11 311,2425 | 0,9 6,277 |
| 3 | ТЕРр56-03-01 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 1,04 | 2724,07 | 2430,79 | 293,28 18,28 |  | 2833,03 | 2528,02 | 305,01 19,01 |  | 275,6 286,624 | 1,5 1,643 |
| 4 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,04 | 2387,87 | 1651,35 | 736,52 45,93 |  | 95,51 | 66,05 | 29,46 1,84 |  | 179,3 7,172 | 3,9 0,158 |

| 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЕР 10-01 - | Установка в жилых и | 100м2 | 6,75 | 3768,17 | 1094,37 | 738,67 | 1935,13 | 25435,15 | 7387,00 | 4986,02 | 13062,13 | 104,9256 | 7, |
|  | 027-02 | общественных зданиях | проемов |  |  |  | 81,22 |  |  |  | 548,24 |  | 708,2478 | 49,9 |
|  | ОЗП*0,78; | блоков оконных с пере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,78 | плетами: спаренными в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стенах каменных площа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дью проема более 2 м2 |  |  |  |  | ~ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэф-ты к позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 Установка оконных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дверных блоков дерево- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | алюминиевых, пластико- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вых и металлопластико- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вых взамен деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=0,78; Т3=0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена постав- | Блоки оконные индиви- | м2 | 675 | 921,78 |  |  | 921,78 | 622201,50 |  |  | 622201,50 |  |  |
|  | щика | дуального изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (с подоконными досками) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120x27,5/3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕР 10-01 - | Установка блоков в на- | 100м2 | 0,25 | 4753,48 | 858,94 | 1299,45 | 2595,09 | 1188,37 | 214,74 | 324,86 | 648,77 | 81,3384 | 13,3 |
|  | 039-01 | ружных и внутренних | проемов |  |  |  | 176,27 |  |  |  | 44,07 |  | 20,3346 | 3,33 |
|  | ОЗП*0,78; | дверных проемах: в ка- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,78 | менных стенах площадью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэф-ты к позиции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 Установка оконных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дверных блоков дерево- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | алюминиевых, пластико- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вых и металлопластико- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вых взамен деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=0,78; Т3=0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена постав- | Блоки дверные индиви- | м2 | 25 | 998,60 |  |  | 998,60 | 24965,00 |  |  | 24965,00 |  |  |
|  | щика | дуального изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130x27,5/3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕРрб 1-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по | 100м2 отремон- | 2,4 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 13,93 | 2687,77 | 15997,90 | 9487,63 | 59,62 33,43 | 6450,65 | 383,06 919,344 | 1,1 2,78 |
|  |  | камню и бетону цемент- | тирован- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | но-известковым раство- | ной по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ром: прямолинейных | верхно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |