2007r

Гранд-СМЕТА

-~^.*j

:

УТВПРЖДАЮ

Поликлиника №7 в г. Владикавказ РСО-Алания (наименован не стро йки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5-07

(локальная смета)

на общестроительные работы, поликлиника №7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: объемы работ

Сметная стоимость руб.	400 004

Средства на оплату труда руб.	23173

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

руб.

| N" пп | Обоснование | 11аименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР13-06-003-1 | Очистка поверхности щетками потолков.швов | 1 м2 очищаемо й поверхнос ти | 570 303 i 2 67 | 8.83 | 8,83 |  |  |  | 5033 | 5033 |  |  | 0,9 | 513 |
| 2 | ТЕР46-03-017- 2 | Заделка борозд в перекрытиях железобетонных | 1 мЗ ■заделки | 8,01 267*0 .03 | 1714.25 | 414,84 | 18.61 |  |  | 13731 | 3323 | 144 |  | 44.66 | 357.727 |
| 3 | ТЕР15-04-027- 5 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 2.67 | 229.4 | 131,17 | 2.44 | 0.12 |  | 612 | 350 | 7 |  | 11.99 | 32.0133 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | \ | 4 | 5 | (> | 7 | 8 | 9 | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕР 15-04-027-6 | Гретья шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям. ПОД1 отопленным пол окраску потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | , о.; | 289J7 | 180,51 | 3.18 | 0.12 |  | 877 | 547 | 10 |  | 16,5 | 49.995 |
| 5 | ТЕРрб 1-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0.67 | 3396.54 | 2067.25 | 14.34 | 8.05 |  | 2276 | 1385 | 10 |  | 203.07 | 136,057 |
| 6 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 2,% | 1283,33 | 507.29 | 6.58 | 1,2 |  | 3799 | 1502 | 19 | 4 | 51,19 | 151,522 |
| 7 | ТЕРр62-08-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0.55 | 1574 53 | 607.7Х | 6.58 | 1,2 |  | 866 | 334 | 4 | 1 | 61,33 | 33.7315 |
| 8 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0.442 | 1942.36 | 1017.76 | 6.58 | 1,2 |  | 859 | 450 |  | 1 | ■ 102,7 | 45.3934 |
| 9 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0.256 | I5S4.5I | 657.53 | 6.58 | 1.2 |  | 406 | 168 | 2 |  | 66.35 | 16,9856 |
| 10 | ТЕР15-02-016-3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти | 0.109 | 2383.1 | 927.93 | 135.16 | 63.5 |  | 260 | 101 | 15 | 7 | 85.84 | 9.3566 |
| II | ГЕРр57-15-4 | Ремонт метлахских плиток в полах более 10 шт. | 100 плиток | 2.5 | 129.7 | 107.81 | 9.55 | 1.2 |  | 324 | 270 | 24 | j | 10.99 | 27.475 |
| 12 | СЦ.М-101-0288 | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные | м2 | 6 | 107.08 |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр57-03-2 | Разборка плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 1.5 | 128,09 | 128.09 |  |  |  | 192 | 192 |  |  | 14.28 | 21.42 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | 10 | 11 | 12 | 1? | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕРП-01-039- 2 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 1.5 | 220.96 | 1 15.02 | 2.96 |  |  | 331 | 173 | 4 |  | 10.4 | 15.6 |
| 15 | ТЕР 15-04-025-i | Улучшенная окраска масляными составами по черепу полон и плинтусов | 100 м2 окрашивае мой поверхнос г и | 0,41 0,38+ 0,03 | 1557.68 | 535,79 | 8.57 | 0 24 |  | 639 | 220 |  |  | 51.37 | 21.0617 |
| 16 | ТЕРр57-06-6 | I (иклевка паркетных полов | 100 м2 пола | 0.62 | 2178,77 | 357,08 | 49.32 |  |  | 1351 | 221 | 31 |  | 36,4 | 22,568 |
| 17 | ТЕР 15-04-029-1 | 1 Кжрытие полов эпоксидной смолой за 1 раз | 100 м2 отделывае мой поверхнос ти | 0.62 | 285.66 | 53.97 | 0.95 | 0.12 |  | 177 | 33 | 1 |  | 4.88 | 3,0256 |
| 18 | ТЕР 15-04-029- 2 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | 100м2 отделывае мой поверхнос ти | 0,62 | 573.2 | 136,26 | 2.44 | 0.12 |  | 355 | 84 | 2 |  | 12.32 | 7,6384 |
| 19 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 9 | 33.82 | 33.82 |  |  |  | 304 | 304 |  |  | 3,77 | 33.93 |
| 20 | ТЕР11-01-039-I | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 9 | 530.2 | 75,05 | 5.92 |  |  | 4772 | 675 | 53 |  | 7,65 | 68,85 |
| 21 | ТЕР 15-04-029- 2 | Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | 100 м2 отделывае мой поверхнос ти | 0.62 | 573.2 | 136,26 | 2.44 | 0.12 |  | 355 | 84 | 2 |  | 12,32 | 7.6384 |
| 22 | ТЕРр65-05-6 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0.02 | 24383.5 | 2781,68 | 10.37 |  |  | 488 | 56 |  |  | 266.7 | 5,334 |
| 23 | ТЕРр65-06-3 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0.02 | 4020,68 | 795,81 | 13.15 | 1.56 |  | 80 | 16 |  |  | 76.3 | 1,526 |
| 24 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0.02 | 13761.59 | 1995.26 | 66.83 | 8.41 |  | 275 | 40 | 1 |  | 191.3 | 3.826 |
| 25 | ТЕР15-04-005-4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхнос г и | 2,67 | 2029.02 | 556.25 | 12.28 | 0.24 |  | 5417 | 1485 | 33 | 1 | 53,9 | 143.913 |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | TEPI0-01-027-1 | Установка и жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными и стенах каменных площадыо проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.(10 i | 5656,24 | 1946.35 | 909.09 | 105.45 |  | 19 |  |  |  | 188.6 | 0,6412 |
| 27 | ( ЦМ 20Л 0017 | Блоки оконные | м2 | 034 | 710 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР46-04-012- 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,023 | 1917,25 | 1751.54 | 165.71 | 92.96 |  | 43 | 39 | 4 |  | 188,54 | 4.2422 |
| 29 | ТЕР 10-01-027-1 ОЗП*0,78; 13*0.78 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 Обоснования коэф-в: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлоппастиковых взамен деревянных (Oil]* 0,78) | 100 м2 проемов | 0.023 | 5228.04 | 1518.15 | 909.09 | 105,45 |  | 118 | 34 | 20 |  | 147,108 | 3.3099 |
| 30 | Счет | Стоимость м/пл окон | м2 | 2,25 | 657,01 |  |  |  |  | 1478 |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,35 | 104,95 | 102.17 | 2,78 | 1,56 |  | 37 | 36 | 1 | I | 11,39 | 3.9865 |
| 32 | ТЕР 11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,35 | 8591,8 | 404,92 | 44,52 | 4,2 |  | 3007 | 142 | 16 | 1 | 42,4 | 14,84 |
| 33 | ТЕР 15-04-025- 3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,35 | 1557 <>Х |  | 8.57 | 0.24 |  | 545 | 188 | 3 |  | 51.37 | 17.9795 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49909 | 17492 | 421 | 28 |  | 1 774.59 |
| Обще строи тельн ые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24236 | 9156 | 173 | И |  | 908,86 |
| Стесненные условия ОЗП=15%.ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1399 | 1373 | 26 | 2 |  | 136.33 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1629 | 1579 | 50 | 3 |  | 156.78 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27264 | 12109 | 249 | 16 |  | 1201,97 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10778 |  |  |  |  |  |
| 9О.()0"„*0.9 ФОТ (от 6 656.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5391 |  |  |  |  |  |
| Н)5.()0"„*0.9фО1 (О! 4 100.67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3875 |  |  |  |  |  |
| 123.00".>*0.9ФОТ(о¦ 1 310.71) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451 |  |  |  |  |  |
| 1 18.00"о*0.9ФОТ(о¦ 57.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6744 |  |  |  |  |  |
| 70.00"<>*0.85 ФОТ (от 6 656.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3960 |  |  |  |  |  |
| 55.00"о*0.85 ФОТ (от 4 100.67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1917 |  |  |  |  |  |
| 75.00"о*0.85 ФОТ (от 1 310.71) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |  |  |  |  |  |
| бЗ.ОО"о*0.85 ФОТ (оп 57.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■44786 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13774 | 3362 | 153 | 2 |  | 361,97 |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 3 4 5 6 7 8') 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стесненные условия O311 15"о,')М 15"...ЗИМ 15"„.13 1 5%.ГШ 15"о |  | 527 | 504 |  |  |  | 54.3 |
| Ремонт ОН I 15%/>М 25"о.ЗНМ 25%,ТЗ 15%,ТЗМ 25",, |  | 624 | 580 | 44 | 1 |  | 62.44 |
| ИТОГО |  | 14925 | 4416 | 220 |  |  | 478.7 |
| 1 [шин | дные расходы 1 10.00% ФО 1 (от 4 449.12) | 4894 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 7().()()'!<> ФОТ (от 4 449.12) |  | 3114 |  |  |  |  |  |
| ИТО1 О Реконструкция |  | 22934 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  | 11056 | 4862 | 94 | IS |  | 49.1,07 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%.ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ= 15% |  | 743 | 729 | 14 |  |  | 73.96 |
| Ремонт ОЗН 15%,')М=25%.ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25% |  | 866 | 839 | 27 | 4 |  | 85.05 |
| ИТОГО |  | 12665 | 6430 | 135 | 22 |  | 652.08 |
| Накладные расходы |  | 5125 |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 1 838,85) |  | 1453 |  |  |  |  |  |
| 80.00% ФОТ (от 4 390.53) |  | 3512 |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,9 ФОТ (от 222,18) |  | 160 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 3454 |  |  |  |  |  |
| 50.00% ФОТ (от 4 870,71) |  | 2435 |  |  |  |  |  |
| 50,00%*0.85 ФОТ (от 222.18) |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 68.00% ФОТ (от 1 358,67) |  | 924 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  | 21244 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  | 843 | 112 | 1 |  |  | 10,69 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%.ЗПМ=15%,ТЗ=15%.ТЗМ=15% |  | 17 | 17 |  |  |  | 1.6 |
| Ремонт ОЗП=15%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%,ТЗ=15%,ТЗМ=25% |  | 20 | 19 |  |  |  | 1.84 |
| ИТОГО |  | 880 | 148 | 1 |  |  | 14.13 |
| Накладные расходы 128.00% ФОТ (от 148.12) |  | 190 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83.00% ФОТ (от 148.12) |  | 123 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  | 1192 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП= 15%.ЭМ=15%.ЗПМ= 15%.ТЗ= 15%.ТЗМ= 15% |  | 2687 | 2624 | 63 | 4 |  | 266.19 |
| Ремонт ОЗП-=15%,ЭМ=25%.ЗПМ=25%.ТЗ=15%.ТЗМ=25% |  | 3138 | 3017 | 121 | 8 |  | 306,12 |
| ИТОГО |  | 55734 | 23133 | 605 | 40 |  | 2346,89 |
| 11акладные расходы |  | 20987 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 13435 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  | 90156 |  |  |  |  |  |
| Итого с К=3,76 |  | 338986,56 |  |  |  |  |  |
| НДС-18% |  | 61017,588 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  | 400004.148 |  |  |  |  |  |

Составил I [роверил

Страница 5