каза

на Краснодонская. 18, ремонт подъездов

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Председатель

Хубаев Э./А

Ремонт подъездов по ул. Краснодонской, 18 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	89156,00

Средства на оплату труда руб.	3744,46

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕЩДАЮ:

^^йре^й %МУП СЕЗ

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-16-1 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 3,6 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 5244 | 643 | 24 | 4 | 18,02 | 64,872 | 0,16 | 0,576 |
| 2 | ТЕРр62-17-1 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 1 0 % | 100м2 | 2Д | 1494,59 | 216,43 | 6,58 | 1,2 | 3139 | 455 | 14 | 3 | 21,84 | 45,864 | 0,16 | 0,336 |
| 3 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 | 2 | 1283,33 | 507,29 | 6,58 | 1,2 | 2567 | 1015 | 13 | 2 | 51,19 | 102,38 | 0,16 | 0,32 |
| 4 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100м2 | 0,54 | 889,01 | 621,85 | 0,74 |  | 480 | 336 |  |  | 62,75 | 33,885 | 0,01 | 0,0054 |
| 5 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100м2 | 0,166 | 915 | 409,04 | 6,58 | 1,2 | 152 | 68 | 1 |  | 40,7 | 6,7562 | 0,16 | 0,0266 |
| 6 | ТЕРр62-09-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,203 | 1590,9 | 811,63 | 6,58 | 1,2 | 323 | 165 | 1 |  | 81,9 | 16,6257 | 0,16 | 0,0325 |

^нд-СМЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 100м2 | 0,09 | 817,08 | 385,92 | 6,58 | 1,2 | 74 | 35 | 1 |  | 38,4 | 3,456 | 0,16 | 0,0144 |
| 8 | ТЕРр62-10-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 | 0,18 | 1370,94 | 576,76 | 6,58 | 1,2 | 247 | 104 | 1 |  | 58,2 | 10,476 | 0,16 | 0,0288 |
| Итого | прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 12226 | 2821 | 55 | 9 |  | 284,31 |  | 1,34 |
| Стесненные условия ПЗ=15%,ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330 | 910 | 18 | 5 |  | 91,69 |  | 0,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 14556 | 3731 | 73 | 14 |  | 376,01 |  | 2,04 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10754 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  | 73 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3745 | 3731 |  | 14 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 3 744,46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2996 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 3 744,46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1872 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19424 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 12226 | 2821 | 55 | 9 |  | 284,31 |  | 1,34 |
| Стесненные условия ПЗ=15%,ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330 | 910 | 18 | 5 |  | 91,69 |  | 0,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 14556 | 3731 | 73 | 14 |  | 376,01 |  | 2,04 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10754 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  | 73 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3744 | 3731 |  | 14 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 3 744,46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2996 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 3 744,46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1872 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19424 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (19 424,00 х 4,59) |  |  |  |  |  |  |  |  | 89156 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 89156 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

ТЕХНАДЗОР ВМУ ДЕЗ

ТЕХНАДЗОР 8МУ дез

беликова И. Н. Дата

Беликова И. Н.
Дата 	—-

Страница 2

иодьсадоь ПО адресу ул. Л. Ш6ВЦОВОИ,

СОГЛАСОВАНО:

Председатель КЖКХ

Хубаев Э. А

каза

на ул. Шевцовой, 45, ремонт подъездов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	90 653,00

Средства на оплату труда руб.	3858,39

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

•

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-16-1 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 | 3,548 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 5169 | 634 | 23 | 4 | 18,02 | 63,935 | 0,16 | 0,5677 |
| 2 | ТЕРр62-17-1 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 1 0 % | 100 м2 | 2Д | 1494,59 | 216,43 | 6,58 | 1,2 | 3139 | 455 | 14 | 3 | 21,84 | 45,864 | 0,16 | 0,336 |
| 3 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 2,14 | 1283,33 | 507,29 | 6,58 | 1,2 | 2746 | 1086 | 14 | 3 | 51,19 | 109,547 | 0,16 | 0,3424 |
| 4 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100 м2 | 0,54 | 889,01 | 621,85 | 0,74 |  | 480 | 336 |  |  | 62,75 | 33,885 | 0,01 | 0,0054 |
| 5 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100 м2 | 0,166 | 915 | 409,04 | 6,58 | 1,2 | 152 | 68 | 1 |  | 40,7 | 6,7562 | 0,16 | 0,0266 |
| 6 | ТЕРр62-09-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,203 | 1590,9 | 811,63 | 6,58 | 1,2 | 323 | 165 | 1 |  | 81,9 | 16,6257 | 0,16 | 0,0325 |

Страница 1

|  |  | -г -1 0 / б | у | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами 100 м2 0,09 817,08 385,92 6,58 плинтусов и галтелей | 1,2 | 74 | 35 | 1 |  | 38,4 | 3,456 | 0,16 | 0,0144 |
| 8 | ТЕРр62-10-2 | Улучшенная масляная окраска ранее 100 м2 0,18 1370,94 576,76 6,58 окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % | 1,2 | 247 | 104 | 1 |  | 58,2 | 10,476 | 0,16 | 0,0288 |
| 9 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен 100 м2 0,01 3683,22 2324,6 14,34 по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 8,05 | 37 | 23 |  |  | 228,35 | 2,2835 | 0,67 | 0,0067 |
| итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  | 12367 | 2906 | 55 | 10 |  | 292,83 |  | 1,36 |
| Стесненные условия ПЗ=15%,ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15% |  |  |  | 2366 | 937 | 18 | 5 |  | 94,44 |  | 0,71 |
| ИТОГО |  |  |  | 14733 | 3843 | 73 | 15 |  | 387,26 |  | 2,07 |
| Итого материалы |  |  |  | 10817 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  | 73 |  | 73 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  | 3858 | 3843 |  | 15 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 3086 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 3 827,98) |  |  |  | 3062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 30,42) |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 3 858,39) |  |  |  | 1929 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 19748 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 12367 | 2906 | 55 | 10 |  | 292,83 |  | 1,36 |
| Стесненные условия ПЗ=15%,ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15% |  |  |  | 2366 | 937 | 18 | 5 |  | 94,44 |  | 0,71 |
| ИТОГО |  |  |  | 14733 | 3843 | 73 | 15 |  | 387,26 |  | 2,07 |
| Итого материалы |  |  |  | 10817 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  | 73 |  | 73 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  | 3858 | 3843 |  | 15 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 3086 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 3 827,98) |  |  |  | 3062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 30,42) |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 3 858,39) |  |  |  | 1929 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 19748 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (19 750,00 х 4,59) |  |  |  | 90653 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 90653 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

Страница 2

-ТЕХНАДЗОР ВМУ ДЕЗ

на ремонт подъездов по ул. Ватутина, 39

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Председатель КЖКХ АМ^г. Владик^

Хубаев Э.

Ремонт подъездов по ул. Ватутина, 39 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	137172,00

Средства на оплату труда руб.	6418,23

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-16-1 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашивав мой поверхнос ти | 4,24 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 6177 | 757 | 28 | 5 | 18,02 | 76,4048 | 0,16 | 0,6784 |
| 2 | ТЕРр62-17-1 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 1 0 % | 100м2 | 2,8 | 1494,59 | 216,43 | 6,58 | 1,2 | 4185 | 606 | 18 | 3 | 21,84 | 61,152 | 0,16 | 0,448 |
| 3 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 | 3,6 | 1283,33 | 507,29 | 6,58 | 1,2 | 4620 | 1826 | 24 | 4 | 51,19 | 184,284 | 0,16 | 0,576 |
| 4 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100м2 | од | 915 | 409,04 | 6,58 | 1,2 | 92 | 41 | 1 |  | 40,7 | 4,07 | 0,16 | 0,016 |
| 5 | ТЕРр62-09-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 | 0,4 | 1590,9 | 811,63 | 6,58 | 1,2 | 636 | 325 | 3 |  | 81,9 | 32,76 | 0,16 | 0,064 |
| 6 | ТЕРр62-10-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,25 | 1370,94 | 576,76 | 6,58 | 1,2 | 343 | 144 | 2 |  | 58,2 | 14,55 | 0,16 | 0,04 |

|  | ^ | ^ | ч | 3 | 0 | / | X | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,2 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | 737 | 465 | 3 | 2 | 228,35 | 45,67 | 0,67 | 0,134 |
| 8 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100м2 | 0,68 | 889,01 | 621,85 | 0,74 |  | 605 | 423 | 1 |  | 62,75 | 42,67 | 0,01 | 0,0068 |
| 9 | ТЕРр62-27-1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100м2 | 0,6 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 375 | 142 |  |  | 24,05 | 14,43 | 0,01 | 0,006 |
| 10 | ТЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 100м2 | 0,28 | 817,08 | 385,92 | 6,58 | 1,2 | 229 | 108 | 2 |  | 38,4 | 10,752 | 0,16 | 0,0448 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17999 | 4837 | 82 | 14 |  | 486,74 |  | 2,01 |
| Стесненные условия ПЗ=15%,ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3548 | 1560 | 26 | 7 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 21547 | 6397 | 108 | 21 |  | 486,74 |  | 2,01 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15041 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6418 | 6397 |  | 21 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 5 800,22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 6 18,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 6 418,23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3209 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29885 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 17999 | 4837 | 82 | 14 |  | 486,74 |  | 2,01 |
| Стесненные условия ПЗ=15%,ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3548 | 1560 | 26 | 7 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 21547 | 6397 | 108 | 21 |  | 486,74 |  | 2,01 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15041 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6418 | 6397 |  | 21 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 5 800,22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 6 18,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 6 418,23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3209 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29885 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (29 885,00 х 4,59) |  |  |  |  |  |  |  |  | 137172 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 137172 |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНАДЗОР ВМУ ДЕЗ

Прове

ТЕХНАДЗОР ВМУ ДЕЗ

Беликова И. Н. Дата _

Беликова И,Н Дата ...      -

Страница 2

СОГЛАСОВАНО:	р

Председатель КЖКХ А1^С г. Владикавказа

Хубаев Э. А.

Гранд-СМЕТА

Ремонт подъездов по ул. Ватутина, 72 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № *-

(локальная смета)

на Ватутина, 72, ремонт подъездов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	179900,00

Средства на оплату труда руб.	8153,21

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВМУП
'	4*\^

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-16-1 | Окраска водоэмульсионными | 100м2 | 9,6 | 1456,74 | 178,58 | 6,58 | 1,2 | 13985 | 1714 | 63 | 12 | 18,02 | 172,992 | 0,16 | 1,536 |
|  |  | состаиами поверхностей стен ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окрашенных известковой или клеевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краской С расчисткой старой краски до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-07-2 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 5,83 | 1172,53 | 444,96 | 6,58 | 1,2 | 6836 | 2594 | 38 | 7 | 44,9 | 261,767 | 0,16 | 0,9328 |
|  |  | окрашенных стен за 1 раз с расчисткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее | 100м2 | 1,571 | 889,01 | 621,85 | 0,74 |  | 1397 | 977 | 1 |  | 62,75 | 98,5802 | 0,01 | 0,0157 |
|  |  | окрашенных металлических решеток и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оград бе; рельефа за 1 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-09-2 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100 м2 | 0,76 | 1590,9 | 811,63 | 6,58 | 1,2 | 1209 | 617 | 5 | 1 | 81,9 | 62,244 | 0,16 | 0,1216 |
|  |  | окрашенных окон за 1 раз с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткэй старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами торцов | 100м2 | 0,372 | 915 | 409,04 | 6,58 | 1,2 | 340 | 152 | 2 |  | 40,7 | 15,1404 | 0,16 | 0,0595 |
|  |  | лестничных маршей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРР62-10-1 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 0,048 | 1054,51 | 371,63 | 6,58 | 1,2 | 51 | 18 |  |  | 37,5 | 1,8 | 0,16 | 0,0077 |
|  |  | окрашенных дверей за 1 раз с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткэй старой краски до 1 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -, | и | 1) | / | в | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ГКРрб 1-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,03 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | ПО | 70 |  |  | 228,35 | 6,8505 | 0,67 | 0,0201 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23928 | 6142 | 109 | 20 |  | 619,37 |  | 2,69 |
| Стесненные условия ПЗ=15%,ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4667 | 1981 | 35 | 10 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 28595 | 8123 | 144 | 30 |  | 619,37 |  | 2,69 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20325 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8153 | 8123 |  | 30 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6522 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 8 060,64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 92,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 8 153,21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4077 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39193 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 23928 | 6142 | 109 | 20 |  | 619,37 |  | 2,69 |
| Стесненные условия ПЗ=15%,ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4667 | 1981 | 35 | 10 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 28595 | 8123 | 144 | 30 |  | 619,37 |  | 2,69 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20325 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8153 | 8123 |  | 30 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6522 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 8 060,64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 92,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 8 153,21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4077 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 39193 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (39 1 94,00 х 4,59) |  |  |  |  |  |  |  |  | 179900 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 179900 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

ТЕХНАДЗОР ВМУ

Беликова И. Н. Дата

Страница 2