СМЕТА № 1

огласовано»

2008г.

на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре

В СОШ№2 в г.Владикавказе

Сметная стоимость: 214 638 рублей

Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А

| № п/п | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | ед. изм. кол-во | На единицу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые затраты (руб) | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт 1 | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  |  | 128 | 124 | - | - | 4 | 11 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт 1 | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  |  | 191 | 185 | - | - | 6 | 16 |
|  | 8-02-396-5 ОЗП* 1,05; ТЗ* 1,05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 Обоснование коэф-ов: При производстве работ на высоте свыше 2 до 8м (ОЗП * 1,05) | 100м 3,1 | 2262,95 | 426,78 | 717,34 | 194,92 | 1139,15 | 39,48 |
|  |  |  |  | 7015 | 1323 | 2224 | 604 | 3531 | 122 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт 95 | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  |  | 2362 | 2101 | 24 | - | 237 | 190 |
|  | 10-08-003-06 Применит | Блок питания и контроля | шт 1 | 101,58 | 95,20 | 0,27 | - | 6,11 | 8,00 |
|  |  |  |  | 102 | 95 | - | - | 6 | 8 |

|  | 10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель масса 1м до 1кг, по стене кирпичной | 100м 5,2 | 1576,39 | 386,95 | 147,22 | 17,70 | 1042,22 | 37,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8197 | 2012 | 766 | 92 | 5420 | 193 |
|  | 10-04-101-07 | Монтаж акустического оповещателя | шт 20 | 33,91 | 20,86 | - | - | 12,05 | 2,00 |
|  |  |  |  | 678 | 417 | - | - | 241 | 40 |
|  | 10-08-002-02 Применит | Монтаж извещателя ИПР | шт 3 | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  |  | 75 | 6 | 1 | - | 7 | 6 |
|  | 8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт 0,06 | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 | - | . 98,20 |
|  |  |  |  | 321 | 67 | 30 | 1 | - | 6 |
|  | 10-06-079-1 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асиметрии | У-у цепи 22 | 93,87 | 93,87 | - | - | - | 9,00 |
|  |  |  |  | 1877 | 1877 | - | - | - | 198 |
|  |  | Итого по разделу: |  | 20946 | 8207 | 3045 | 697 | 9452 | 790 |
|  |  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С/фактура № 1203 от 14.12.2007г. | Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей» | шт 1 | 1845,00 | - | - | - | 1845,00 | - |
|  |  |  |  | 1845 | - | - | - | 1845 |  |
|  | С/фактура № 1529 от 21.12.2007г. | Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП) | шт 95 | 220,20 | - | - | - | 220,20 | - |
|  |  |  |  | 20919 | - | - | - | 20919 | - |
|  | С/фактура № 1531 от 15.11.2007г. | Настебнный указатель «Выход» | шт 6 | 343,40 | - | - | - | 343,40 | - |
|  |  |  |  | 2060 | - | - | - | 2060 | - |
|  | С/фактура № 1603 от 25.12.2007г. | Стоимость прибора ОПС «ВЭРС» на 8 шлейфов | шт 1 | 2400,00 | - | - | - | 2400,00 | - |
|  |  |  |  | 2400 | - | - | - | 2400 | - |
|  | С/фактура № 894 от 10.10.2007г. | Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ | м 520 | 3,21 | - | - | - | 3,21 |  |
|  |  |  |  | 1669 | - | - | - | 1669 | - |
|  | С/фактура № 894 от 02.11.2007г. | Стоимость ИПР -ЗС | шт 3 | 177,30 | - | - | - | 177,30 | - |
|  |  |  |  | 442 | - | - | - | 442 | - |
|  | С/фактура № 1207 от 25.10.2007г. | Акустический оповещатель настенный | шт 20 | 300,00 | - | - | - | 300,00 | - |
|  |  |  |  | 6000 | - | - | - | 6000 | - |
|  | С/фактура № 1203 от 14.12.2007г. | Блок резервного питания с АКБ | шт 1 | 1180,00 | - | - | - | 1180,00 | - |
|  |  |  |  | 1180 | - | - | - | 1180 |  |
|  | С/фактура № 1637 от 27.12.2007г. | Кабель-канал пластмассовый | м 312 | 9,70 | - | - | - | 9,70 | - |
|  |  |  |  | 3026 | - | - |  | 3026 |  |