/л.Ватутина"

)спование Чертежи № Составлена в ценах Января 2000 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 На благоустройство ул.Ватутина от ул.М.Горького до ул.Джанаева

Сметная стоимость -

3672,489 тыс.руб

И12АШЭ   3.5

| № | Шифр и номер | Наименование | ед. изм. | Количе | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции норматива | работ и затрат |  |  | Всего | Основн | Экспл. | В т.ч. | Всего | Основн | Экспл. | В т.ч. | Проч. | Осн. |
|  |  |  |  |  |  | ой | машин | зарплат |  | ой | машин | зарплат | матери | матер |
|  |  |  |  |  |  | зарплат |  | ы |  | зарплат |  | ы | алы | налы |
|  |  |  |  |  |  | ы |  |  |  | ы |  |  |  |  |
| №1 <Нетраздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых | 100 м | 4 | 2786,2 | 676,46 | 2109,7 | 108,76 | 11145 | 2706 | 8439 | 435 | 0 |  |
|  |  | камней: на |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бетонном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-058- | Разработка грунта | 100 мЗ | 0,4 | 251 1,6 | 251 1,6 | 0 | 0 | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 02 | вручную под | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укладку бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | группа грунтов: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-060- | Погрузка вручную | 100 мЗ | 0,58 | 717,5 | 717,5 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каталог | Транспортировка | тн | 104 | 16,72 | 0 |  |  | 1739 |  |  |  | 0 | 1739 |
|  | стройцена | на 10км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24 января 2007 г.

"Ул.Ватутина"

И12АН1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР27-04-001- | Устройство | 100 мЗ | 0,4 | 2444,51 | 144,78 | 2288,5 | 213,04 | 977 | 58 | 915 | 85 | 4 |  |
|  | 01 | подстилающих и |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выравнивающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоев оснований: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из отсева под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бордюр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | [счет] | Отсев для | мЗ | 44 | 51,72 |  |  |  | 2276 |  |  |  | 2276 |  |
|  |  | строительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работ природный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-02-010- | Установка | 100 м | 2 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 11,18 | 10016 | 1479 | 174 | 22 | 8363 |  |
|  | 02 | бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бетонных: при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | других видах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | [Счет] | Камни бортовые. | м | 200 | 48,85 |  |  |  | 9770 |  |  |  | 9770 | 1 |
| 7 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий | ЮОмЗ | 7,8 | 11452,9 | 2323,9 | 9128,9 | 493,05 | 89332 | 18127 | 71205 | 3846 | 0 |  |
|  |  | и оснований: |  |  |  | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с помощью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | молотков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отбойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР01-02-060- | Погрузка вручную | 100 мЗ | 7,8 | 531,48 | 531,48 | 0 | 0 | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 02 | скола в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | транспортные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2 из 6

24 января 2007 г

Зте-Ьа И12АКО 3.5

"Ул.Ватутина"

Страница 3 из

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Каталог стройцена | Транспортировка скола на 1 0 км | тн | 1560 | 16,72 | 0 |  |  | 26083 |  |  |  | 0 | 26083 |
| 10 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и | 1 люк | 20 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 1,56 | 19354 | 889 | 148 | 31 | 18317 |  |
|  |  | кирпичных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  | •• |  |  |  |  |  |  |
| 11 | [счет] | Стоимость люка | 1 люк | 5 | 1019 | 0 |  | - | 5095 |  |  |  |  | 5095 |
| 12 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего | 100т смеси | 2,77 | 57744,9 7 | 948,06 | 3503,5 | 51 1,44 | 159954 | 2626 | 9705 | 1417 | 14762 3 |  |
|  |  | слоя из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонной смеси: без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укладчиков асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 3 | 1841,85 | 0 | 45,95 | 10,48 | 5526 | 0 | 138 | 31 | 5388 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-020-02 | Устройство покрытия толщиной 4 см из | 1000 м2 покрыт | 9,8 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 321,54 | 31799 | 4151 | 25147 | 3151 | 2501 |  |
|  |  | горячих асфальтобетонных смесей плотных | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мелкозернистых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24 января 2007 г,

Зте1:а И12АКО 3. 5

"Ул.Ватутина"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | [счет] | Смесь асфальтобетонная . | т | 999,6 | 278,74 |  |  |  | 278629 |  |  |  | 27862 9 | 0 |
| 14.2 | [счет] | Битум. | т | 0,11368 | 2274,13 |  |  |  | 259 |  |  |  | 259 | 0 |
| 15 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять | 1000 м2 покрыт | 9,8 | 32 | 8 | 24 | 0 | 313 | 78 | 235 | 0 | 0 |  |
|  |  | или исключать: к | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расценке 27-06-020-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | [счет] | Смесь асфальтобетонная. | т | 711,48 | 278,74 |  |  |  | 198318 |  |  |  | 19831 8 | 0 |
| 15.2 | [счет] | Битум. | т | 0,08232 | 2274,13 |  |  |  | 187 |  |  |  | 187 | 0 |
| 16 | ССЦ09.2005 Табл. 0-0 | Перевозка асфальта | т | 1711,1 | 16,73 | 0 |  |  | 28627 |  |  |  | 0 | 28627 |
| 17 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см | 100м2 дороже к и | 10,2 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 | 44,84 | 52879 | 2602 | 3084 | 457 | 47193 |  |
|  |  | под тротуары: из щебня | тротуа ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-07-002-02 | При изменении толщины оснований на | 100м2 дороже к и | -10,2 | 2067 | 25 | 50 | 5 | -21083 | -255 | -510 | -51 | -20318 |  |
|  |  | каждый 1 см добавлять или | тротуа ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исключать : к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расценке 27-07-002-1 К =5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | У=-10,2 |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |

24 января 2007 г.

Страница 4 из б

Сфпанипа

"Ул.Ватутина"

Ш2АШЗ   3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ТЕР27-07-001- | Устройство | 100 м2 | 10,2 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 | 0,97 | 41259 | 1647 | 183 | 10 | 39429 |  |
|  | 01 | асфальтобетонных | покрыт |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытий дорожек | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | однослойных из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | литой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мелкозернистой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальто-бетонной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смеси: толщиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  | :•. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-07-001- | При изменении | 100м2 | 10,2 | 2607 | 100 | 8 | 0 | 26592 | 1020 | 82 | 0 | 25490 |  |
|  | 02 | толщины покрытия | покрыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 0,5 см | ия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добавлять: к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27-07-001-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО:

Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 3, 4, 8, 9)

984613       40695     118945         9434   768524    56449

| Накладные расходы | 0,56 | 3118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,405 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильные дороги (5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,994 | 14398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,855 | 12385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка труб при капитальном ремонте (1 | 0,И) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 0,91 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,80 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Страница   5  из   6

24   января   2007   г.

"Ул.Ватутина"

Зте-Ьа  Ш2АКО   3.5

Благоустройство при капитальном ремонте (1, 7, 12)

| Накладные расходы | 0,728 | 21226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,54 | 15745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1055313 | 40695 | 118945 | 824973 | 4167 |
| В текущихденах- , | 3,48 | 3672489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3672489 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Инженер ПТО Л.Г.Страдомская

Страница 6 из б

24 января 2007 г.