Гранд-СМЕТА

Приложение №3

(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель КЖКХ А,

каза

Хубаев Э. А

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на общестроительные работы по ул. Алагирская, 20 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ВМУП СЕЗ

Р. В. Чельдиев

Основание:

Сметная стоимость руб.498 930,00

Средства на оплату труда руб. 11146,95

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 2. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 мЗ | 0,013 | 66929,34 | 1462,38 | 992,3 | 161,2 | 870 | 19 | 13 | 2 |
| 2 | ТЕР06-01-001-20 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 мЗ | 100 мЗ | 0,037 | 79873,03 | 5253,26 | 2762,09 | 441,38 | 2955 | 194 | 102 | 16 |
| 3 | ТЕР06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных | 100 мЗ | 0,05 | 87859,26 | 3598,1 | 2172,92 | 318,85 | 4393 | 180 | 109 | 16 |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного | 1 мЗ | 24,28 | 1070,67 | 51,57 | 37,25 | 6,21 | 25996 | 1252 | 904 | 151 |
| 5 | ТЕР06-01-034-09 | Устройство перемычек | 100 мЗ | 0,0072 | 132235,24 | 15786,63 | 8104,18 | 1012,26 | 952 | 114 | 58 | 7 |
| 6 | СЦМ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 8 мм | т | 0,012 | 6717,61 |  |  |  | 81 |  |  |  |
| 7 | СЦМ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм | т | 0,012 | 1717,97 |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 8 | СЦМ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 16-18 мм | т | 0,026 | 6800,6 |  |  |  | 177 |  |  |  |
| 9 | СЦМ-204-0039 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм | т | 0,026 | 1192,89 |  |  |  | 31 |  |  |  |
| Раздел 4. Кровля и перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР06-01-03 5-01 | Устройство поясов в опалубке | 100 мЗ | 0,022 | 105637,56 | 10487,8 | 8665,32 | 1102,8 | 2324 | 231 | 191 | 24 |

Страница 1

|  | i ранд-UVIt IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | СЦМ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 8 мм | т | 0,045 | 6717,61 |  |  |  | 302 |  |  |  |
| 12 | СЦМ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм | т | 0,045 | 1717,97 |  |  |  | 77 |  |  |  |
| 13 | СЦМ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 10 мм | т | 0,09 | 7371,33 |  |  |  | 663 |  |  |  |
| 14 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | т | 0,09 | 1514,96 |  |  |  | 136 |  | • |  |
| 15 | ТЕР 10-01-021-4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок | 100 м2 | 0,5 | 8185,23 | 1154,83 | 372,71 | 33,39 | 4093 | 577 | 186 | 17 |
| 16 | СЦМ-203-0430 | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150x130, 175x130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ2 30-46.15.13; БЦ2 30-49.17.13 | мЗ | 0,8 | 3815,95 |  |  |  | 3053 |  |  |  |
| 17 | ТЕР 10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0,05 | 2722,61 | 317,68 | 84,46 | 3,57 | 136 | 16 | 4 |  |
| 18 | ТЕР 10-01-022-1 | Подшивка потолков досками обшивки | 100м2 | 0,5 | 5230,87 | 568,14 | 57,83 | 3,11 | 2615 | 284 | 29 | 2 |
| 19 | ТЕР 10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0,5 | 2722,61 | 317,68 | 84,46 | 3,57 | 1361 | 159 | 42 | 2 |
| 20 | ТЕР 12-01-013-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 0,5 | 1604,06 | 498,21 | 123,92 | 8,54 | 802 | 249 | 62 | 4 |
| 21 | СЦМ-104-0003 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250(ГОСТ 9573-82) | мЗ | 2,575 | 606,38 |  |  |  | 1561 |  |  |  |
| 22 | ТЕР 10-01-002-1 | Установка стропил | 1мЗ | 2 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 | 5099 | 460 | 75 | 5 |
| 23 | ТЕР 10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 мЗ | 0,2 | 775,24 | 84,24 | 22,74 | 0,78 | 155 | 17 | 5 |  |
| 24 | ТЕР 12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 0,64 | 5080,33 | 474,79 | 158,47 | 17,24 | 3251 | 304 | 101 | 11 |
| 25 | ТЕР 10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000м2 | 0,064 | 2722,61 | 317,68 | 84,46 | 3,57 | 174 | 20 | 5 |  |
| Раздел 5. Проёмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР 10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0645 | 7920,37 | 2751,15 | 1092,44 | 122,69 | 511 | 177 | 70 | 8 |
| 27 | СЦМ-203-0030 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 15-13,5, пл.1.93 м2; ОР 15-15, пл.2.15 м2 | м2 | 6,45 | 561,49 |  |  |  | 3622 |  |  |  |
| 28 | СЦМ-101-0946 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой шириной до 2.1 м | компл | 3 | 251,76 |  |  |  | 755 |  |  |  |

Страница 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ТЕРЮ-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100м2 | 0,0645 | 1893,57 | 656,24 | 63,56 | 3,11 | 122 | 42 | 4 |  |
| 30 | СЦМ-203-0395 | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм | м | 4,77 | 133,34 |  |  |  | 636 |  |  |  |
| 31 | ТЕР15-05-003-4 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом | 100 м2 | 0,0645 | 10392,03 | 1308,07 | 86,15 | 6,83 | 670 | 84 | 6 |  |
| 32 | ТЕРЮ-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0184 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 92 | 20 | 24 | 3 |
| 33 | ТЕР 10-01-045-1 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0184 | 603,81 | 351,2 | 0,74 |  | 11 | 6 |  |  |
| 34 | СЦМ-203-0216 | Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, пл. 1.84 м2 | м2 | 1,84 | 368,92 |  |  |  | 679 |  |  |  |
| 35 | ТЕР 10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0499 | 2805,73 | 1186,8 | 288,83 |  | 140 | 59 | 14 |  |
| 36 | СЦМ-203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2;ДГ 21-8, пл. 1.59 м2 | м2 | 1,39 | 328,03 |  |  |  | 456 |  |  |  |
| 37 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21 -9, пл.1.80 м2;ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | 3,6 | 325,85 |  |  |  | 1173 |  |  |  |
| 38 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл | 1 | 102,76 |  |  |  | 103 |  |  |  |
| 39 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 3 | 103,88 |  |  |  | 312 |  |  |  |
| Раздел 6. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР11-01-001-2 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 0,4058 | 1479,32 | 74,23 | 92,98 | 10,55 | 600 | 30 | 38 | 4 |
| 41 | ТЕР 11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1мЗ | 3,2464 | 787,39 | 35,28 | 0,24 |  | 2556 | 115 | 1 |  |
| 42 | ТЕР 11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100м2 | 0,0357 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 | 31,79 | 358 | 43 | 4 | 1 |
| 43 | ТЕР 11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,038 | 2936,05 | 258,18 | 4,44 |  | 112 | 10 |  |  |
| 44 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м2 | 0,3701 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 | 15,25 | 634 | 133 | 12 | 6 |
| 45 | ТЕР 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 0,0614 | 8591,8 | 404,92 | 44,52 | 4,2 | 528 | 25 | 3 |  |
| 46 | ТЕР11-01-034-01 | Устройство покрытий из досок паркетных | 100м2 | 0,3087 | 39243,81 | 380,4 | 79,1 | 5,64 | 12115 | 117 | 24 | 2 |
| 47 | ТЕР 11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,33 | 594,84 | 101,05 | 2,22 |  | 196 | 33 |  |  |
| Раздел 7. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

| • | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕР 15-02-016-3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100м2 | 1,1525 | 2383,1 | 927,93 | 135,16 | 63,5 | 2747 | 1069 | 156 | 73 |
| 49 | ТЕР15-01-047-8 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | 100 м2 | 0,4058 | 12557,21 | 6161 | 188,6 | 3,84 | 5096 | 2500 | 77 | 2 |
| 50 | СЦМ-101-0740 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм | м2 | 41,7974 | 34,53 |  |  |  | 1443 |  |  |  |
| 51 | ТЕР 15-01-019-3 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,0665 | 13849,83 | 2503,99 | 22,15 | 10,31 | 921 | 167 | 1 | 1 |
| 52 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 1,1525 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 | 0,24 | 2065 | 510 | 13 |  |
| 53 | ТЕР 15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100м2 | 0,4058 | 1522,87 | 295,15 | 7,62 | 0,12 | 618 | 120 | 3 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 100549 | 9336 | 2337 | 357 |
| Стесненные условия ОЗП= 1,15,ЭМ= 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1751 | 1400 | 351 | 54 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 102300 | 10736 | 2688 | 411 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11218 |  |  |  |
| 105,00%*0,9 ФОТ (от 6 128,35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5791 |  |  |  |
| 122,00%*0,9 ФОТ (от 1 613,45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1772 |  |  |  |
| 118,00%*0,9 ФОТ (от 2 155,10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2289 |  |  |  |
| 120,00%*0,9 ФОТ (от 653,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 |  |  |  |
| 123,00%*0,9 ФОТ (от 596,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6742 |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 3 190,10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2074 |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 2 155,10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1358 |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 5 204,90) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2863 |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 596,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 120259 |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (120 260,00 х 4,05) |  |  |  |  |  |  |  |  | 487053 |  |  |  |
| Зимнее уорожание 0,43% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 489147 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9783 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 498930 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 498930 |  |  |  |

Составил

Проверил

ТЕХНАДЗин
Бондаренко Л. В
Дата

Страница 4