СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:

РСО-Алания, г.Владикавказ . ул. Гугкаева, 20. Детская поликленика №4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

400,000 тыс.руб.

8,860 тыс.руб.

391,140тыс.руб. 146,651тыс.руб. 1254,28 чел.час

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 24 ноября 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Обшая масса оборудования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Оборудование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРмЮ-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | I | 461,97 | 451,23 | 0,25 |  |  | 462 | 451 |  |  |  |
| 2 | ТЕРмЮ-08-«02-02 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, в нормальном исполнении ДИП | шт. | 250 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  |  | 6215 | 5530 | 63 |  |  |
| 3 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатели ПС автоматические: магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР | шт. | 6 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  |  | 74 | 66 | 1 |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,05 | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 |  | 267 | 56 | 25 | 1 |  |

Страница 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРмЮ-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические: световой в нормальном исполнении | шт. | 16 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  |  | 398 | 354 | 4 |  |  |
| 6 | ТЕРмЮ-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. | 71 | 33,91 | 20,86 |  |  |  | 2408 | 1481 |  |  |  |
| 7 | ТЕРмЮ-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | шт. | 2 | 635,68 | 171,99 | 52,92 | 636 |  | 1271 | 344 | 106 | 13 | 0,006 |
| 8 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 Кабель 4*0,5 | 100 м кабеля | 2,6 | 728,12 | 137,14 | 51539 | 46,08 |  | 1893 | 357 | 1340 | 120 |  |
| 9 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 Кабель КСПВ 2*0,5 | 100 м кабеля | 21,2 | 728,12 | 137,14 | 515,39 | 46,08 |  | 15436 | 2907 | 10926 | 977 |  |
| 10 | ТЕРмЮ-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля: 10x2 | 10 концов кабеля | 25 | 74,96 | 6837 |  |  |  | 1874 | 1714 |  |  |  |
| 11 | ТЕРмЮ-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 15 | 5,96 | 5,62 |  |  |  | 89 | 84 |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-01-121-05 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8 | шт. | 1 | 131,16 | 4537 |  |  |  | 131 | 46 |  |  |  |
| 13 | ТЕРм 10-08-003-06 | Устройства СКАТ 120, источник питания 3,5А, 12В | шт. | 1 | 101,58 | 95,2 | 0,27 |  |  | 102 | 95 |  |  |  |
| 14 | ТЕРмЮ-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 1 | 799,47 | 128,67 | 42,34 | 5,09 |  | 799 | 129 | 42 | 5 | 0,001 |
| 15 | ТЕР46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,35 | 2854,4 | 709,84 | 2144,56 | 244,24 |  | 999 | 248 | 751 | 85 |  |
| Раздел 2. Материалы не учтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прайс лист | Приборы ПС приемно-контрольные "Сигнал 20" | шт. | 1 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  |
| 17 | Прайс лист | Извещатель пожарный ДИП ИЗ (ИП-212- 850) | шт. | 250 | 220 |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  |
| 18 | Прайс лист | Монтажное устройства для Дип-ИЗ (р) |  | 250 | 30 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |
| 19 | Прайс лист | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 6 | 160 |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Оповещатель "Выход" БЛИК-Зс-12 | шт. | 5 | 230 |  |  |  |  | 1150 |  |  |  |  |
| 21 | Прайс лист | Светосигнальные МАЯК-220-С | шт. | 16 | 62 |  |  |  |  | 992 |  |  |  |  |
| 22 | Прайс лист | Кабель КСПВ 4*0,5 | м | 260 | 4 |  |  |  |  | 1040 |  |  |  |  |
| 23 | Прайс лист | Кабель КСПВ 2*0,5 | м | 2120 | 2,2 |  |  |  |  | 4664 |  |  |  |  |
| 24 | Прайс лист | Коробка ответвительная на стене | шт. | 15 | 20 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 25 | Прайс лист | СКАТ 120, источник питания 3,5А, 12В | шт. | 1 | 3878 |  |  |  |  | 3878 |  |  |  |  |
| 26 | Прайс лист | Аккумуляторы кислотные стационарные.№ 4.5-12 Ач | шт. | 1 | 330 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Прайс лист | Акустическая система для речевого пожарного оповещения "ОКТАВА" АС-1-30 (НМ) | шт. | 65 | 560 |  |  |  |  | 36400 |  |  |  |  |
| 28 | Прайс лист | Акустическая система для речевого пожарного оповещения "ОКТАВА" АС-3-100 (НМ) | шт. | 6 | 531 |  |  |  |  | 3186 |  |  |  |  |
| 29 | Прайс лист | Усилитель линейный ОКТАВА-80Б для ПУО ОКТАВА (100В) | шт. | 2 | 5517 |  |  |  |  | 11034 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158852 | 13862 | 13258 | 4701 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167995 | 18627 | 17636 | 5092 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35 (Поз. 1, 10-11, 13- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9143 | 4765 | 4377 | 391 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361078 | 131879 | 76540 | 14772 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21587 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,9* 0,94 ФОТ (от 24129) (Поз. 1, 10-11, 13-14, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19393 |  |  |  |  |
| 110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2358) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2194 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17335 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 24129) (Поз. 1,10-11, 13-14, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15684 |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 2358) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1651 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | 248 | 751 | 85 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=7,08; ЭМ=4,34; ЗПМ=7,08; МАТ=4,95" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5015 | 1756 | 3259 | 602 |  |
| Накладные расходы 110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2 358) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2194 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 358) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1651 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8860 |  |  |  |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 10-11, 13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3326 | 2473 | 42 | 5 |  |
| Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4207 | 3339 | 57 | 7 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=7,08; ЭМ=4,34; ЗПМ=7,08; МАТ=4,95" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27901 | 23640 | 247 | 50 |  |
| Накладные расходы 95%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 23 690) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19040 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 23 690) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15399 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62340 |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Поз. 2-9 ОЗП=7,08; ЭМ=4,34; ЗПМ=7,08; МАТ=4,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27962 | 11095 | 12465 | 1111 |  |
| Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36208 | 14978 | 16828 | 1500 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=7,08; ЭМ=4,34; ЗПМ=7,08; МАТ=4,95" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200868 | 106044 | 73034 | 10620 |  |

| 1 ¦ 2 3 4 5 6 ¦ 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоги по Поз. 16-20, 23-26 |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16-20, 23-26 | 73782 |  |  | 3500 |  |
| Всего с учетом " " | 73782 |  |  | 3500 |  |
| Итого | 274650 | 106044 | 73034 | 14120 |  |
| Электромонтажные работы на других объектах; |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12 | 131 | 46 |  |  |  |
| Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35" | 147 | 62 |  |  |  |
| Всего с учетом " ОЗП=7,08; ЭМ=4,34; ЗПМ=7,08; МАТ=4,95И | 860 | 439 |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 439) | 353 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 439) | 285 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1498 |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 21,27,29 | 48426 |  |  |  |  |
| Всего с учетом " " | 48426 |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 22, 28 | 4226 |  |  |  |  |
| Всего с учетом " " | 4226 |  |  |  |  |
| Итого | 391140 |  |  |  |  |
| Итого | 400000 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 152659 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 76540 |  |  |  |  |
| ФОТ | 146651 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 21587 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 17335 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 400000 |  |  |  |  |

Лазарев М.Т.