Л5.

Гран  -

«Со; (асовано» Зам ститёль Главы АМС.г, Владикг

..

«УтверэЩаю»

Начапгь АМС г.

Тамаев М.М.

Скейтпарк на набережной р. Терек в районе Чапаевского моста (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № З/н-07

(локальная смета)

Сметная стоимость 4878945,27 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.

Составил

Проверил

[должность, подпись! инициалы, фамилия)]

Гранд-СМЕТА

|  |  |  |  |  | . Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 1-0 1-03 1-3 | Разработка грунта с перемещением до 1 0 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт | 1000 мЗ | 0,5 | 1315,51 |  | 1315,51 200,38 | 657,76 |  | 657,76 100,19 |  | 12,1 6,05 |
|  |  | (л.с.). 3 группа грунтов | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР1-01-031-П | При перемещении грунта на каждые последующие 1 0 м добавлять к норме 01-01- | 1000 мЗ | 1 | 1040,45 |  | 1040,45 158,48 | 1040,45 |  | 1040,45 158,48 |  | 9,57 9,57 |
|  |  | 031-3 | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР1 -02-057-2 | Доработка грунта вручную после механи- | 100 | 0,15 | 1381,38 | 1381,38 |  | 207,21 | 207,21 |  | 154 |  |
|  |  | зированных работ | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | 23,1 |  |
|  |  |  | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРО 1-0 1-0 13-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомо- | 1000 | 0.1 | 5667,54 | 134,19 | 5522.14 683 02 | 566.75 | 13,42 | 552,21 68 30 | 14,96 1 496 | 43,3 4 33 |
|  |  | били-самосвалы экскаваторами с ковшом | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вместимостью 0,65 (0.5-1) мЗ. группа грун- | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тов: 3 | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | каталог стройце- | Транспортировка грунта на 1 км | тн | 180 | 3,94 |  |  | 709,20 |  |  |  |  |
|  | натабл. 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке ка- | 1000 м2 | 3 | 16993,70 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 50981,10 | 1049,34 | 17140,32 2399,91 | 37,29 111,87 | 49,92 149,76 |
|  |  | менных материалов с пределом прочности | осно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на сжатие свыше 98, 1 (1 000) МПа | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кгс/см2)): однослойных | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя | 1000 | 15 | 929,34 |  | 258,27 | 13940,10 |  | 3874,05 |  | 2,51 |
|  |  | добавлять или исключать к нормам с 27-04- | м2 |  |  |  | 36,89 |  |  | 553,35 |  | 37,65 |
|  |  | 005-1 по 27-04-005-3 | осно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 8 | ТЕР27-04-001-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- | 100 мЗ | 4.5 | 2554,64 | 144,78 | 2394.25 226,07 | 11495,88 | 651,51 | 10774.13 1017.32 | 15,72 70,74 | 14,81 66,645 |
|  |  | гравийной смеси, дресвы | мате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | риа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | теле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | мЗ | 450 | 30,00 |  |  | 13500,00 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных | 1000 м2 | 3 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 9734,46 | 1270,80 | 7698,00 962,73 | 38,3 114,9 | 19,12 57,36 |
|  |  | мелкозернистых типа АБВ. плотность ка- | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | менных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-4 10-00 10 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро- | т | 289.8 | 330,42 |  |  | 95755,72 |  |  |  |  |
|  |  | дромные и асфальтобетон (горячие и теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лые для плотного асфальтобетона мелко и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крупнозернистые, песчаные), марка III, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0.5 | 1000 | 18 | 3,91 | 1,00 | 2,91 | 70,38 | 18,00 | 52,38 | 0,09 |  |
|  |  | см добавлять или исключать: к норме 27- | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.62 |  |
|  |  | 06-020-1 | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-4 10-00 10 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро- | т | 217,8 | 330,42 |  |  | 71965,48 |  |  |  |  |
|  |  | дромные и асфальтобетон (горячие и теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лые для плотного асфальтобетона мелко и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крупнозернистые, песчаные), марка III. тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по раздел} в иенах 200 1 г. |  |  |  |  |  |  |  | 270624.49 | 3210,28 | 41789,30 | 323,73 | 331,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5260,28 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 11739,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7790,25 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2,4-5 |  |  |  |  |  |  |  | 2974,16 | 13,42 | 2250,42 326.97 | 1.50 | 19.95 |
| Накладные расходы 95°» ФОТ (от 340,39) |  |  |  |  |  |  |  | 32> 37 |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 340,39) |  |  | 170,20 |  |  |  |  |
| Итого | с накладными и см. прибылью |  | 3467,73 |  |  | 1,50 | 19.95 |
| Землянь е работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | Поз. 3 |  | 207,21 | 207,21 |  | 23,10 |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 207,21) |  |  | 165,77 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 207,2 1 ) |  |  | 93,24 |  |  |  |  |
| Итого | с накладными и см. прибылью |  | 466,22 |  |  | 23,10 |  |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6- 1 3 |  |  | 267443,12 | 2989,65 | 39538,88 4933,31 | 299,13 | 311,42 |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 7 922,96) |  |  | 11250,60 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 7 922,96) |  |  | 7526,81 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см прибылью |  |  | 286220,53 |  |  | 299,13 | 311,42 |
| Итого |  |  | 290154,48 |  |  | 323,73 | 331,36 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  | 225624,91 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  | 41789,30 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  | 8470,56 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 11739,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 7790,25 |  |  |  |  |
| В иенах 1 квартала 2007г 290 154,48 * 3,58 |  |  | 1038753,04 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Благоустройство |  |  | 1038753,04 |  |  | 323,73 | 331,36 |
| Раздел 2. Наружное электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 1-0 1-003-9 | Разраоотка грунта в отвал экскаваторами 1000 1 4132,16 118.58 4013,58 - „ ,, - -, 44897 драглайн или ооратная лопата с ков- мЗ шом вместимостью 0.65 (0.5-1) мЗ. группа грун грунтов 3 та | 4132,16 | 118,58 | 4013,58 448,97 | 1 3,22 13,22 | 28.91 28.91 |
| 15 | ТЕР 1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях 1 00 0.4 224,56 глубиной до 2 м без креплений с откосами. мЗ группа грунтов 3 грун та | 889,82 | 889,82 |  | 248 99,2 |  |
| 16 | ГЕР1 -02-057-3 | Доработка грунта вручную в траншеях 100 0,14 224,56 '24,56 глубиной до 2 м без креплений с откосами. мЗ группа грунтов 3 грун та | 311.44 | 311,44 |  | 248 34,72 |  |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 17 | ТЕР 1-02-06 1-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 2 | 100 мЗ грун та | 0.4 | 835,92 | 835,92 |  | 334,37 | 334.37 |  | 97,2 38,88 |  |
| 18 | ТЕР 1-0 1-033-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с.). 2 группа грунтов | 1000 мЗ грун та | 1 | 626,58 |  | 626.58 137,75 | 626.58 |  | 626,58 137,75 |  | 8,87 8.87 |
| 19 | ТЕРм8-02- 142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 М кабеля | 2,6 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 3386,81 | 190,66 | 3196,15 201,47 | 6,63 1 7,238 | 9.98 25,948 |
| 20 | ТЕРм8-02- 143-1 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 2,6 | 1116,52 | 72,00 | 1044,52 65,85 | 2902,95 | 187,20 | 2715,75 171,21 | 6,51 16,926 | 8,48 22,048 |
| 21 | ТЕР23-0 1-003-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцемент-ных безнапорных труб диаметром 1 00 мм | 1 км тру-бо-про-вода | 0,02 | 6554,04 | 3191,58 | 91,86 6,06 | 131,08 | 63,83 | 1,84 0,12 | 306 6,12 | 0,98 0,0196 |
| 22 | СЦМ- 103-0981 | Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 1 00 мм | м | 20 | 28,19 |  |  | 563,80 |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ- 103-07 11 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 200 мм, наружный диаметр муфт 287 мм | шт | 5 | 1 7,03 |  |  | 85,15 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРЗЗ-04-0 16-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 4 | 14,68 | 2,35 | 12,33 2,17 | 58,72 | 9,40 | 49.32 8,68 | 0,25 1 | 0,14 0,56 |
| 25 | ТЕРм08-02-406- 02 | Монтаж опор | т | 0,8 | 10451,08 | 3124,09 | 2107,87 25,94 | 8360,86 | 2499,27 | 1686.30 20,75 | 289 23 1 ,2 | 3.34 2,672 |
| 26 | счет "Руссвет" | Опора металлопластиковая однорожковая 8-32-А 25520/3.48 | шт | 4 | 7333,30 |  |  | 29333,20 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм08-02-141-01 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м. кг, до: 1 | 100 м кабеля | 2.6 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49.01 | 2 1 32,88 | 393,95 | 1419,96 127.43 | 13,7 35,62 | 4 10.4 |
| 28 | ССЦ 6/306 | Кабель марки АВВГ 4x25 | 1000 м | 0.26 | 25852.79 |  |  | 6721,73 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 59971,55 | 4998,52 | 13709,48 1116,38 | 494, 1 2 | 99,43 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5603,00 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3463.63 |  |  |  |  |
| Итоги по раиелу 2 Наружное электроосвещение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ,1 ,*,„ , СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. [ з. ЛЗ-^И__А ] (1- 1 Т1ИП-Л ~ | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| !,.,, , Лаботы, выполняемые механизированным способом: ,'""' |  |  |  |  |  |
| 1 , II,, и, 11$ 14,18-20 | 11048,50 | 496,44 | 10552,06 959,40 | 47,38 | 85,78 |
| 1 ¦.„к ,,, ,„(,(,• расходы 95% ФОТ (от 1 455,84) | 1383,05 |  |  |  |  |
| , „,.„,.,, ¦1¦>ибыль50%ФОТ(от1 455,84) | 727,92 |  |  |  |  |
| 1 1 ,,,ч ¦, , - наадными и см. приоылью ,¦'' | 13159.47 |  |  | 47,38 | 85,78 |
| 1 (г\1'¦мм¦ .¦ , юогы, выполняемые ручным спосооом- / |  |  |  |  |  |
| „И '5-17 II/ __—_ | 1535,63 | 1535,63 |  | 1 72,80 |  |
| 1 ¦.,¦ял ,., ,,,, ,. расходы 80% ФОТ (от 1 535,63) .г | 1228,50 |  |  |  |  |
| , ,„ .,„, ,.ибыль45%ФОТ(от 1 535,63) .'¦¦,' | 691,03 |  |  |  |  |
| ,¦ 1 1 юн <м к, неладными и см, приоылью ,1 | 3455,16 |  |  | 172,80 |  |
| ¦1.1¦¦\ ..им. ' с*ги водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: м¦1/ .._._. .. |  |  |  |  |  |
| ^„„.оТГо! .!1-23,28 | 7501,76 | 63,83 | 1,84 0,12 | 6,12 | 0,02 |
| ¦11.н,,'1.1 щи* расходы 130% ФОТ (от 63,95) ,¦¦' | 83,14 |  |  |  |  |
| ч''"'1'' к л., кип прибыль 89% ФОТ {от 63,95) г1'1' | 56,92 |  |  |  |  |
| ,11 1 пи 1 и 1- микладными и см. прибылью I'1'1' | 7641.82 |  |  | 6,12 | 0,02 |
| ,1 и ,н-¦,¦¦10пеРадачи: / |  |  |  |  |  |
| Г1о1 Ч 1 1"'"' | 58,72 | 9,40 | 49,32 8,68 | 1,00 | 0,56 |
| ''"" , •!;, расходы 105% ФОТ (от 18,08) ,!•' | 18,98 |  |  |  |  |
| •,„.., ¦ ибыль 60% ФОТ (от 18,08) | 10,85 |  |  |  |  |
| Мнили никладными и см. прибылью '1 ,/' . _ | 88,55 |  |  | 1.00 | 0,56 |
| '' Г:¦Н'¦¦ НИНЫ и¦,«г' . . . |  |  |  |  |  |
| "' , ¦¦ '" | 29333,20 |  |  |  |  |
| '' , | 53678,20 |  |  | 227,30 | 86,36 |
| 1,11,.! 1 нужным работам 1 „,'' |  |  |  |  |  |
| г ли ' 27 | 10493,74 | 2893,22 | 3106.26 148,18 | 266,82 | 13,07 |
| ,, .к-ходы 95% ФОТ (от 3 041.40) , ; | 2889,33 |  |  |  |  |
| , ,,,„, ль 65% ФОТ (от 3 041,40) | 1976,91 |  |  |  |  |
| , ¦ными и см. прибылью | 15359,98 |  |  | 266,82 | 13.07 |
| ' | 69038.18 |  |  | 494,12 | 99.43 |
| . . . . ___ |  |  |  |  |  |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 41263,55 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 13709,48 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6114,90 |  |  |  |  |
| Накладные раехолы |  |  |  |  |  |  |  | 5603.00 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3463,63 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 69 038,18 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 247156,68 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Наружное электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  | 247156,68 |  |  | 494,12 | 99,43 |
| Раздел 3. Ограждение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР 1-0 1-003-9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ков- | 1000 мЗ | 0,12 | 4132,16 | 118,58 | 4013,58 448,97 | 495,86 | 14,23 | 481,63 53,88 | 13,22 1,5864 | 28,91 3,4692 |
|  |  | шом вместимостью 0.65 (0,5-1) мЗ, группа | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунтов 3 | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР6-0 1-00 1-20 | Устройство ленточных фундаментовО бетонных 0,7x0.4x2x70 | 100 мЗ | 0,8 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 339,97 | 59890,38 | 2675,54 | 1713,54 271,98 | 337,48 269,984 | 22,61 18,088 |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР09-06-0 14-05 | Монтаж металлических столбов | 1т кон- | 1,663 | 3170,39 | 741,29 | 2042,01 127,96 | 5272,36 | 1232,77 | 3395,86 212,80 | 64,07 106,5484 | 8,48 14,1022 |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-101-1709 | Труба 76 мм стальная 3,5мм | т | 1,663 | 7064,59 |  |  | 11748,41 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР09-06-0 14-05 | Монтаж конструкций ограждений, лестниц. | 1 т | 4.5 | 3170,39 | 741,29 | 2042,01 127 96 | 14266,76 | 1335 81 | 9189,05 57582 | 64.07 288 315 | 8.48 38 16 |
|  |  | перил, заборов | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 201-9002 кальк. | М/ограждения из проф. трубы | м2 | 356 | 268. 1 3 |  |  | 95455,35 |  |  |  |  |
|  | УПТК от | 1132.7/3.58/1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.11.2006г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 20 1 -9002 кальк. | Металлические оголовники "шар" | шт | 111 | 96,39 |  |  | 10699,29 |  |  |  |  |
|  | УПТК | 407.2/3.58/1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2 | 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ТЕР 15-02-002-02 | Высококачественная штукатурка цоколя 100 1.5 5043.71 2955,68 77,зз м2 30'67 ошту кату-ри-вае-мой поверх нос-ти | 7565,57 | 4433,52 | 116,00 46,01 | 232 348 | 3,13 4.695 |
| Итого прямые затраты по разделу в |  | ценах 200 1 г | 205393,98 | 11691,87 | 14896,08 1160,49 | 1014,43 | 78,51 |
| Накладные расходы |  |  | 12684,59 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 8967,3 1 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Ограждение территории : |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29 |  |  | 495,86 | 14,23 | 481,63 53,88 | 1,59 | 3,47 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 68, 1 1 ) |  |  | 64,70 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 68, 1 1 ) |  |  | 34,06 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 594,62 |  |  | 1,59 | 3,47 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 30 |  |  | 59890,38 | 2675,54 | 1713,54 271,98 | 269,98 | 18,09 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 947,52) |  |  | 3094,90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 947,52) |  |  | 1915,89 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 64901,17 |  |  | 269,98 | 18,09 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 31-35 |  |  | 137442,17 | 4568,58 | 12584,91 788,62 | 394,86 | 52,26 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 5 357,20) |  |  | 4821,48 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 5 |  | 357,20) | 4553,62 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 146817.27 |  |  | 394,86 | 52,26 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 36 |  |  | 756> 57 | 4433,52 | 116,00 46,01 | 348,00 | 4,70 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 479,53) |  |  | 4703.51 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 4 |  | 479,53) | 2463,74 |  |  |  |  |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. ¦ 7. |  | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Итого с накладными и см. прибьлью |  |  |  |  |  |  |  | 14732,82 |  |  | 348,00 | 4.70 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 227045,88 |  |  | 1014,43 | 78.51 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 178806,03 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 14896,08 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 12852,36 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12684,59 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8967,3 1 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 227 045,88 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 812824,25 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Ограждение территории |  |  |  |  |  |  |  | 812824,25 |  |  | 1014,43 | 78,51 |
| Раздел 4. Трибуны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР 1-0 1-003-9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5-1) мЗ. группа грунтов 3 | 1000 мЗ грун та | 1,2 | 4132,16 | 118,58 | 4013,58 448,97 | 4958,59 | 142,30 | 4816,29 538,76 | 1.3,22 15,864 | 28,91 34,692 |
| 38 | ТЕР6-0 1-00 1-20 | Устройство ленточных фундаментовО бетонных (0,7x0.4x2x70) | 100 мЗ | 0,392 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 339,97 | 29346,29 | 1311,02 | 839,64 133.27 | 337.48 132,2922 | 22,61 8,8631 |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | то на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 39 | ТЕР06-0 1-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (0.9x0.4x70+1.2x0.4x70) | 100 мЗ | 0.588 | 87859,26 | 3598,10 | 2172,92 318.85 | 51661,24 | 2115,68 | 1277.68 187,48 | 358.02 210.5158 | 22,87 13,4476 |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | СЦМ- 101 -1709 | Труба 76 мм стальная 3,5мм. закладные | т | 0,409 | 7064.59 |  |  | 2890,83 |  |  |  |  |
|  |  | детали |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР8-01-002-2 | Устройство основания щебеночного (полы) 1,2x0,15x70 | 1 мЗ осно | 12,6 | 309,59 | 9,03 | 25,19 2,43 | 3900,83 | 113,78 | 317,39 30,62 | 0,99 12,474 | 0,21 2,646 |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР1 1-01-01 1-03 | Устройство полов: бетонных толщиной 20 мм 1,2х70=84м2 | 100 м2 | 0,84 | 1814,89 | 364,63 | 29,59 15,25 | 1524,51 | 306,29 | 24,86 12,81 | 40,65 34,146 | 1.27 1,0668 |
|  |  |  | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР1 1-01-01 1-04 | Устройство полов: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять | 100 м2 | 13,44 | 363,39 | 4,49 | 5,68 2,52 | 4883,96 | 60,35 | 76,34 33,87 | 0,5 6,72 | 0,21 2,8224 |
|  |  | или исключать к норме 1 1-01-01 1-03 к=26 | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР 11 -01 -033-02 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,56 | 9666,73 | 654,43 | 104,63 9,13 | 5413,37 | 366,48 | 58,59 5,11 | 66,71 37,3576 | 1,86 1,0416 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР 15-02-002-02 | Высококачественная штукатурка трибун | 100 м2 | 1.75 | 5043,71 | 2955,68 | 77,33 30,67 | 8826,49 | 5172,44 | 135,33 53.67 | 232 406 | 3,1.3 5,4775 |
|  |  |  | ошту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кату- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ри- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 113406.11 | 9588.34 | 7546,12 995,59 | 855,37 | 70,06 |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| Накладные расходы | ] 1210,86 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6354,93 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Трибуны : |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 37 | 4958,59 | 142,30 | 4816,29 538,76 | 15,86 | 34,69 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 68 1.06) | 647,01 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 68 1 ,06) | 340,53 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 5946,13 |  |  | 15,86 | 34,69 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 38-39 | 81007,53 | 3426,70 | 2117,32 320,75 | 342,81 | 22,31 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 747,45) | 3934,82 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 747,45) | 2435,84 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 87378,19 |  |  | 342,81 | 22,31 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 40 | 2890,83 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2890,83 |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 41 | 3900,83 | 113,78 | 317,39 30,62 | 12,47 | 2,65 |
| Накладные расходы 122% ФОТ (от 144,40) | 176,17 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 144.40) | 115.52 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4192,52 |  |  | 12,47 | 2,65 |
| Полы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 42-44 | 11821,84 | 733.12 | 159,79 51,79 | 78,22 | 4,93 |
| Накладные расходы 123% ФОТ (от 784,91 ) | 965,44 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 784,9 1 ) | 588.68 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1 3375,96 |  |  | 78,22 | 4.93 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 45 | 8826.49 | 5172,44 | 135,33 53,67 | 406,00 | 5,48 |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. ¦ 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 5 226.11) |  |  |  |  |  |  |  | 5487,42 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 5 226,1 1 ) |  |  |  |  |  |  |  | 2874.36 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 17188.27 |  |  | 406,00 | 5,48 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 130971.90 |  |  | 855.37 | 70,06 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 96271,65 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 7546,12 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 10583,93 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 11210,86 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6354,93 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 130 971,90 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 468879,40 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Трибуны |  |  |  |  |  |  |  | 468879,40 |  |  | 855,37 | 70,06 |
| Раздел 5. Административное здание 5.1 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР6-0 1-00 1-20 | Устройство ленточных фундаментовО бетонных | 100 мЗ | 0,24 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 339.97 | 17967,12 | 802,66 | 514,06 81,59 | 337,48 80,9952 | 22,61 5,4264 |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бутобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР4 1-0 1-008-05 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в | 100 м2 | 0.7 | 530,15 | 525,82 | 3,99 | 371,11 | 368,07 | 2.79 | 53,6 37,52 |  |
|  |  | два слоя | изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мои |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | СЦМ- 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-1У-3. БНИ-1У. БНИ-У | т | 0.014 | 1657,09 |  |  | 23.20 |  |  |  |  |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 49 | СЦМ- 10 1-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН- | т | 0.224 | 1625,34 |  |  | 364,08 |  |  |  |  |
|  |  | 90/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР8-0 1-002-2 | Устройство основания щебеночного (полы) | 1 мЗ | 9 | 309,59 | 9,03 | 25,19 | 2786,31 | 81,27 | 226.71 | 0.99 | 0,21 |
|  |  | 60м2х0.15 | осно |  |  |  | 2,43 |  |  | 21,87 | 8,91 | 1,89 |
|  |  |  | ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР 11 -01 -005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с | 100 м2 | 0.6 | 4684,84 | 1798,33 | 32,70 1,32 | 2810,90 | 1079,00 | 19,62 0,79 | 153.18 91,908 | 0,36 0,216 |
|  |  | защитой рубероидом: первый слой | изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРП-01-011-03 | Устройство полов: бетонных толщиной 20 мм (100мм) | 100 м2 | 0,6 | 1814,89 | 364,63 | 29,59 15,25 | 1088,93 | 218,78 | 17,75 9,15 | 40,65 24,39 | 1,27 0,762 |
|  |  |  | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРП-01-011-04 | Устройство полов: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять | 100 м2 | 9.6 | 36.3,39 | 4,49 | 5,68 2,52 | 3488,54 | 43,10 | 54,5.3 24,19 | 0,5 4,8 | 0,21 2,016 |
|  |  | или исключать к норме 1 1-01-01 1-03 к=16 | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРП-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) | 100 м2 | 0,6 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 15,25 | 1027,79 | 216,20 | 19,09 9,15 | 39,51 23,706 | 1.27 0,762 |
|  |  |  | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР1 1-01-01 1-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые | 100 | 3.6 | 338,50 | 4,56 | 5,68 | 1218,60 | 16,42 | 20,45 | 0,5 | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  | 9,07 | 1.8 | 0,756 |
|  |  | 5 мм изменения толщины стяжки добав- | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лять или исключать к норме 11-01-011-01 | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР8-03-002-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без | 1 мЗ | 39,2 | 854,79 | 41.91 | 38,74 | .33507,77 | 1642.87 | 1518,61 | 4.43 | 0,44 |
|  |  | облицовки при высоте этажа до 4 м | клад |  |  |  | 6,42 |  |  | 251,66 | 1 73,656 | 17,248 |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.2 | 14744,78 | 1669.37 | 390,91 63,83 | 2948.96 | 333.87 | 78,18 12,77 | 170,17 34,034 | 4,22 0,844 |
|  |  | из кирпича: керамического одинарного | пе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рего- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | родо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к (за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | том |  |  |  | » |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | ТЕР 10-0 1-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,072 | 4995,74 | 1101.20 | 1299.45 176,27 | 359,69 | 79,29 | 93,56 12,69 | 104,28 7.5082 | 13,34 0,9605 |
| 59 | прайс | Блоки дверные пластиковые 1 50x28/3.58 | м2 | 7.2 | 1173,18 |  |  | 8446,90 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРЮ-01-027-2 ОЗП*0.78: ЭМ*0,78; ЗПМ*0.78; Т3*0.78: ТЗМ*0,78 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 металлопластиковых Коэф-ты к позиции: Металлопластиковые окна ОЗП=0,78: ЭМ=0,78; ЗПМ=0.78: Т3=0,78; ТЗМ=0,78 | 100 м2 проемов | 0.09 | 3605,66 | 1094,37 | 576,16 63,35 | 324,51 | 98,49 | 51,85 5,70 | 104,9256 9.4433 | 5.772 0,5195 |
| 61 | прайс | Оконные блоки из профиля ПВХ (с подоконными досками и отливами) 120x28/3.58 | М2 | 9 | 938,55 |  |  | 8446,95 |  |  |  | 7,74 69,66 |
| 62 | ТЕРм8-0 1-087-3 прим. к=0.5 | Монтаж металлических решеток | т | 0.07 | 21348,00 | 687,93 | 561,38 27,02 | 1494,36 | 48,16 | 39,30 1,89 | 62,2 4,354 | 3,48 0,2436 |
| 63 | ТЕР07-05-045-04 | Установка панелей перекрытий с опирани-ем на две стороны площадью: до 5 м2, в районах с сейсмичностью 7-9 баллов | 100 шт. сбор ных кон-стру кций | 0.15 | 15664,74 | 2606,46 | 3102,09 499,76 | 2349,71 | 390,97 | 465,31 74,96 | 249,9 37,485 | .33,6 5,04 |
| 64 | СЦМ-444-2101 | Панели железобетонные многопустотные | мЗ | 12.54 | 1307,14 |  |  | 16391,54 |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР06-0 1-04 1-03 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм. на высоте от опорной площади до 6 м (пояс) | 100 мЗ в деле | 0.037 | 105166,99 | 6723,94 | 2412,77 380,19 | 3891,18 | 248,79 | 89,27 14,07 | 678,5 25,1045 | 25,59 0,9468 |
| 66 | СЦМ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-111 диаметром 10 мм | т | 0,34 | 7932,18 |  |  | 2696,94 |  |  |  |  |
| 67 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 1 0 мм | т | 0,34 | 1514,96 |  |  | 515,09 |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР26-0 1-03 7-02 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий сверху | 1 мЗ изоляции | 9 | 359,69 | 116,73 | 66,95 | 3237,21 | 1050,57 | 602,55 | 10,93 98,37 | 0,66 5,94 |
| 69 | счет | Стоимость изовера | мЗ | 9 | 393,00 |  |  | 3537,00 |  |  |  |  |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | •5 .5. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 70 | ТЕР 15-02-00 1-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 1.55 | 2006.00 | 783,93 | 67,10 27.24 | 3109,30 | 1215,09 | 104,01 42,22 | 70.88 109,864 | 2,78 4,309 |
|  |  |  | ошту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кат у- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ри- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по шту- | 100 м2 | 1.55 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 0,24 | 2776,96 | 686,23 | 17,89 0,37 | 42,9 66,495 | 0,17 0.2635 |
|  |  | катурке стен | ок- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | раши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР15-01-047-02 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: | 100 | 0,6 | 12451,55 | 6769,07 | 164,54 | 7470,93 | 4061,44 | 98,72 | 649 | 2,06 |
|  |  | по деревянному каркасу с относом 5 см | м2 |  |  |  | 3,24 |  |  | 1,94 | 389,4 | 1,236 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | СЦМ-101-2082 | Плиты АГШТ | м2 | 61.2 | 58,27 |  |  | 3566,12 |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР6-0 1-00 1-22 | Бетонирование ступеней и площадки | 100 мЗ | 0,035 | 80420,87 | 4540,69 | 3989.94 445,73 | 2814,73 | 158,92 | 139.65 15,60 | 446,04 15,6114 | 30.64 1,0724 |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зобе- |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| СЦМ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь периоди- т 0,08 8106.29 ческого профиля класса А-Ш диаметром 8 мм | 648,50 |  |  |  |  |
| 76 СЦМ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и т 0,08 сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм | 137,44 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 139818,37 | 12840,19 | 4173,90 589.68 | 1245,35 | 120,11 |
| Накладные расходы | 14987,30 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8864,62 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 46, 65, 74 | 24673,03 | 1210,37 | 742,98 111,26 | 121,71 | 7,45 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 321,63) | 1387,71 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 321,63) | 859,06 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 26919,80 |  |  | 121,71 | 7,45 |
| Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз 47-49 | 758,39 | 368,07 | 2.79 | 37,52 |  |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 368,07) | 382,79 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 368,07) | 2.39,25 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1380,43 |  |  | 37,52 |  |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 50. 56-57 | 3924.3,04 | 2058,01 | 1823,50 286,30 | 216,60 | 19,98 |
| Накладные расходы 1 22% ФОТ (от 2 344,3 1 ) | 2860,06 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 344,3 1 ) | 1875,45 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 43978,55 |  |  | 216,60 | 19,98 |
| Полы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 51-55 | 9634,76 | 1573,50 | 1 3 1 .44 52,35 | 146,60 | 4,51 |
| Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 625,85) | 1999,80 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 625,85) | 1219,39 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 12853.95 |  |  | 146,60 | 4.51 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого 1 1оз. 58-60 | 9131.10 | 177,78 | 145.41 18,39 | 16.95 | 1,48 |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. ! 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| Накладные расходы 11 8% ФОТ (от 196, 17) | 231,48 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63° о ФОТ (от 196,1') | 123,59 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 9486,17 |  |  | 16,95 | 1,48 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз 6 1 | 8446,95 |  |  |  | 69,66 |
| Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 8446,95 |  |  |  | 69,66 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 62 | 1494,36 | 48,16 | 39,30 1,89 | 4,35 | 0,24 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 50,05) | 45,05 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 50,05) | 42,54 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1581,95 |  |  | 4,35 | 0,24 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 63 | 2349,71 | 390,97 | 465,31 74,96 | 37,48 | 5,04 |
| Накладные расходы 155% ФОТ (от 465,93) | 722,19 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 100% ФОТ (от 465,93) | 465,93 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3537,83 |  |  | 37,48 | 5,04 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 64, 66-67, 69, 75-76 | 23926,51 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 23926,51 |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 68 | 3237,21 | 1050,57 | 602,55 | 98,37 | 5,94 |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 1 050,57) | 1050,57 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 050.57) | 735,40 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 5023,18 |  |  | 98.37 | 5,94 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 70-73 | 16923,31 | 5962.76 | 220.62 44,53 | 565,76 | 5.81 |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 6 007,29) |  |  |  |  |  |  |  | 6307,65 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55% ФОТ (от 6 007.29) |  |  |  |  |  |  |  | 3304,01 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 26534,97 |  |  | 565,76 | 5,81 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 163670,29 |  |  | 1245,35 | 120,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 122804,28 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 4173,90 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 13429,87 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 14987,30 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 8864,62 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 163 670,29 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 585939,64 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5.1 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 585939,64 |  |  | 1245,35 | 120,11 |
| 5.2 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР 10-0 1-002-1 | Установка стропил | 1 мЗ древесины в кон-стру кции | 5,5 п | 2549,44 | 230,06 | 37,26 2,33 | 14021,92 | 1265,33 | 204,93 12,82 | 24,09 132,495 | 0,37 2,035 |
| 78 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.72 | 3192,04 | 290,29 | 32,38 5,28 | 2298,27 | 209,01 | 23,31 3,80 | 3 1 ,83 22,9176 | 0,75 0,54 |
| 79 | ТЕР 12-0 1-009-01 | Устройство желобов: настенных | 100 м жело бов | 0,18 | 17222,05 | 831,40 | 299,87 32.77 | 3099,97 | 149,65 | 53,98 5,90 | 84,75 15,255 | 3,19 0,5742 |
| 80 | ТЕР 10-0 1-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 мЗ древесины в кон-стру кции | 0.8 | 775,24 | 84,24 | 22,74 0.78 Л | 620,19 | 67,39 | 18,19 0,62 | 8,5 6.8 | 0,17 0,136 |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6, | 7 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | ТЕР 11 -01 -005-1 | Устройство иароизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с | 100 м2 | 0.72 | 4684,84 | 1798,33 | 32,70 1,32 | 3373,08 | 1294,80 | 23,54 0,95 | 153,18 110,2896 | 0,36 0,2592 |
|  |  | защитой рубероидом первый слой | изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР9-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 | 100 м2 | 0.72 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 43,05 | 750,59 | 256,88 | 374,27 31,00 | 35,5 25,56 | 2,93 2,1096 |
|  |  | м | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | СЦМ- 101 -1739 | Профилированный настил | т | 0,396 | 17524,97 |  |  | 6939,89 |  |  |  |  |
| 84 | СЦМ-101-1735 | Винты самонарезающие СМ 1-3 5 | т | 0,007 | 38529,83 |  |  | 269,71 |  |  |  |  |
| 85 | ТЕР12-01-008-1 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) | 100 м2 | 0.9 | 930,69 | 131,45 | 2,22 | 837,62 | 118,31 | 2,00 | 13,4 12,06 | 0,03 0,027 |
|  |  | включая водосточные трубы с изготовле- | фаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нием элементов труб | до в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмау- | 100 | 0.14 | 8274,50 | 1106,08 | 23,81 з 11 | 1 1 58,43 | 154,85 | 3,33 044 | 112,75 15 785 | 0,27 0 0378 |
|  |  | эры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оцинкованной стали | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 33369,67 | 3516,22 | 703,55 | 341,16 | 5,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.53 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4132,94 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2481,87 |  |  |  |  |
| Итоги 5.2 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 77, 80 |  |  |  |  |  |  |  | 14642.11 | 1332.72 | 223,12 13,44 | 139,30 | 2,17 |
| Накладные расходы П8°оФОТ(от 1 346.16) |  |  |  |  |  |  |  | 1588.47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 346.16) |  |  |  |  |  |  |  | 848.08 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 17078,66 |  |  | 139,30 | 2.17 |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. 3. ! 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Пел. 78 | 2298,27 | 209.01 | 23,31 3.8') | 7т 9~> | 0,54 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 12.81 ) | ПбТбЗ |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 212,81) | 138,33 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2613.23 |  |  | 22.92 | 0,54 |
| Кровли: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 79, 85-86 | 5096,02 | 422,81 | 59,3 1 6.34 | 43,10 | 0,64 |
| Накладные расходы 1 20% ФОТ (от 429,15) | 514,98 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 429, 1 5) | 278,95 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 5889,95 |  |  | 43,10 | 0,64 |
| Полы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 81 | 3373,08 | 1294,80 | 23,54 0,95 | 110,29 | 0,26 |
| Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 295,75) | 1593.77 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 295,75) | 971,81 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 5938,66 |  |  | 110,29 | 0,26 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 82 | 750,59 | 256,88 | 374,27 31,00 | 25,56 | 2 1 1 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 287,88) | 259.09 |  |  |  |  |
| Счетная прибыль 85% ФОТ (от 287,88) | 244,70 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1254.38 |  |  | 25.56 | 2,11 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 83-84 | 7209,60 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 128% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 7209,60 |  |  |  |  |
| Итого | 39984,48 |  |  | 341,16 | 5,72 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 29149.90 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 703,55 |  |  |  |  |
| ФОТ | 3571.75 |  |  |  |  |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4132,94 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2481,87 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007Г 39 984,48 * 3.58 |  |  |  |  |  |  |  | 143144,44 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5.2 Кровля |  |  |  |  |  |  |  | 143144,44 |  |  | 341,16 | 5,72 |
| 5.3. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР 15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 | 0,85 | 3794,12 | 1891.03 | 80,67 27,24 | 3225,00 | 1607,38 | 68.57 23,15 | 165,88 140,998 | 2,78 2,363 |
|  |  |  | ошту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кату- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ри- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ТЕРр62-25-1 | Огрунтовка фасадов простых с земли и | 100 | 0,85 | 389,11 | 42,51 | 18,71 | 330,74 | 36,13 | 15,90 | 4.29 3,6465 | 0.01 0,0085 |
|  |  | лесов | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тан- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕРр62-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов про- | 100 м2 | 0,85 | 1 1 83,42 | 144,59 | 70,35 | 1005,91 | 122,90 | 59,80 | 14.59 12,4015 | 0,1 0,085 |
|  |  | стых за 2 раза с земли и лесов | ок- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | раши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 90 | ТЕР6-0 1-092-1 | Набивка сетки под облицовку | 1 т арма | 0.07 | 418,88 | 299,32 | 74,76 1 0,4 1 | 29,32 | 20,95 | 5,23 0,73 | 32,82 2,2974 | 0,8 0,056 |
|  |  |  | ту- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дета- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | СЦМ-204-0059 | Сетка | т | 0.07 | 11065,67 |  |  | 774,60 |  |  |  |  |
| 92 | ТЕР 15-0 1-002-04 | Облицовка стен плитами из базальта толщиной при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 | 0.18 | 14509,54 | 10696,84 | 1104,34 133,52 | 2611,72 | 1925,43 | 198.78 24,03 | 885,5 159,39 | 11 -14 2,0592 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | прайс. 850/3.58 | Базальт "Гладкий" | м2 | 18 | 237,43 |  |  | 4273,74 |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР 15-0 1-0 10-02 | Устройство шапки из базальта 31пм хО,12 | 100 м2 | 0,037 2 | 9036,33 | 5204,78 | 101,6.3 34,52 | 336,15 | 193,62 | 3,78 1.28 | 395,5 14,7126 | 2,89 0,1075 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | прайс. 850/3.58 | Базальт "Гладкий" | м2 | 3.72 | 2.37,43 |  |  | 883,24 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 200 1 г. |  |  |  |  |  |  |  | 13470,42 | 3906,41 | 352.06 49,19 | 333,45 | 4,68 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4116,87 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2172,40 |  |  |  |  |
| Итоги 5.3 Фасад : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 87, 92. 94 |  |  |  |  |  |  |  | 6172.87 | 3726,43 | 271.13 48.46 | 315,10 | 4,53 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 774.89) |  |  |  |  |  |  |  | 3963.63 |  |  |  |  |

| ранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| ¦ 'ме'т пая прибыль 55% ФОТ (от 3 |  | 774.89) |  |  |  |  |  | 2076,19 |  |  |  |  |
| 1 1гого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 12212.69 |  |  | 315,10 | 4,53 |
| ^ 1.1лярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1того Поз. 88-89 |  |  |  |  |  |  |  | 1336.65 | 159,03 | 75,70 | 16,05 | 0,09 |
| 1 (акладные расходы 80% ФОТ (от 1 59,03) |  |  |  |  |  |  |  | 127,22 |  |  |  |  |
| ¦ 'метная прибыль 50% ФОТ (от 1 |  | 59,03) |  |  |  |  |  | 79,52 |  |  |  |  |
| 1 1того | с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  | 1543,39 |  |  | 16,05 | 0,09 |
| • гонные и железобетонные монолитные конструкции в жилишно-гражданском строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1того | Поз. 90 |  |  |  |  |  |  | 29,32 | 20,95 | 5,23 0,73 | 2,30 | 0,06 |
| 1 (акладные расходы 1 20% ФОТ (от 21,68) |  |  |  |  |  |  |  | 26,02 |  |  |  |  |
| 'метная прибыль 77% ФОТ (от 21,68) |  |  |  |  |  |  |  | 16,69 |  |  |  |  |
| 1 1того | с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  | 72,03 |  |  | 2,30 | 0,06 |
| ¦атериалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (того | Поз. 91,93, 95 |  |  |  |  |  |  | 5931,58 |  |  |  |  |
| ¦ юго |  |  |  |  |  |  |  | 19759,69 |  |  | 333,45 | 4,68 |
| И том | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 9211,95 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 352,06 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 3955,60 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4116,87 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2172,40 |  |  |  |  |
| ' пенах 1 квартала 2007г 19 759.69 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 70739,69 |  |  |  |  |
| ¦¦юп> 5.3 Фасад |  |  |  |  |  |  |  | 70739,69 |  |  | 333,45 | 4,68 |
| 5.4 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. 1 1ровод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по степам или в бороздах | 100 м | 1,8 | 1046,76 | 399.97 | 176.72 69.97 | 1884,17 | 719,95 | 318,10 125,95 | 37 66.6 | 5.27 9.486 |
| >) 1 | ССЦ6/310 | Кабель марки ВВГЗХ2.5мм2 | 1000 м | 0.18 | 7880.87 |  |  | 1418,56 |  |  | 5 1 ,6 9,288 | 25,2 4.536 |
| 1>Н | ТЕРм8-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.8 | 46 1 9,24 | 557,80 | 911,46 333.38 | 3695,39 | 446,24 | 729.17 266,70 | 5 1 .6 41,28 | 25.2 20.16 |
| 1>'1 | ССЦ6/310 | Кабель марки ВВГ4х6мм2 | 1000 м | 0.08 | 20180,90 |  |  | 1614,47 |  |  | 51 6 4.128 | 25,2 2,0/6 |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 100 | ТЕРм8-03-593-1 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.09 | 3297,79 | 549,48 | 1421,88 566,86 | 296.80 | 49,45 | 127,97 51,02 | 48.2 4,338 | 42,6 3,834 |
| 101 | Прайс-лист | Светильники 350/3,58 | шт | 9 | 97,76 |  |  | 879,84 |  |  | 51,6 464,4 | 25,2 226,8 |
| 102 | ТЕРм8-03-591-5 | Выключатели и розетки | 100 шт. | 0.08 | 407,96 | 373.92 | 9,85 0,62 | 32,64 | 29,91 | 0,79 0,05 | 32,8 2,624 | 0,08 0,0064 |
| 103 | ССЦ-500-9011-2 | Стоимость выключателей и роеток | шт | 8 | 12,57 |  |  | 100,56 |  |  |  |  |
| 104 | ТЕРм8-03-592-1 | Патрон стенной или потолочный | 100 шт. | 0,09 | 2397,60 | 661,20 | 44,64 1,86 | 215,78 | 59,51 | 4,02 0,17 | 58 5,22 | 0,24 0,0216 |
| 105 | ССЦ6/376 | Коробка 194ухЛ4 | ШТ | 4 | 4,17 |  |  | 16.68 |  |  | 51.6 206,4 | 25,2 100,8 |
| 106 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов | 1 вентилятор | 2 | 5.3,64 | 44,02 | 7,34 0,16 | 107,28 | 88,04 | 14,68 0,32 | 3,98 7,96 | 0,05 0,1 |
| 107 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | I | 171,81 | 38,30 | 3,42 0,16 | 171,81 | 38,30 | 3,42 0,16 | 3,36 3.36 | 0,02 0,02 |
| 107.1 | ссцб/310 | Щиток | ШТ | 1 | 652,82 |  |  | 652,82 |  |  | 51.6 51,6 | 25,2 25,2 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  | 11086.80 | 1431,40 | 1198,15 444,37 | 867.20 | 392.98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1811,14 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1235,16 |  |  |  |  |
| Итоги 5.4 Электромонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз 106 |  |  |  |  |  |  |  | 107,28 | 88.04 | 14,68 0,32 | 7.96 | 0,10 |
| Накладные расходы 128% ФОТ (от 88,36) |  |  |  |  |  |  |  | 113,10 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83% ФОТ (от 88.36) |  |  |  |  |  |  |  | 73,34 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 293.72 |  |  | 7.96 | 0.10 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 96-105. 107-107 1 |  |  |  |  |  |  |  | 10979,52 | 1343,36 | 1183.47 444,05 | 859.24 | 392.88 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 787,41 ) |  |  |  |  |  |  |  | 1698.04 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 787,-1 1 ) |  |  |  |  |  |  |  | 1161,82 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 13839,38 |  |  | 859.24 | 392.88 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 14133.10 |  |  | 867,20 | 392,98 |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. | 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9 | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 8457.25 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 1 198,1 5 |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 1875,77 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 1811,14 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 1235,16 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 14 133,10 * 3,58 |  | 50596,50 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5.4 Электромонтажные работы |  | 50596,50 |  |  | 867,20 | 392,98 |
| Раздел 6. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 108 счет | Оборудование (скейт горки) 750 000 комп 1 177540,00 /3.58/1.18 л | 177540,00 |  |  | 51,6 51,6 | 25,2 25,2 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  | 177540,00 |  |  | 5 1 ,60 | 25,20 |
| Итоги по разделу 9 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз 108 |  | 177540,00 |  |  | 51,60 | 25,20 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 177540,00 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 177 540,00 » 3,58 |  | 635593,20 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 Оборудование |  | 635593,20 |  |  | 51,60 | 25,20 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  | 1024681,39 | 51183,23 | 84368,64 9671,51 | 5526.41 | 1128,05 |
| Накладные расходы |  | 66286,44 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 41330.17 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  | 1103098.64 |  |  | 4400.36 | 722,10 |
| Итого Монтажные работы |  | 29199,36 |  |  | 1126.06 | 405,95 |
| Итого |  | 1132298.00 |  |  | 5526,41 | 1128,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 889129,52 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 84368,64 |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 60854,74 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 66286,44 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 41330,17 |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. | 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | И. 12. |  | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непредвиденные затраты 2°Ь |  | 22645.96 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  | 1154943,96 |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007г 1 154 94" | .96 * 3.58 | 4134699,38 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  | 744245,89 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  | 4878945,27 |  |  | 5526,41 | 1128,05 |