СОГЛАСОВАНО:

±

-t

200/г.

Муниципальное Образовагельное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа Х2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 57-2007-2 (локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и штрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	282039 руб.

Средства на оплату груда	8228,45 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| №ini | Обоснование | Маимсновапис | 1.Д. HIM. | Кол. | Стоимость ej |  | ИНИНЫ, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В там чис. е |  |  | Всего | В том числе |  |  | раб.наед. | раб. Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осп.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осп.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | у | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раисi 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из | 100 м | 3,2 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 | 2,52 | 14703,81 | 3040,16 | 204,29 | 8,06 | 85,9 | 274,88 | 0,42 | 1,344 |
|  |  | стальных труб диаметром: 20 мм | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | о до в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-09-05 | Смена внутренних трубопроводов из | 100 м | 0,2 | 6841,57 | 1342.68 | 63.84 | 2,52 | 1368,31 | 268,54 | 12,77 | 0.5 | 121,4 | 24,28 | 0,42 | 0.084 |
|  |  | стальных труб диаметром: 40 мм | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | о до в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -у | ТЕРр65-09-06 | Смена внутренних трубопроводов из | 100 м | 1,9 | 8349.46 | 1491.99 | 175.11 | 3.6 | 15863,97 | 2834,78 | 332,71 | 6.84 | 134,9 | 256.31 | 0.6 | 1,14 |
|  |  | стальных труб диаметром: 50 мм | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,2 | 1041,26 | 993.3 | 47.96 | 26,9 | 208,25 | 198,66 | 9,59 | 5,38 | ПО | 22 | 2.24 | 0.448 |
| 5 | ТЕР18-03-001- | Установка радиаторов чугунных | 100 квт | 0,2513 | 1449.56 | 781,22 | 320,22 | 33,16 | 364,27 | 196,32 | 80.47 | 8,33 | 75,7 | 19,0234 | 6,06 | 1,5229 |
|  |  |  | радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конвекторо в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | (> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СЦМ-300- 0556 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90. высота полная 588 мм. высота монтажная 500 мм | КВТ | 25.13 | 370.01 |  |  |  | 9298.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-300- 0483 | Кронштейны для крепления регистров, радиаторов и ребристых груб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм | 100шт | 0,8 | 1033.28 |  |  |  | 826.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| X | II :Р15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.. количество окрасок 2 | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 1 | 444.69 | 413,21 | 2,44 | 0,12 | 944.69 | 413.21 | 2.44 | 0,12 | 40.59 | 40.59 | 0.04 | 0,04 |
| 9 | ТЕР 16-05-001- 01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 20 | 47,03 | 15,33 | 3.82 |  | 940,6 | 306,6 | 76,4 |  | 1.47 | 29,4 | 0,01 | 0,2 |
| 10 | СЦМ-300- 1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 20 | 22 'М |  |  |  | 458,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-05-001- 02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 ни | 2 | 47.35 | 15,33 | 4,56 |  | 94.7 | 30,66 | 9,12 |  | 1,47 | 2,94 | 0,02 | 0,04 |
| 12 | ГЦМ-300-1346 | Вентили проходные муфтовые 15кч18м для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2). диаметром 50 мм | шт | 2 | 89.85 |  |  |  | 179.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГКР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 | 426.89 | 71.12 | 7,3 | 0,16 | 853,78 | 142,24 | 14,6 | 0,32 | 6,43 | 12,86 | 0,02 | 0,04 |
| 14 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопров ода | 5.4 | 114,38 | 66.98 | 43,1 |  | 617,65 | 361,69 | 232.74 |  | 5,01 | 27.054 |  |  |
| 15 | ГЕРр69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич | 100 отверстий | 0,32 | 766.94 | 766.94 |  |  | 245,42 | 245,42 |  |  | 85,5 | 27,36 |  |  |

| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТЕРр65-05-08 | (мена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0.05 | 34102,96 | 3212.44 | 1 18,5 |  | 1705,15 | 160,62 | 5,93 |  | 308 | 15,4 | 1.6 | 0.08 |
| Итон) прямые iaipaii.1 но смете и ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 48673 | 8198,9 | 981,06 | 29,55 |  | 752,1 |  | 4.94 |
| Накл! | иные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8604 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5045 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИIO1 и но смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ип\ i ренине санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43942 |  |  |  |  | 570,87 |  | 2,65 |
| DpcMciiiii.ic сборно-разборные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 10468 |  |  |  |  | 41,02 |  | 1,97 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 827 |  |  |  |  |  |  |  |
| < )i делочпые работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1606 |  |  |  |  | 40.59 |  | 0.04 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и |  |  |  |  |  |  |  |  | 4920 |  |  |  |  | 72,25 |  | 0.28 |
| 1 [рочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  | 27,36 |  |  |
| II Mil О |  |  |  |  |  |  |  |  | 62322 |  |  |  |  | 752.1 |  | 4.94 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мшсриалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39494 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8228 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8604 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5045 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1246 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с шире inn iniiii.iMH |  |  |  |  |  |  |  |  | 63568 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 63 568,02 * 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 239016 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 43023 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете f~Jl—««^^ |  |  |  |  |  |  |  |  | 282039 |  |  |  |  | 752,1 |  | 4,94 |

Ьалбашов А.Ю, Кучиев Т.Ю