#### УТВЕРЖДАЮ

«______» _____________ 2006 г.

_______________________________

Руководитель управления по закупкам и торгам

Гиоев К.С.

М.П.

конкурсная документация 37-06

регламентирующая порядок проведения открытого конкурса на право заключения муниципального  контракта по поставке и установки оборудования для комплектации котельной в МКР-12 г. Владикавказ.

Муниципальный заказчик:

Управление по строительству АМС г. Владикавказ.

Уполномоченный орган:

Управления по закупкам и торгам Администрации местного самоуправления г. Владикавказ

г. Владикавказ

2006 г.

Содержание

| I. | Инструкции по подготовке заявки на участие в конкурсе | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | 3 |
|  | Конкурсная документация | 4 |
|  | Порядок подготовки заявки на участие в конкурсе | 5 |
|  | Подача и вскрытие заявок на участие в конкурсе | 9 |
|  | Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе | 11 |
|  | Некоторые случаи и последствия признания конкурса несостоявшимся | 12 |
|  | Заключение контракта в случае, если конкурс признан состоявшимся | 13 |
| II. | Информационная карта конкурсной документации | 14 |
| III | Спецификация поставляемого оборудования |  |
| IV. | Образцы форм и приложений |  |
|  | Образец заявки на участие в конкурсе и инструкция по её заполнению | 18 |
|  | Анкета участника размещения заказа – Приложение 1 | 21 |
|  | Доверенность – Приложение 2 | 22 |
|  | Предложение о функциональных характеристиках - Приложение 3 | 23 |
|  | Полней перечень необходимого оборудования - Приложение 4 | 24 |
|  | Проект контракта – Приложение 5 |  |
| V. | Пояснительная записка | 28 |

I. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе

Общие положения

1. Предмет конкурса и порядок проведения конкурса

1.1. Уполномоченный орган, указанный в информационной карте конкурсной документации, проводит открытый конкурс с целью заключения контракта на оказание услуг, указанных в информационной карте конкурсной документации, проектно- сметной документации. Наименование официального сайта и официального печатного издания, в которых осуществляется соответственно размещение и публикация всей требуемой информации о проведении данного открытого конкурса, указаны в информационной карте конкурсной документации.

1.2. Начальная цена контракта указанна в Информационной карте.

1.3. В конкурсе могут участвовать участники размещения заказа, которые удовлетворяют требованиям, установленным в пункте 12 настоящей инструкции и получившие настоящую конкурсную документацию в порядке, установленном в пункте 4 настоящей инструкции.

1.4. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении конкурса срок по форме, установленной в пункте 9 настоящей инструкции. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе установлен в пункте 17 настоящей инструкции.

1.5. Конкурсная комиссия вскроет и огласит содержание поступивших заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 21 настоящей инструкции.

1.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией в порядке, установленном в пункте 23 настоящей инструкции.

1.7. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса в соответствии с пунктом 24 данной инструкции.

1.8. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заказчик заключит контракт на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в настоящей конкурсной документации в порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящей инструкции.

1.9. Размер предоставляемого авансирования на исполнение контракта Указан в Информационной карте.

2. Одна заявка на участие в конкурсе от каждого участника размещения заказа

2.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота).

2.2. Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного органа, а также их сотрудников и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

2.3. В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в конкурсе, в отношении одного лота, все заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

3. Затраты на участие в конкурсе

3.1. Подрядчик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе, а заказчик, уполномоченный орган и конкурсная комиссия не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

Конкурсная документация

4. Порядок предоставления конкурсной документации

4.1. Для получения статуса «участник размещения заказа» любой заинтересованный подрядчик обязан получить настоящую конкурсную документацию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

4.2. Настоящая конкурсная документация доступна на официальном сайте.

4.3. В срок, указанный в информационной карте конкурсной документации, любой заинтересованный подрядчик имеет право на основании письменного заявления (в том числе выполненного в форме электронного документа) получить конкурсную документацию.

4.4. Порядок предоставления конкурсной документации и адрес, по которому она предоставляется, указаны в информационной карте конкурсной документации.

4.5. Подрядчик обязан оплатить конкурсную документацию в размере и в порядке, указанных в информационной карте конкурсной документации.

5. Содержание конкурсной документации

5.1. Конкурсная документация содержит перечисленные ниже разделы, а также изменения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей инструкции:

1. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе

2. Информационная карта конкурсной документации

3. Образец заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению, в том числе Приложения к ней

4. Предложение о функциональных характеристиках

5.Спецификация поставляемого оборудования

6. Полный перечень закупаемого оборудования

7. Проект контракта

8. Пояснительная записка

5.2. К конкурсной документации приложен проект контракта, который будет заключен по результатам проведения данного конкурса.

5.3. Предполагается, что участник размещения заказа изучит все инструкции, информационную карту конкурсной документации, заявку на участие в конкурсе и приложения к ней, проект контракта, содержащиеся в конкурсной документации.

6. Разъяснение конкурсной документации

6.1. Любой участник размещения заказа вправе направить уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Запрос направляется в письменной форме (т.е. письмом,  факсом или телеграммой), в том числе в форме электронного документа. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направит в письменной форме разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к уполномоченному органу не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

6.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

6.3. Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации указаны в информационной карте конкурсной документации.

6.4. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

7. Изменения конкурсной документации

7.1. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

7.2. Все изменения, внесенные в конкурсную документацию, в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о внесении в конкурсную документацию опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в течение двух дней на официальном сайте.

7.3. В течение двух дней со дня  принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация, изменения направляются заказными письмами

7.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации и имеют для поставщиков обязательную силу. Подача заявки на участие в конкурсе без учета внесенных изменений считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе.

7.5. В случае внесения изменений в конкурсную документацию повлекших за собой изменение сроков проведения конкурса, документы представленные в составе заявки на участие в конкурсе остаются действительными на первоначальную дату рассмотрения.

7.6. Уполномоченный орган не несет ответственности за неполучение изменения конкурсной документации поставщиком, не получившим статус «участник размещения заказа».

Порядок подготовки заявки на участие в конкурсе

8. Язык и валюта заявки на участие в конкурсе

8.1. Подготовленная участником размещения заказа заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документация, которыми обмениваются участник размещения заказа и уполномоченный орган, должны быть написаны на языке, указанном в информационной карте конкурсной документации.

8.2. Использование иного языка для подготовки заявки на участие в конкурсе, чем это указано в информационной карте конкурсной документации, и отсутствие достоверного перевода является существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе по предмету конкурса (лота).

8.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в валюте, указанной в информационной карте конкурсной документации.

8.5. Выражение денежных сумм в другой валюте является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе по предмету конкурса (лота).

9.  Подготовка заявки на участие в конкурсе

9.1. Заявка на участие в конкурсе – предложение заключить контракт в отношении предмета конкурса или его части (лота) на условиях, изложенных в настоящей конкурсной документации, составленное по форме, представленной в настоящей конкурсной документации.

9.2. В состав заявки на участие в конкурсе входят следующие документы:

а) Анкета участника размещения заказа (Приложение 1)

б) Доверенность на подписание заявки на участие в конкурсе (Приложение 2 – предоставляется в случае необходимости);

в)Предложение о функциональных характеристиках (Приложение 3)

г) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копия документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

д) Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом конкурса, в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящей инструкции;

ж) Документы, подтверждающие соответствие закупаемых товаров требованиям конкурсной документации, в соответствии с пунктом 11 настоящей инструкции

з) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 14 настоящей инструкции (при наличии в информационной карте требования о наличии обеспечения заявки на участие в конкурсе);

9.4. Порядок формирования цены контракта указан в информационной карте конкурсной документации.

9.5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию указаны в информационной карте конкурсной документации.

9.6. Место, условия и срок выполнения работ в информационной карте конкурсной документации.

9.7. Неполное предоставление документов, предоставление неверной или недостоверной информации, предоставление документов не по форме, приведенной в настоящей конкурсной документации, является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе.

9.8. Превышение цены заявки на участие в конкурсе над начальной ценой контракта, указанной в официально размещенном и официально опубликованном извещении о проведении открытого конкурса считается отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе.

9.9. Наличие арифметических ошибок в заявке на участие в конкурсе, а именно расхождение между единичными расценками и ценной по позиции, а также ценами по позициям и общей ценой заявки на участие в конкурсе считается отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе.

10. Подготовка предложения о функциональных характеристиках работ

10.1. Предложение о функциональных характеристиках товаров предоставляется по форме, приведенной в настоящей конкурсной документации (Приложение 2). Участник размещения заказа заполняет последнюю колонку таблицы приведенной в Приложении 2 данной документации, в соответствии с функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), качественными характеристиками товара и требуемыми величинами параметров предлагаемого оборудования, Напротив требования «наличие» участник ставит «Да» при наличии функции и «Нет» при её отсутствии. Напротив численных значений требуемой величины параметра участник ставит численные значения параметра предлагаемого товара. Отсутствие численных значений в последней колонке в соответствующих строках расценивается как не соответствие параметров. Наличие субъективных комментариев недопустимо.

10.2. Предложение о характере и цене выполняемых работ  участник конкурса предоставляет свои предложения по цене и срокам выполнения работ, которые являются предметом конкурса.

10.3. Работы должны соответствовать требованиям, установленным в информационной карте конкурсной документации.

10.4. Указание неполной, неверной или недостоверной информации в предложении о характере и цене выполняемых работ, непредоставление предложения о характере и цене выполняемых работ, несоответствие заявленного перечня работ перечню, указанному в конкурсной документации  является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе по предмету конкурса (лоту).

11. Документы, подтверждающие соответствие работ требованиям, установленным конкурсной документацией

11.1. Участник размещения заказа предоставляет в составе заявки на участие в конкурсе копии документов, указанных в информационной карте конкурсной документации, подтверждающие соответствие предлагаемых услуг требованиям конкурсной документации.

11.2. Непредставление документов, предоставление документов не по форме, установленной в настоящей конкурсной документации является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе по предмету конкурса (лоту).

12. Требования к участникам размещения заказа

12.1. Участники размещения заказов должны соответствовать требованиям к участникам размещения заказов, указанным в информационной карте конкурсной документации.

12.2. Несоответствие требованиям, указанным в настоящей конкурсной документации, ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе по предмету конкурса (лоту).

13. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией

13.1. Участник размещения заказа предоставляет в составе заявки на участие в конкурсе документы, указанные в информационной карте конкурсной документации, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом конкурса.

13.2. Непредоставление документов, предоставление документов не по форме, установленной в настоящей конкурсной документации является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе по предмету конкурса (лоту).

14. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

14.1. Участник размещения заказа представляет в составе своей заявки на участие в конкурсе документы, указанные в информационной карте конкурсной документации, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если уполномоченным органом в извещении о проведении открытого конкурса установлено такое требование.

14.2 Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе указана в информационной карте конкурсной документации.

14.3. Заказчик имеет право удержать сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе в следующих случаях: если участник конкурса признан победителем конкурса или его заявке на участие в конкурсе присвоен второй номер, и он уклоняется от заключения контракта (в случае отказа участника конкурса, занявшего первое место, от заключения контракта), а также в случаях, указанных в пунктах 25.4 и 26.3.

14.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной участником размещения заказа, в следующих случаях и в следующие сроки:

а) в случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса – в течение пяти дней со дня принятия уполномоченным органом соответствующего решения;

б) в случае отзыва участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе (до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) – в течение пяти дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

в) в случае, если заявка получена после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе – в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

г) в случае отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе – в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

д) в случае, если данный участник конкурса не признан победителем конкурса и его заявке не присвоен второй номер по результатам оценки и сопоставления заявок – в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

е) в случае, если участник конкурса признан победителем конкурса или его заявке присвоен второй номер – в течение пяти дней со дня заключения контракта;

ж) в случае, если участник размещения заказа подал единственную заявку, признан участником конкурса и цена контракта не превышает начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса – в течение пяти дней со дня заключения контракта;

з) в случае, если единственный участник размещения заказа признан участником конкурса и цена контракта не превышает начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса – в течение пяти дней со дня заключения контракта;

14.5. Непредоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе; непредоставление документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, предоставление обеспечения конкурсной заявки не по установленной форме, меньшую сумму; указание неполной, неверной или недостоверной информации является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе по предмету конкурса (лоту).

15. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе

15.1. Участник размещения заказа должен подготовить весь комплект документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

15.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме.

15.3. Все документы, входящие в конверт с заявкой на участие в конкурсе, за исключением выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц); выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) – должны быть завизированы уполномоченным лицом, а также скреплены печатью участника размещения заказа.

15.3. Уполномоченность лица на подпись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, подтверждается либо наличием соответствующей записи в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, либо доверенностью руководителя организации на осуществление данного вида действий, представленной в составе заявки на участие в конкурсе.

15.4. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они завизированы уполномоченным лицом, а также скреплены печатью участника размещения заказа.

15.5. Несоответствие установленным правилам оформления и подписания заявки на участие в конкурсе является отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к не допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе по предмету конкурса (лоту).

16. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе

16.1. Участник размещения заказа должен надежно запечатать все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, во внешний конверт.

16.2. На конверте необходимо указать наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

16.3. Конверты, оформленные не в соответствии с требованиями федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года, уполномоченным органом не принимаются и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, конверт возвращается отправителю по адресу, указанному в конверте.

Подача и вскрытие заявок на участие в конкурсе

17. Подача и прием заявок на участие в конкурсе

17.1. Заявки на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) принимаются по адресу, указанному в информационной карте конкурсной документации. В день окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки подаются непосредственно перед процедурой вскрытия заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному в информационной карте конкурсной документации после объявления председателем конкурсной комиссии присутствующим перед вскрытием конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

17.2. Уполномоченный орган регистрирует поступившие заявки на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном информационной картой конкурсной документации, и выдает по требованию, лицу, представившему заявку на участие в конкурсе, расписку в ее получении.

17.3. Даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе указаны в информационной карте конкурсной документации.

18. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе

18.1. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе, вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа, предоставившим их заказным письмом.

19. Изменения заявки на участие в конкурсе

19.1. Участник размещения заказа может изменить свою заявку на участие в конкурсе после ее подачи в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

19.2. Изменение заявки на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, помечено в соответствии с пунктом 16 настоящей инструкции.

19.3. На внешнем конверте такого изменения должны быть дополнительно указаны слова «изменение заявки на участие в конкурсе».

19.4. Никакие изменения не вносятся в заявки на участие в конкурсе после истечения срока приема заявок на участие в конкурсе.

20. Отзыв заявки на участие в конкурсе

20.1. Участник размещения заказа может отозвать свою заявку на участие в конкурсе после ее подачи в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе при условии, что уполномоченный орган получит соответствующее письменное уведомление.

20.2. Уведомление участника размещения заказа об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, помечено и отправлено в соответствии с пунктом 16 настоящей инструкции.

20.3. На внешнем конверте такого отзыва должны быть дополнительно указаны слова «отзыв заявки на участие в конкурсе».

20.4. В конверте с отзывом заявки на участие в конкурсе в обязательном порядке должно находиться уведомление об отзыве заявки и расписка, выданная уполномоченным органом при ее получении. Без предоставления соответствующей расписки отзыв заявки невозможен.

20.5. Конверты, помеченные маркировкой «отзыв заявки на участие в конкурсе» вскрываются в день их получения уполномоченным органом, а заявки на участие в конкурсе, отозванные участниками размещения заказа, возвращаются им лично при предоставлении доверенности от руководителя либо заказным письмом.

21. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

21.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и информационной карте конкурсной документации, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

21.2. Участники размещения заказа, желающие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обязаны зарегистрироваться в «Журнале представителей участников размещения заказа, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе». Такая регистрация производится при наличии документа, удостоверяющего личность, а также доверенности от руководителя организации по установленной форме (Приложение 3) – участника размещения заказа на участие в процедуре вскрытия и представление интересов данного участника размещения заказа.

21.3. В первую очередь вскрываются конверты, имеющие маркировку «изменение заявки на участие в конкурсе» в соответствии с пунктом 19 настоящей инструкции.

21.4. Во вторую очередь вскрываются конверты, не имеющие дополнительной маркировки.

21.5. Наименование юридического лица и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие, в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

21.6. Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, и зарегистрированный в Журнале, указанном в пункте 21.2, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

- 22. Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе при вскрытии конвертов с заявками

22.1. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

22.2. Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

22.3. Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

22.4. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

22.5. Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

23. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

23.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

23.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

23.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса или

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

23.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредставления определенных информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на закупку которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям к участникам размещения заказа, указанным в информационной карте конкурсной документации;

- отсутствие в составе заявки платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанции в случае наличной формы оплаты) и/или подписанного участником Договора обеспечения заявки о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (в случае если в информационной карте указано требование о наличии такового);

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

23.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

24. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

24.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

24.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

24.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, установленными в информационной карте конкурсной документации.

24.4. В случае если в извещении о проведении конкурса и информационной карте конкурсной документации содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывает такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

24.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и Федеральным законом №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года.

24.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

24.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Некоторые случаи и последствия признания конкурса несостоявшимся

25. Подача одной заявки на участие в конкурсе

25.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 23.

25.2. В случае если указанная заявка соответствует требованиям конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передаст участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта.

25.3. Контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

25.4. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта, при этом такой контракт должен быть заключен не позднее, чем через 20 дней с момента направления поставщику проекта контракта. В ином случае поставщик признается уклонившимся от подписания контракта и теряет право на возврат денежных средств, внесенным им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

25.5. В случае если не ни одной заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган в праве по согласованию с  курганом, уполномоченным на контроль принять решение о размещении заказа у единственного поставщика. При этом контракт должен быть заключен  на условиях предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении.

26. Только один участник размещения заказа признан участником конкурса

26.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, передает данному участнику конкурса проект контракта

26.2. Контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

26.3. Участник конкурса, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта, при этом такой контракт должен быть заключен не позднее, чем через 20 дней с момента направления поставщику проекта контракта. В ином случае поставщик признается уклонившимся от подписания контракта и теряет право на возврат денежных средств, внесенным им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Заключение контракта в случае, если конкурс признан состоявшимся

27. Сроки и порядок заключения контракта

27.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика, победителю конкурса.

27.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в информационной карте конкурсной документации.

27.3. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. Срок подписания контракта установлен в информационной карте конкурсной документации.

27.5. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта.

28. Обеспечение выполнения контракта

28.1. Победитель конкурса до подписания контракта представляет обеспечение исполнения обязательств по выполнению контракта (далее «обеспечение выполнения контракта») на сумму, оговоренную в информационной карте конкурсной документации, но не превышающую тридцать процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

28.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в форме банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечислением в качестве обеспечения на счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в информационной карте конкурсной документации. Форма обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

28.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в информационной карте конкурсной документации установлено требование об обеспечении исполнения контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

29. Право на обжалование

29.1. Поставщики имеют право обжаловать решение (решения) или действия заказчика, уполномоченного органа в связи с настоящей процедурой конкурса в соответствии с правовыми нормами, указанными в информационных картах.

II. Информационная карта конкурсной документации

Информационная карта конкурсной документации (конкретные условия проведения конкурса) – является неотъемлемой частью настоящей документации и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе. В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе, форм и приложений конкурсной документации и положениями информационной карты конкурсной документации последняя имеет преобладающую силу.

| Пункты инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе |  | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Заказчик: ВМУП «Управление строительства» Адрес заказчика: 362040 РСО- Алания г. Владикавказ, пл. Штыба,2 Уполномоченный орган: 362040 Управления по закупкам и торгам Администрации местного самоуправления г. Владикавказ, РСО-Алания Контактное лицо: Базаев Дмитрий Григорьевич Контактный телефон: (8672) 75-00-59 Официальный сайт: www.osetia.alania.ru , www.vladikavkaz.osetia.ru Официальное печатное издание: приложение к газете «Владикавказ» |  |
| 1.1 | - Предмет конкурса: на право заключения муниципального контракта по поставке и установке оборудования для комплектации котельной в МКР-12 г. Владикавказ. Лот№1-поставка и установка тепломеханического оборудования. Котел КВГ- 4,65-95Н (в комплекте :дутьевой вентилятор, горелка ГГВ-МГП-500) или эквивалент 3 комп., газорасходы 2,1 т., насос Д315-71а или эквивалент 2 комп., насос КМ65-50-160 или эквивалент 4 комп., подогреватель пластинчатый Р 8,84-33,6-К-06-05 или эквивалент 2 комп., фильтр натрийкатионидный Д 700 мм или эквивалент 3 комп., солерастворитель 1 комп. Антрацит 0,05 т., бак-мерник емк.=1м3 0,194 т., эжектор водосоляной для фильтра Д 700 мм или эквивалент 1 шт., насос Х-50-32-125Д или эквивалент 1 комп., клапан Д450мм МВН 607-20 или эквивалент 0,213 т., двухлинзовый компенсатор Д710мм или эквивалент 0,2 т., клапан 25с914нж Д100мм или эквивалент 1 шт., клапан 25с48нж Д50мм или эквивалент 1 шт.; Полный перечень необходимого оборудования которое необходимо поставить и установить указан в конкурсной документации конкурса ( приложение№4); лот№2 – поставка и установка газооборудования котлов и газопроводы котельной. Счетчик газа СГ 16-400В или эквивалент 3 комп., вентиль СВМГ с эл. приводом д32мм или эквивалент 3 шт., вентиль СВМГ с эл. приводом д25мм. или эквивалент 6 шт., задвижка 30с941нж д100мм с эл. приводом или эквивалент 3 шт., фланцы стальные приварные из стали ВСт3сп2; давлением 1,6 МПа диаметром 100 мм или эквивалент 30 шт.; счетчик газа СГ 16-650 или эквивалент 1 комп., клапан ПКВ – 100 или эквивалент 1 шт., сигнализатор загазованности СА-ОГ-К100 или эквивалент 1 комп., фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3ссп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа диаметром 200 мм. или эквивалент 2 шт., фланцы стальные плоские приваренные из стали ВСт3сп2; давлением 1.6 МПа диаметром 100 мм. или эквивалент 12 шт., фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСтзсп3, давлением 1,6МПа 80 мм. или эквивалент 6 шт., клапан ПКН-100 с эл. приводом или эквивалент 3 шт. Полный перечень необходимого оборудования которое необходимо поставить и установить указан в конкурсной документации конкурса ( приложение№4); лот№3 – поставка и установка силового электрооборудования. Полный перечень необходимого оборудования которое необходимо поставить и установить указан в конкурсной документации конкурса ( приложение№4); лот№4 – Поставка и установка автоматизационного и вспомогательного оборудования. Полный перечень необходимого оборудования которое необходимо поставить и установить указан в конкурсной документации конкурса (приложение №4). |  |
| 1.2 | - Начальная цена контракта: общая цена контракта 19 656 340 руб. лот№1 -15 788 534 руб.; лот№2 – 707 652 руб.; лот№3- 1 293 528 руб.; лот№4 – 1 866 626 руб. В цену контракта включены все расходы по расходам по всем сборам по налогам и платежам, приобретение, установку оборудования. |  |
| 1.9. | Размер предоставляемого авансирования на выполнение контракта: 30% от цены контракта. |  |
| 4.3 | Срок предоставления конкурсной документации: в течение двух дней со дня получения заявления заинтересованного лица с момента публикации в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. |  |
| 4.4 | Порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация доступна для получения на официальном сайте. Конкурсная документация предоставляется по адресу 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2 с 14-00 до 18-00 (время московское) в рабочие дни. Представителю заинтересованного лица для получения конкурсной документации необходимо предоставить: - Письменный запрос на предоставление конкурсной документации к уполномоченному органу. - Документ, удостоверяющий личность получателя конкурсной документации. При получении конкурсной документации представитель заинтересованного лица обязан зарегистрироваться в «Журнале регистрации поставщиков, получивших комплект конкурсной документации и участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе». |  |
| 4.5 | Размер платы за конкурсную документацию: конкурсная документация предоставляется бесплатно. |  |
| 6.3. | Дата начала предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации: 18 августа 2006 года Дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации: за 5 дней до окончания срока подачи заявок |  |
| 8.1 8.2 | Язык заявки на участие в конкурсе: русский. |  |
| 8.4 | Валюта заявки на участие в конкурсе: российский рубль |  |
| 9.4 | Порядок формирования цены контракта: Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки. В цену должны быть включены расходы с выполнением данного вида работ. |  |
| 9.5 | Требования к объему предоставления гарантий выполненных работ: Подрядчик должен обеспечить гарантийное обслуживание в течение года, после выполнения контракта. |  |
| 9.5 | Требования к расходам на эксплуатацию: не установлены |  |
| 9.6. | - Место, условия и срок выполнения работ:: лот №1 – РСО-Алания, г. Владикавказ, 12 МКР; лот№2 - РСО-Алания, г. Владикавказ, 12 МКР; лот№3- РСО-Алания, г. Владикавказ, 12 МКР; лот№4- РСО-Алания, г. Владикавказ, 12 МКР; Работы должны быть выполнены до конца 2006 года. Условия выполнения работ: работы по каждому лоту должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием, пояснительной запиской и проектно - сметной документацией. Поставляемое оборудование должно быть новым. Сроки выполнения работ – работы должны быть выполнены до конца 2006 года. Оборудование необходимо поставить в тех объемах и ценах, которые указанны в перечне поставляемого оборудования (приложение №4 конкурсной документации по данному конкурсу). Победитель конкурса должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования и выполненных работ в течении 12 месяцев. |  |
| 10.2 | Условия выполнения работ: работы по каждому лоту должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием, пояснительной запиской и проектно документацией. Поставляемое оборудование должно быть новым. Победитель конкурса должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования и выполненных работ в течении 12 месяцев. |  |
| 11.1 | Документы, подтверждающие соответствие на производство данного вида работ: - Копия лицензии на осуществление данного вида деятельности. - Копии Сертификатов соответствия Госстандарта РФ (по всему оборудованию, указанному в Спецификации закупаемого товара). - Копии проспектов, предоставляющие информацию по всем пунктам функциональных характеристик заявленного оборудования (по всему оборудованию, указанному в Спецификации закупаемого товара). |  |
| 12.1 | Требования к участникам размещения заказа: - соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
| 13.1 | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям: - Участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе могут быть представлены следующие документы: - Копия «Бухгалтерского баланса» (форма 1, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003 №67п.) за 2005 год с отметкой о предъявлении в инспекцию Федеральной налоговой службы России по месту нахождения Участника конкурса на налоговом учете, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Участника конкурса постранично (для ПБОЮЛ – декларация о доходах с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы России по месту нахождения Участника конкурса на налоговом учете, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Участника конкурса постранично; для организаций переведенных на упрощенную систему налогообложения представить декларацию по единому налогу с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы России по месту нахождения Участника конкурса на налоговом учете, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника конкурса постранично). - Копия отчета о прибылях и убытках за 2005 год, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Участника конкурса постранично (форма 2, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003 №67п), кроме ПБОЮЛ и организаций переведенных на упрощенную систему налогообложения. |  |
| 14 | Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется |  |
| 17.1 | Заявки на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) принимаются по адресу: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, с 14-00 до 18-00 (время московское) В день окончания приема заявок на участие в конкурсе (25 сентября 2006 года) заявки подаются непосредственно перед процедурой вскрытия заявок на участие в конкурсе по адресу: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, до 1500 |  |
| 17.2 | Порядок регистрации заявок на участие в конкурсе: Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в «Журнале регистрации заявок, участников размещения заказов», Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе по требованию участника размещения заказа. |  |
| 17.3 | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 18 августа 2006 года Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 25 сентября 2006 года |  |
| 21.1 | День и время вскрытия заявок на участие в конкурсе: 25 сентября 2006 года, в 15-00 (время московское) Место вскрытия заявок на участие в конкурсе: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2 каб. 309 |  |
| 24.3 | Критерий оценки заявок на участие в конкурсе: цена контракта - значение критерия -70%; -срок выполнения работ - значение критерия-30%. При оценке заявок на участи е в конкурсе будет применяться бальная методика оценки. По формулам Sj=(Ci1/ Ci2 ) * K1 где Sj – бальное значение по каждому j критерию J-ого поставщика. Ci – бальное значение по критериям соответственно Кi- весового коэффициента для i-ого критерия соо критерия соответственно. Sf -= (Pmin/ Pf )*100 Где – Sf – финансовый балл по оцениваемому предложению. Pmin – самая низкая цена из предлагаемых на конкурсе Pf – цена оцениваемого предложения. Ff=Tf*T(%)+Sr*S(%)/ где – Ff-итоговое количество баллов по данному предложению. |  |
| 24.5 | Порядок оценки и сопоставления заявок: оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится по бальной методике оценки. Победителем конкурса признается участник конкурса, в заявке на участие, в конкурсе которого предложены лучшие условия исполнения контракта по предмету конкурса (лоту). |  |
| 27.2 | Срок подписания контракта с победителем конкурса: не более 20 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  |
| 27.3 | Срок подписания контракта в случае, если победитель конкурса уклоняется от подписания контракта: в течение 30 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  |
| 28 | Обеспечение выполнения контракта: не требуется. |  |
| 29.1 | Право на обжалование: в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года. |  |

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Предоставляется на бланке организации

(в случае наличия такового)

Дата, исходящий номер обязательно

Муниципальному заказчику

[Указывается наименование заказчика, в чей адрес должна быть направлена заявка]

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ_________

(номер лота)

на право заключения с [указывается наименование заказчика] контракта на [указывается предмет контракта].

1. Изучив конкурсную документацию, регламентирующую порядок проведения конкурса на размещение заказа на закупку ______________________для нужд ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица)

действующего(щей) на основании _____________________________________________________

(Устава, решения акционеров, доверенности с указанием ее номера, паспорта и др.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары в соответствии с требованиями конкурсной документации, Спецификации закупаемой продукции и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении и Приложениях к заявке на участие в конкурсе и нижеприведенной таблице:

| № лота | Наименование критерия | Единица измерения | Значение цифрами и прописью |
| --- | --- | --- | --- |
|  | цена |  |  |
|  | Срок выполнения работ |  |  |

3. Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет следующие приложения [указывается Приложения согласно пункту 9.2 инструкции по подготовке заявки на участие в конкурсе конкурсной документации].

4. Неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе является опись всех представленных документов (подготовленная в произвольной форме).

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на товары или сопроводительные услуги, составляющие полный комплекс закупки, данные товары и услуги будут в любом случае поставлены и оказаны в полном соответствии с требованиями конкурсной документации в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши условия заключения контракта будут признаны лучшими и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен 1-й номер, мы берем на себя обязательства подписать контракт с [указывается наименование заказчика] на [указывается предмет конкурса] в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. В случае если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен 2-й номер и в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, мы берем на себя обязательства подписать контракт с [указывается наименование заказчика] на [указывается предмет конкурса] в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. В случае если наша заявка на участие в конкурсе является единственной поданной до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и мы признаны участником конкурса, либо в случае если мы единственные признаны участником конкурса, мы берем на себя обязательства подписать контракт с [указывается наименование заказчика] на [указывается предмет конкурса] в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

12. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, а также в случае, если мы единственные признаны участником конкурса, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом конкурса, сведения о [наименование участника размещения заказа] будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с [указываются наименование заказчика] нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица полностью, телефон, факс).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и [указывается наименование заказчика] договора о заключении контакта на условиях конкурсной документации и нашей заявки на участие в конкурсе.

15. Реквизиты участника размещения заказа:

| Юридический адрес |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Наименование обслуживающего банка |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| КПП |  |
| ИНН |  |

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

________________________________________________________________________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер             __________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП.

Приложение 1

Предоставляется на бланке организации

(в случае наличия такового)

Дата, исходящий номер обязательно

# Анкета участника размещения заказа

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3. Учредители: (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер             __________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение 2

Предоставляется на бланке организации

(в случае наличия такового)

Дата, исходящий номер обязательно

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. __________________

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, физическое лицо) – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________    (наименование)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________  «____» _______________

(или иной документ, который будет предоставлен для того, чтобы удостоверить личность уполномоченного лица)

[указать конкретные действия согласно сноске, которые доверяются данному лицу] _____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

при проведении конкурса, проводимого [указать название заказчика].

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________      ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                   (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3

Предоставляется на бланке организации

(в случае наличия такового)

Дата, исходящий номер обязательно

Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ

участника размещения заказа_______________________________________________________

[указать наименование участника и предмет конкурса]

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с [указывается наименование Государственного заказчика] контракта на [указывается наименование предмет конкурса], в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить работы (согласно Спецификации закупаемых работ являющейся неотъемлемой частью данной конкурсной документации) в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| №№ п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами (человек) |  | Необходимо указать количество привлекаемых ресурсов (чел.), специальность, средний стаж по специальности. |
| 2 | Обеспеченность оборудованием и машинами (штук), в том числе: |  | Указать наименования оборудования предлагаемого к использованию при исполнении контракта, год производства, находится ли оборудование в собственности участника или арендовано или получено на ином законном праве. |
| 3 | Наличие опыта выполнения работ аналогичных предмету конкурса (всего объектов) |  | Указать количество объектов и их наименования, сроки выполнения работ, суммы контрактов. |
| 4 | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |  |  |
| 5 | Мероприятия по охране труда |  | Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации и соответствующими сертификатами работников организации |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер             __________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Приложение №4

ЛОТ№1- Перечень тепломеханического оборудования, необходимое для комплектации котельной поз. 38 в МКР-12 г. Владикавказ

| № | Наименование оборудования | един. Изм. | количество | Цена, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел КВГ-4,65-95Н(в комплекте: дутьевой вентилятор, горелка ГГВ-МГП-500) | Комп. | 3,0 | 2149055,3 | 6447166,0 |
| 2 | Газоходы | т | 2,1 | 28243,3 | 59311,0 |
| 3 | Насос ДЗ 15-71 а | КОМП | 2,0 | 151039,0 | 302078,0 |
| 4 | Насос КМ65-50-160 | КОМП | 4,0 | 17966,25 | 71865,0 |
| 5 | Подогреватель пластинчатый Р 0.84-33,6-К-06-05 | КОМП | 2,0 | 449509,0 | 899018,0 |
| 6 | Фильтр натрийкатионидный Д 700мм. | КОМП | 3,0 | 70604,7 | 211814,0 |
| 7 | Солерастворитель | КОМП | 1,0 | 9417,0 | 9417,0 |
| 8 | Антрацит | т | 0,05 | 3040,0 | 152,0 |
| 9 | Бак- мерник емк.=1мЗ | т | 0,194 | 32979,0 | 6398,0 |
| 10 | Эжектор водосоляной для фильтра Д700мм | шт | 1,0 | 14594,0 | 14594,0 |
| 11 | Насос Х-50-32-125Д | КОМП | 1,0 | 30127,0 | 30127,0 |
| 12 | Клапан Д450мм МВН607-20 | т | 0,213 | 6033,0 | 1285,0 |
| 13 | Двухлинзовый компенсатор Д710мм | т | 0,2 | 80965,0 | 16193,0 |
| 14 | Клапан 25с914нж Д 100мм | шт | 1,0 | 19533,0 | 19533,0 |
| 15 | Клапан 25с48нж Д50мм | шт | 1,0 | 16193,0 | 16193,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 8105114 |

В стоимость оборудования входит: -транспортные расходы П3=6% -тара и упаковка П3=0,5% -комплектация оборудования П3=1% -заготовительско-складские расходы П3=1,2%

Стоимость монтажных работ составляет 7683420,0 руб.

ИТОГО стоимость оборудования и монтажных работ составляет 15788534,0 руб.

Приложение №4

лот№2 - Газооборудование котлов и газопроводы котельной

| № | Наименование оборудования | Един. Изм. | количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Счетчик газа СГ 16-400В | Комн. | 3,0 | 52256,5 | 156770,0 |
| 2 | Вентиль СВМГ с Эл. Приводом д32мм | Шт. | 3,0 | 3658,3 | 10975,0 |
| 3 | Вентиль СВМГ с Эл. Приводом д35мм | Шт. | 6,0 | 3521,7 | 21132,0 |
| 4 | Задвижка 30с941нж д 100мм с Эл. приводом | Шт. | 3,0 | 14224,3 | 42673,0 |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСпЗспЗ; давлением 1,6МПа, диаметром 100мм. | Шт. | 30,0 | 205,4 | 6160,0 |
| 6 | Счетчик газа СГ 16-650 | Комп. | 1,0 | 62570,4 | 62570,0 |
| 7. | Клапан ПКВ- 100 | Шт. | 1,0 | 26846,6 | 26847,0 |
| 8. | Сигнализатор загазованности СА-ОГ-К100 | Комп. | 1,0 | 51202,0 | 51202,0 |
| 9 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ давлением 1,6МПа диаметром 200мм. | Шт. | 2,0 | 434,6 | 870,0 |
| 10 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ давлением 1,6 МПа диаметром 100мм. | Шт. | 12,0 | 205,4 | 2465,0 |
| 11 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗ сп2, ВСтзспЗ, давлением 1,6МПа, диаметром 80мм. | Шт. | 6,0 | 161,4 | 969 |
| 12 | Клапан ПКН-100 с Эл. приводом | Шт. | 3,0 | 25327,0 | 75981,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 458625,0 |

Стоимость монтажных работ составляет	249027,0 руб.

Итого стоимость оборудования и монтажных работ составляет   707652,0 руб.

Приложение №4

лот№3 - Силовое электрооборудование котельной.

| № | Наименование оборудования | Един, изм. | Колич. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит шкафной раз. 1800*700*400мм. | Шт. | 3,0 | 6012,6 | 18038,0 |
| 2 | Блок управления Б5437-3074ГУХЛ4 | Шт. | 6,0 | 4748,06 | 28488,0 |
| 3 | Блок управления Б5130-2874ГУХЛ4 | Шт. | 3,0 | 3077,9 | 9334,0 |
| 4 | Блок управления Б5130-3474ГУХЛ4 | Шт. | 3,0 | 5356,5 | 16069,0 |
| 5 | Блок управления Б5438-3074ГУХЛ | Шт. | 3,0 | 6402,3 | 19207,0 |
| 6 | Выключатель АЕ2036-10 | Шт. | 6,0 | 600,5 | 3603,0 |
| 7 | Пускатель магнитный ПМЛ-1 1 10 | Шт. | 6,0 | 1155,04 | 6931,0 |
| 8 | Рубильник Р1 1-3 13 20 | Шт. | 3,0 | 438,2 | 1316,0 |
| 9 | Щит шкафной 2200*1300*600мм. | Шт. | 2,0 | 6863,6 | 13728,0 |
| 10 | Блок управления Б5130-4274ГУХЛ4 | Шт. | 2,0 | 51942,3 | 103884,0 |
| 11 | Блок управления Б5130-3874ГУХЛ4 | Шт. | 1,0 | 10255,7 | 10256,0 |
| 12 | Блок управления Б5130-2874ГУХЛ4 | Шт. | 2,0 | 3077,9 | 6156,0 |
| 13 | Блок управления Б5130-3174ГУХЛ4 | Шт. | 4,0 | 4748,1 | 18992,0 |
| 14 | Блок управления Б5437-3074ГУХЛ4 | Шт. | 1,0 | 4641,0 | 4641,0 |
| 15 | Блок управления Б5420-2074ГУХЛ4 | Шт. | 2,0 | 4999,0 | 9998,0 |
| 16 | Выключатель автоматический В А5 1-3 5-34-00 10-201-250А | Шт. | 2,0 | 5304,8 | 10610,0 |
| 17 | Выключатель АЕ -2046 | Шт. | 6,0 | 982,0 | 5894,0 |
| 18 | Выключатель АЕ-2044 | Шт. | 1,0 | 433,0 | 433,0 |
| 19 | Блок управления Б5437-3074ГУХЛ46 | Шт. | 1,0 | 4632,07 | 4633,0 |
| 20 | Выключатель АЕ2044 | Шт. | 2,0 | 1026,0 | 2052,0 |
| 21 | Блок зажимов БЗ-24-4п25-В\ВУЗ | Шт. | 3,0 | 1467,4 | 4402,0 |
| 22 | Блок управления Б5130-3074ГУХЛ4 | Шт. | 1,0 | 4748,0 | 4748,0 |
| 23 | Блок Б5130-4274ГУХЛ4 | Шт. | 1,0 | 51871,0 | 51871,0 |
| 24 | Блок Б5437-3074УХЛ4 | Шт. | 1,0 | 4998,5 | 4999,0 |
| 25 | Выключатель автоматический В А5 1-3 5-34-00 10-20-1-250А | Шт. | 1,0 | 5303,5 | 5304,0 |
| 26 | Пост управления кнопочный ПКЕ212-ЗУЗ | Шт. | 7,0 | 488,5 | 3420,0 |
| 27 | Пост управления кнопочный ПКЕ212-2УЗ | Шт. | 1,0 | 392,3 | 392,0 |
| 28 | Пост управления кнопочный ПКЕ212-1 | Шт. | 4,0 | 206,4 | 826,0 |
| 29 | Переключатель универсальный пакетно-кулачковый ПКУЗ-58УЗА | Шт. | 9,0 | 293,0 | 2637,0 |
| 30 | Панель вводная ЩО70-1-50УЗ | Шт. | 2,0 | 60758,5 | 121140,0 |
| 31 | Панель линейная ЩО70-1-08УЗ | Шт. | 2,0 | 56070,0 | 112140,0 |
| 32 | Панель секционная ЩО70-1-70УЗ | Шт. | 1,0 | 14781,0 | 14781,0 |
| 33 | Панель учета ЩО70-1-96УЗ | Шт. | 2,0 | 14156,06 | 283123,0 |
| 34 | Панель торцевая | Шт. | 2,0 | 1992,2 | 3985,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 653498 |

Тара и упаковка П3=1% Транспортные расходы П3=4% Комплектация оборудования П3=1% Заготавительско-складские расходы ИТОГО оборудования

Стоимость монтажных работ составляет ОТОГО стоимость оборудования и монтажа

6535,0

26140,0

6535,0

701022,0

592506,0

1293528,0

Приложение №4

лот№4 - Автоматизация. Вспомогательное оборудование.

| № | Наименование оборудования | Един. Изм. | Кол. | Цена, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосуд уровнительный | Шт. | 2,0 | 616,5 | 1233,0 |
| 2 | Термометры прямые П2,П4,П5 с оправой | Шт. | 3,0 | 660,1 | 1980,0 |
| 3 | Мост показывающий КСМ2-022 на 6 точек | Шт. | 1,0 | 17123,0 | 17123,0 |
| 4 | Термометр сопротивления ТСМ-1088 | Шт. | 4,0 | 1820,0 | 7280,0 |
| 5 | Термометры манометрические ТГП-100ЭК | Шт. | 1,0 | 1376,0 | 1376,0 |
| 6 | Блок регулирующий РБИ1М-П | Шт. | 2,0 | 12852,4 | 25705,0 |
| 7 | Преобразователь измерительный Ш79 | Шт. | 1,0 | 10880,0 | 10880,0 |
| 8 | Ручной задатчик РЗД-22 | Шт. | 2,0 | 2741,5 | 5483,0 |
| 9 | Блок ручного управления БРУ-42 | Шт. | 2,0 | 2998,4 | 5997,0 |
| 10 | Пускатель магнитный ПБР-2М | Шт. | 2,0 | 453,3 | 907,0 |
| 11 | Исполнительный механизм МЭО-250\25-025У41 | Шт. | 2,0 | 17779,4 | 35559,0 |
| 12 | Манометр показывающий МП4-У | Шт. | 20,0 | 882,8 | 17656,0 |
| 13 | Манометр ЭКМ-4 | Шт. | 4,0 | 334,0 | 1336,0 |
| 14 | Потенциометр автоматический КСУ 1-004 | Шт. | 1.0 | 8136,0 | 8136,0 |
| 15 | Манометр пружинный МПЭ-М4 | Шт. | 1,0 | 2664,0 | 2664,0 |
| 16 | Диафрагма камерный ДКС-10 | Шт. | 4,0 | 739,6 | 2959,0 |
| 17 | Дифмамометр ДСС-71 1ИНМ2 | Шт. | 4,0 | 8568,0 | 34272,0 |
| 18 | Датчик -реле Дн-40-1 1 | Шт. | 1,0 | 700,0 | 700,0 |
| 19 | Дифманометр ДСП-160М1 | Шт. | 2,0 | 719,0 | 1440,0 |
| 20 | Манометр МТС-71 1М | Шт. | 1,0 | 2441,6 | 2442,0 |
| 21 | Щит шкафной с задней дверью Щ111-ЗД 2200*600*600мм. | Шт. | 2,0 | 4028,3 | 8057,0 |
| 22 | Блок регулирующий РБИ 1м-П | Шт. | 2,0 | 12852,4 | 25705,0 |
| 23 | Автомат А63М-1А | Шт. | 1,0 | 199,0 | 199,0 |
| 24 | Автомат АЗЗМ 10А | Шт. | 1,0 | 199,0 | 199,0 |
| 25 | Трансформатор ОСМ-0.16 | Шт. | 1,0 | 1626,4 | 1626,0 |
| 26 | Реле тока РТД, 12\02 | Шт. | 1,0 | 1416,0 | 1416,0 |
| 27 | Реле времени РВ-237 | Шт. | 1,0 | 1384,0 | 1384,0 |
| 28 | Реле промежуточное РПУ2 | Шт. | 9,0 | 318,1 | 2863,0 |
| 29 | Блок зажимов БЗ-24 | Шт. | 17,0 | 393,7 | 6693,0 |
| 30 | Рамка для надписей РПМ-60*26мм | Шт. | 49,0 | 12,0 | 588,0 |
| 31 | Пускатель пбр-2м | ШТ. | 2,0 | 453,3 | 907,0 |
| 32 | Выключатель ПВ2-25 | Шт. | 1,0 | 199,0 | 199,0 |
| 33 | Выключатель автоматический А63М | Шт. | 12,0 | 199,0 | 2388,0 |
| 34 | Переключатель ПМОФ | Шт. | 20,0 | 190,2 | 3803,0 |
| 35 | Кнопка управления КЕ-01 1 | Шт. | 10,0 | 119,3 | 1193,0 |
| 36 | Реле промежуточное РП256 | Шт. | 3,0 | 256,9 | 771,0 |
| 37 | Резисторы | Шт. | 25,0 | 2,0 | 50,0 |
| 38 | Блок зажимов БЗ-24 | Шт. | 24,0 | 393,7 | 9448,0 |
| 39 | Комплект КСУ-ЭВМ-М для котлоагрегата | Комп. | 3,0 | 372004,2 | 1116013,0 |
| 40 | Реле промежуточное РПУ-2 | Шт. | 13,0 | 318,1 | 4136,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1372754,0 |

Тара и упаковка П3=1 % Транспортные расходы П3=4% Комплектация оборудования П3=1%

Заготовительско-складские расходы П3=1,2%

13728,0 54910,0 13728,0 17461,0

Итого стоимость оборудования    1472581,0

Стоимость монтажных работ составляет    394045,0

Итого стоимость оборудования и монтажных работ  1866526,0

Всего стоимость оборудования и монтажных работ котельной составляет:

19 656 340,0 руб.

Техническое задание на поставку тепломеханического оборудования.

| Параметры | показатели | соответствии |
| --- | --- | --- |
| Основные параметры | Котел КВ-Г-4,95-95Н |  |
| Теплопроизводительность | 4Гкал\ч |  |
| Температура воды на входе, не менее | 70*С |  |
| Температура воды на выходе на газе, не менее | 95*С |  |
| Расход воды через котел, т\ч | 160т\ч |  |
| Гидравлическое сопротивление котла | 131,0кгс\см2 |  |
| Расчетный КПД (брутто),% на газе | 93,3% |  |
| Расход топлива, газ | 500,ОмЗ\ч |  |
| Расчетное аэродинамическое сопротивление | 59,ЗПа |  |
| Расход воздуха, мЗ\ч | 5020,ОмЗ\ч |  |
| Насос раствора соли | Насос Х-50-32-125Д |  |
| Производительность | 12,5мз\4 |  |
| Высота подъема воды | 12,5м |  |
| Мощность двигателя | 4,0 квт |  |
| Насос сетевой воды | Насос ДЗ 15-71 а, двигатель 4АМ250М2УЗ |  |
| производительность | 315,ОМЗ\ч |  |
| Высота подъема воды | 63,0 м.в ст. |  |
| Мощность электродвигателя | 90,0квт |  |
| Количество оборотов в минуту | 2900 об\мин. |  |
| Насос подпиточной воды, насос циркуляционный | Насос КМ-65-50-160, двигатель 4АМ100Л2ЖУЗ |  |
| Производительность | 25,ОмЗ\ч |  |
| Высота подъема воды | 32,0 м. В .ст. |  |
| Мощность электродвигателя | 5,5 квт. |  |
| Количество оборотов в минуту | 3000,0 об\мин. |  |
| Производитель Катайский насосный завод |  |  |
| Подогреватель пластинчатый | РО,84-33,3-К-2-0,6-0,5ТУ У22627633 |  |
| Площадь нагрева | 33,6м2 |  |
| Фильтр натрийкатионитный | ФИПа-0.7-6 |  |
| Диаметр | 700мм |  |
| Высота | 2м |  |
| Клапан регулирующий, диаметром | 100мм |  |
| Клапан регулирующий, диаметром | 50мм |  |

| Задвижка стальная с электроприводом | 30с941нж |  |
| --- | --- | --- |
| давлением | 1,6МПа |  |
| диаметром | 100мм |  |
| Газовый счетчик турбинный | СГ-16-400в |  |
| Газовый счетчик турбинный с электронным корректором | СГ- 16-650 |  |
| Предохранительный запорный клапан с электромагнитным приводом | ПКН-100 |  |
| диаметром | 100мм |  |
| Вентиль с электромагнитным приводом, давлением Р=0,ШПа | свмг 15кч883р1 |  |
| Система сигнализации загазованности и аварийного отключения газа с электромагнитным клапаном | САОГ-К1 |  |

контракт №___

г. Владикавказ.                                                                              «___»___________ 200__г.

__________________________, далее именуемое "Заказчик" в лице __________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и_________________________ «Подрядчик» в лице_____________ с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по________________________ на объектах расположенные по адресу________________ в соответствии с условиями настоящего договора и сметами, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Виды работ, производимые Подрядчиком, устанавливаются в сметах. Подрядчик должен осуществлять работы в строгом соответствии со сметами.

2. Цена контракта.

2.1. За выполненные работы, указанные в контракте, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику _____________ рублей.

2.2. В соответствие со статьей 9 пункт 6, ФЗ №94 от 21.07.06г. «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на пять процентов в случае выявления потребности.

2.3.Цена контракта может, меняться с учетом коэффициента пересчета в текущих ценах (коэффициента индексации).

3. Срок выполнения контракта.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

Начало работ__________

Окончание работ_________

3.2. Подрядчик имеет право досрочно сдать работы по согласованию сторон.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1.Подрядчик обязуется выполнить весь объем работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями.

4.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за пять дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- Подрядчик в течение гарантийного срока (1 года) обязан   по требованию Заказчика выполнять работы по устранению недостатков результата работ, предусмотренные контракта или связанные непосредственно с предметом настоящего контракта.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1.Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Контракту третьих лиц с письменного разрешения Заказчика.

При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Контракта.

4.3.Обязанности Заказчика:

4.3.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.3.2.Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.4. Права Заказчика.

4.4.1. Заказчик вправе во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2.Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контрактом или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контрактом  и потребовать возмещения убытков.

4.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим, образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от настоящего Контракта либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.4. При финансировании объекта  из бюджетов различных уровней (т.е. из федерального, республиканского) Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату стоимости выполненных работ. Оплата будет, производится по мере поступления средств.

4.4.5. Право владения недостроенным объектом остается во всех случаях за Заказчиком.

5. Порядок приема работ.

5.1.Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки-передачи работ

5.2. Заказчик в случае необходимости не исключает возможности о принятии выполненных объемов работ поэтапно, либо после получения сообщения от Подрядчика о готовности объекта в целом к сдаче в эксплуатацию.

5.3. Акт приемки-передачи работ подписываются обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. Порядок расчетов по Контракту.

6.1. Заказчик обязуется предоставить авансовое обеспечение в размере 20% от стоимости контракта для производства работ по проектно-сметной документации.

6.2. Окончательный расчет производится с Подрядчиком по факту выполнения работ не позднее двадцати  дней после подписания сторонами акта приемки-передачи работ и предъявления Подрядчиком всех необходимых документов к оплате.

6.3.Расчеты с Подрядчиком осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет, по мере поступления средств.

7. Ответственность сторон.

7.1 .Началом срока для выполнения Контракта является дата подписания контракта.

7.2.Сторона, нарушившая Контракт, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

В случае ненадлежащего исполнения  одной из сторон  своих обязательств  сторона, право, которое  нарушено, направляет другой стороне  претензию. Ответ на претензию должен быть дан в 10-дневный (десятидневный) срок со дня ее получения.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования,  а так же отвечает за ненадлежащее исполнение работ  третьими лицами, и в этом случае обязан, возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

7.4. Если согласованные сроки исполнения работ не будут выдержаны по вине исполнителя, то Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф, который составляет 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждую неделю просрочки  в течение первых  четырех недель и 0,5% за каждую  последующую неделю,  не более 10% от стоимости невыполненных в срок работ.

7.5. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, то Заказчик вправе аннулировать настоящий  Контракт в его невыполненной части  без возмещения  Исполнителю  каких-либо расходов или убытков, вызванных аннулированием настоящего Контракта.

7.6. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой  убытков.

7.7. Если отступления в работе от условий Контракта подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются  неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 1 год и начинается с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен быть принят Заказчиком.

7.9. В случае несвоевременной оплаты объема выполненных работ Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать оплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ согласно  ФЗ.   №94 от 21.07.2005г.

8. Форсмажор

8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной  в статье 7 настоящего Контракта, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления непредвиденных обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, неожиданных постановлений Правительства, указов Президента и других органов государственной власти и управления.

В случае непредвиденных и не зависящих от Исполнителя обстоятельства непреодолимой  силы форсмажора (пожар, наводнение, забастовка, война, неожиданных постановлений Правительства, указов Президента и других органов государственной власти и управления). Исполнитель обязан по возможности в течение пяти дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форсмажора, препятствующих выполнению условий настоящего Контракта

8.2.В случае если вследствие обстоятельств форсмажора просрочка в поставке составит более двух месяцев, стороны вправе отказаться  от настоящего Контракта или части его.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ, Постановлениями правительства РФ, нормативными актами.

9.2. Стороны принимают все меры  к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся Исполнителя настоящего Контракта,  были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола или протокола разногласий.

9.3. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего контракта, а также при его расторжении спор передается на рассмотрение Арбитражному суду.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, действительны, при условии если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10. Заключительные положения.

10.1. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Действительны личная, факсовая.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Срок Контракта.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу   с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Настоящий Контракт, может быть расторгнут досрочно:

по письменному соглашению сторон.

В одностороннем  порядке при отказе одной из сторон от настоящего Контракта  в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Контрактом.

12.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Заказчик___________ 				Подрядчик_______________

Доверенность предоставляется на осуществление действий: по подписанию заявки на участие в конкурсе; по получению конкурсной документации, по предоставлению заявки и/или внесению в нее изменений; по отзыву заявки; на участие в процедуре вскрытия или иное. При этом доверенность на подпись заявки на участие в конкурсе (если данная заявка подписывается не руководителем организации) должна содержаться в конверте с заявкой на участие в конкурсе. Остальные доверенности предоставляются непосредственно перед соответствующей процедурой.