Утверждаю:                                                                                                            Согласовано:

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Смета Капитальный ремонт покрытия Аллеи по ул Томаева от ул.Кирова до Куйбышева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дифектный акт

Сметная стоимость 4809,044 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 56,060 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал _ 2008_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Участок от ул.Джанаева до ул.Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,44 | 2862,70 | 722,02 | 2140,68 266,33 | 1260 | 318 | 942 117 | 77,72 34,2 | 16,85 7,41 |
| 2 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,1 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 967 | 172 | 795 54 | 179,8 17,98 | 45,63 4,56 |
| 3 | ТЕР46-04-003-02 | Разборка бетонных конструкций опод скамейки | 1 м3 | 13 | 2073,29 | 234,85 | 1820,98 119,98 | 26953 | 3053 | 23673 1560 | 23,94 311,22 | 10,37 134,81 |
| 4 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней на: бетонном основании | 100 м | 5,3 | 2786,20 | 676,46 | 2109,74 108,76 | 14767 | 3585 | 11182 576 | 68,26 361,78 | 9,4 49,82 |
| 5 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,31 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 3110 | 121 | 2986 535 | 43,62 13,52 | 125,48 38,9 |
| 6 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта вручную, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,11 | 2224,56 | 2224,56 |  | 245 | 245 |  | 248 27,28 |  |
| 7 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной (18) 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 10,69 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 55419 | 2726 | 3232 479 | 26,24 280,51 | 3,17 33,89 |
| 8 | ТЕР27-07-002-02 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 64,14 | 413,35 | 5,25 | 9,62 1,16 | 26512 | 337 | 617 74 | 0,54 34,64 | 0,1 6,41 |
| 10 | СЦМ-403-0105 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм | м2 | 890 | 105,42 |  |  | 93824 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий 5 309,46 = 53 685,46 - 483,76 x 100 | 100 м бортового камня | 5,3 | 5309,46 | 1040,95 | 86,94 10,56 | 28140 | 5517 | 461 56 | 109 577,7 | 0,72 3,82 |
| 12 | Калькуляция | Поребрик каменный(переработ) | м | 530 | 98,04 |  |  | 51961 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР46-02-009-02 | Срубка цементного раствора с крышки парапета | 100 м2 | 0,35 | 204,70 | 204,70 |  | 72 | 72 |  | 22,82 7,99 |  |
| 14 | ТЕР15-01-035-01 | Устройство полов отдельными местами из полированных плит различной формы типа "Брекчия" на крышке парапетной стены | 100 м2 полов | 0,35 | 12425,34 | 10125,75 | 162,15 62,62 | 4349 | 3544 | 57 22 | 862,5 301,88 | 5,95 2,08 |
| 15 | Счет | Плита каменная типа "Брекчия" | м2 | 35 | 54,47 |  |  | 1906 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки под скамкйки и урны | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,05 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 3346 | 73 | 50 8 | 163,03 8,15 | 10,51 0,53 |
| 17 | Счет | Урны металлические | шт | 18 | 239,66 |  |  | 4314 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР09-04-011-01 | Установка металлических скамеек | 1 т конструкций | 1,3 | 3759,56 | 536,50 | 2696,11 139,92 | 4887 | 697 | 3505 182 | 46,37 60,28 | 8,87 11,53 |
| 19 | Счет УПТК | Скамейки парковые | шт | 14 | 2132,68 |  |  | 29858 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР06-01-001-22 | Бетонирование парапетной стены отдельными местами | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,03 | 80420,87 | 4540,69 | 3989,94 445,73 | 2413 | 136 | 120 13 | 446,04 13,38 | 30,64 0,92 |
| 21 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 13 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 12580 | 578 | 96 | 4,53 58,89 | 0,1 1,3 |
| 22 | ССЦ-0.9/2008г стр.36 | Погрузка строительного мусора | тн | 181 | 3,51 |  | 3,51 2,11 | 635 |  | 635 382 |  |  |
| 23 | ССЦ-0.9/2008г стр.36 | Транспортировка строительного мусора и грунта | тн | 677 | 16,72 |  | 16,72 | 11319 |  | 11319 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 378837 | 21174 | 59670 4058 | 2109,4 | 295,98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 29936 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 18931 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Участок от ул.Джанаева до ул.Куйбышева : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 23565 |  |  | 395,98 | 57,23 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 279136 |  |  | 910,83 | 48,68 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 35459 |  |  | 319,21 | 134,81 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 4061 |  |  | 13,52 | 38,9 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  | 27,28 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 11960 |  |  | 301,88 | 2,08 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 10465 |  |  | 21,53 | 1,45 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 36283 |  |  | 60,28 | 11,53 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 26224 |  |  | 58,89 | 1,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 427704 |  |  | 2109,4 | 295,98 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 297993 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 59670 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 25232 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 29936 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 18931 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 4 квартала 2008 г. 427 704 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 1963161 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Участок от ул.Джанаева до ул.Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  | 1963161 |  |  | 2109,4 | 295,98 |
| Раздел 2. Участок от ул.Джанаева до ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,51 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 4931 | 876 | 4055 274 | 179,8 91,7 | 45,63 23,27 |
| 25 | ТЕР46-04-003-02 | Разборка бетонных конструкций под скамейки | 1 м3 | 16 | 2073,29 | 234,85 | 1820,98 119,98 | 33173 | 3758 | 29136 1920 | 23,94 383,04 | 10,37 165,92 |
| 26 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней на: бетонном основании | 100 м | 4,2 | 2786,20 | 676,46 | 2109,74 108,76 | 11702 | 2841 | 8861 457 | 68,26 286,69 | 9,4 39,48 |
| 27 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,24 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 2408 | 94 | 2311 414 | 43,62 10,47 | 125,48 30,12 |
| 28 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта, группа 3 | 100 м3 грунта | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 |  | 222 | 222 |  | 248 24,8 |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной (18)12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 10,4 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 53916 | 2653 | 3145 466 | 26,24 272,9 | 3,17 32,97 |
| 30 | ТЕР27-07-002-02 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 62,4 | 413,35 | 5,25 | 9,62 1,16 | 25793 | 328 | 600 72 | 0,54 33,7 | 0,1 6,24 |
| 31 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 9,2 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 24120 | 3659 | 1472 60 | 42,4 390,08 | 0,98 9,02 |
| 32 | Калькуляция | Плитка тротуарная | м2 | 920 | 98,92 |  |  | 91006 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий 5 309,46 = 53 685,46 - 483,76 x 100 | 100 м бортового камня | 4,2 | 5309,46 | 1040,95 | 86,94 10,56 | 22300 | 4372 | 365 44 | 109 457,8 | 0,72 3,02 |
| 34 | Калькуляция | Поребрик каменный (переработанный) | м | 420 | 98,04 |  |  | 41177 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР46-02-009-02 | Срубка цементного раствора с крышки парапетной стены | 100 м2 | 0,4 | 204,70 | 204,70 |  | 82 | 82 |  | 22,82 9,13 |  |
| 36 | ТЕР15-01-035-01 | Устройство полов отдельными местами из полированных плит различной формытипа "Брекчия"на крышке парапетной стены "брекчия" | 100 м2 полов | 0,4 | 12425,34 | 10125,75 | 162,15 62,62 | 4970 | 4050 | 65 25 | 862,5 345 | 5,95 2,38 |
| 37 | Счет | Плитка каменная типа "Брекчия" | м2 | 40 | 54,47 |  |  | 2179 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки под скамейки и урны | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,1 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 6693 | 146 | 99 16 | 163,03 16,3 | 10,51 1,05 |
| 39 | Счет | Урны металлические | шт | 16 | 239,66 |  |  | 3835 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР09-04-011-01 | Установка металлических скамеек | 1 т конструкций | 1,5 | 3759,56 | 536,50 | 2696,11 139,92 | 5639 | 805 | 4044 210 | 46,37 69,56 | 8,87 13,31 |
| 41 | Счет | Скамейки парковые | шт | 16 | 2132,68 |  |  | 34123 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР06-01-001-22 | Бетонирование парапетной стены отдельными местами | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,05 | 80420,87 | 4540,69 | 3989,94 445,73 | 4021 | 227 | 199 22 | 446,04 22,3 | 30,64 1,53 |
| 43 | ТЕР15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенковбазальтовыми полированными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3 | 9291,86 | 7607,16 | 97,71 30,57 | 2788 | 2282 | 29 9 | 621,5 186,45 | 2,56 0,77 |
| 44 | Счет | Проступи из базальта | м2 | 20 | 544,67 |  |  | 10893 |  |  |  |  |
| 45 | Счет | Подступенки из базальта | м2 | 10 | 239,66 |  |  | 2397 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР06-01-001-22 | Бетонирование ступеней | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 80420,87 | 4540,69 | 3989,94 445,73 | 804 | 45 | 40 4 | 446,04 4,46 | 30,64 0,31 |
| 47 | ССЦ-0.9/2008г стр.36 | Погрузка строительного мусора | тн | 187 | 3,51 |  | 3,51 2,11 | 656 |  | 656 395 |  |  |
| 48 | ССЦ-0.9/2008г стр.36 | Транспортировка строительного мусора и грунта | тн | 587 | 16,72 |  |  | 9815 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 399643 | 26440 | 55077 4388 | 2604,38 | 329,39 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 37105 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 23449 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Участок от ул.Джанаева до ул. Куйбышева : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 293589 |  |  | 1246,18 | 74,52 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 43623 |  |  | 392,17 | 165,92 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 17111 |  |  | 286,69 | 39,48 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 3145 |  |  | 10,47 | 30,12 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 24,8 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 33412 |  |  | 531,45 | 3,15 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 27278 |  |  | 43,06 | 2,89 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 41539 |  |  | 69,56 | 13,31 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 460197 |  |  | 2604,38 | 329,39 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 318126 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 55077 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 30828 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 37105 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 23449 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 4 квартала 2008 г. 460 197 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 2112304 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Участок от ул.Джанаева до ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  | 2112304 |  |  | 2604,38 | 329,39 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 778480 | 47614 | 114747 8446 | 4713,78 | 625,37 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 67041 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 467) (Поз. 6, 28) |  |  |  |  |  |  |  | 374 |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 1894) (Поз. 18-19, 40-41) |  |  |  |  |  |  |  | 1705 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 1164) (Поз. 5, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 1106 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 7894) (Поз. 1, 4, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 8210 |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 11017) (Поз. 14-15, 36-37, 43-45, 16-17, 20, 38-39, 42, 46-48) |  |  |  |  |  |  |  | 11568 |  |  |  |  |
| 108% ФОТ (от 960) (Поз. 21-23) |  |  |  |  |  |  |  | 1037 |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 10445) (Поз. 3, 13, 25, 35) |  |  |  |  |  |  |  | 11490 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 22219) (Поз. 2, 7-12, 24, 29-34) |  |  |  |  |  |  |  | 31551 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 42379 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 467) (Поз. 6, 28) |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 1164) (Поз. 5, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 582 |  |  |  |  |
| 55% ФОТ (от 9932) (Поз. 14-15, 36-37, 43-45) |  |  |  |  |  |  |  | 5463 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 7894) (Поз. 1, 4, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 4736 |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 1085) (Поз. 16-17, 20, 38-39, 42, 46-48) |  |  |  |  |  |  |  | 705 |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 960) (Поз. 21-23) |  |  |  |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 10445) (Поз. 3, 13, 25, 35) |  |  |  |  |  |  |  | 7312 |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 1894) (Поз. 18-19, 40-41) |  |  |  |  |  |  |  | 1610 |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 22219) (Поз. 2, 7-12, 24, 29-34) |  |  |  |  |  |  |  | 21108 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 40675 |  |  | 682,67 | 96,71 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 572725 |  |  | 2157,01 | 123,2 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 79082 |  |  | 711,38 | 300,73 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 7206 |  |  | 23,99 | 69,02 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 1051 |  |  | 52,08 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 45374 |  |  | 833,33 | 5,23 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 37741 |  |  | 64,59 | 4,34 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 77822 |  |  | 129,84 | 24,84 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 26224 |  |  | 58,89 | 1,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 887900 |  |  | 4713,78 | 625,37 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 616119 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 114747 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 56060 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 67041 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 42379 |  |  |  |  |
| Перевод стоимости в текущие цены 4 квартала 2008 г. 887 900 * 4.59 |  |  |  |  |  |  |  | 4075461 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 733583 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 4809044 |  |  | 4713,78 | 625,37 |

## Составил нач.ПТО ООО СУ-1.3                                      В.И.Кяйхидис

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)