Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНС

УТВЕ

:  200   г.

Капитальный ремонт глазного отделения КБСП г. Владикавказ РСО-А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-2008

(локальная смета)

на капитальный ремонт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

5540,467 тыс.руб. __277,067 тыс.руб.

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-01-047-10 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников НР, (150854,97руб.): 105%*0,9от ФОТ (159634,89 руб.) СП, (74629,31 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (159634,89 руб.) | 100м2 поверхности облицовки | 14,03 | 21160,54 | 8237,61 | 289,17 | 7,09 | 296882,38 | 115573,67 | 4057,06 | 99,47 |
| 2 | СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 1445 | 39,02 |  |  |  | 56383,9 |  |  |  |
| 3 | ТЕР15-01-047-03 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа НР, (62645,11 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (66291,12 руб.) СП, (30991,1руб.): 55%*0,85 от ФОТ (66291,12 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 4,5 | 21382,87 | 10669,89 | 228,94 | 4,8 | 96222,92 | 48014,51 | 1030,23 | 21,6 |
| 4 | СЦМ-101-2081 | Плиты акустические типа Акмигран марки 400 | м2 | 463,5 | 174,8 |  |  |  | 81019,8 |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-04-011-03 | Устройство коробов из ГКЛ НР, (3471,35руб.): 118%*0,9от ФОТ (3268,69 руб.) СП, (1750,38руб.): 63%*0,85 от ФОТ (3268,69руб.) | 100м2 перегородок за вычетом проемов | 1,08 | 10778,24 | 2182,79 | 157,98 | 9,94 | 11640,5 | 2357,41 | 1 70,62 | 10,74 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 113,4 | 39,02 |  |  |  | 4424,87 |  |  |  |
| 7 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных НР, (3007,39руб.): 80%*0,9 от ФОТ (4176,93 руб.) СП, (1775,2руб.): 50%*0,85 от ФОТ (4176,93 руб.) | 100 м2 покрытий | 2,25 | 4693,31 | 1090,87 | 3602,44 | 243,76 | 10559,95 | 2454,46 | 8105,49 | 548,46 |
| 8 | ТЕР1 1-01-01 1-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР, (8064,05руб.): 123%*0,9от ФОТ (7284,6 руб.) СП, (4643,93 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (7284,6 руб.) | 1 00 м2 стяжки | 14,03 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 | 15,25 | 24033,11 | 5055,43 | 446,43 | 213,96 |
| 9 | ТЕР1 1-01-01 1-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-01 1-01 НР, (924,56руб.): 123%*0,9от ФОТ (835,19 руб.) СП, (532,43руб.): 75%*0,85 от ФОТ (835,19 руб.) | 1 00 м2 стяжки | 84,18 | 338,5 | 4,56 | 5,68 | 2,52 | 28494,93 | 383,86 | 478,14 | 212,13 |
| 10 | ТЕР1 1-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой НР, (5530,51руб.): 123%*0,9от ФОТ (4995,94 руб.) СП, (3184,91 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (4995,94 руб.) | 100м2 изолируемой поверхности | 6 | 2327,99 | 598,49 | 270,03 | 4,68 | 13967,94 | 3590,94 | 1620,18 | 28,08 |
| И | СЦМ-101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506 | м2 | 696 | 6,66 |  |  |  | 4635,36 |  |  |  |
| 12 | ТЕР1 1-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат НР, (8772,63руб.): 123%*0,9 от ФОТ (7924,69 руб.) СП, (5051,99руб.): 75%*0,85 от ФОТ (7924,69 руб.) | 100 м2 покрытия | 14,03 | 8591,8 | 404,92 | 44,52 | 4,2 | 120542,95 | 5681,03 | 624,62 | 58,93 |
| 13 | ТЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков НР, (3305руб.): 105%*0,9от ФОТ (3497,35 руб.) СП, (1635,01 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3497,35 руб.) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 14,03 | 289,37 | 180,51 | 3,18 | 0,12 | 4059,86 | 2532,56 | 44,62 | 1,68 |
| 14 | ТЕР15-04-005-08 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: потолков НР, (18103,95руб.): 105%*0,9 от ФОТ (19157,62 руб.) СП, (8956,19руб.): 55%*0,85 от ФОТ (19157,62 руб.) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 14,03 | 2646,27 | 989,1 | 16,94 | 0,36 | 37127,17 | 13877,07 | 237,67 | 5,05 |
| 4того прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 789996 | 199520,94 | 16815,06 | 1200,1 |
| Лтого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 874149 | 275338,89 | 25150,58 | 1728,14 |
| Закладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264680 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 133150 |  |  |  |
| 1тоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 998318 |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17843 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20295 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 235523 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1271979 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 573660 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25151 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 277067 |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| • 1 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1акладные расходы | 264680 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 133150 |  |  |  |
| В прогнозных ценах 2 квартала 2008г 1 271 979,08 * 4,2 | 5342312 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 5342312 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 200 1 г. | 789996 | 199520,94 | 16815,06 | 1200,1 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 874149 | 275338,89 | 25150,58 | 1728,14 |
| Накладные расходы | 264680 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 133150 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Отделочные работы | 998318 |  |  |  |
| Деревянные конструкции | 17843 |  |  |  |
| Полы | 20295 |  |  |  |
| Полы | 235523 |  |  |  |
| Итого | 1271979 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 573660 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 25151 |  |  |  |
| ФОТ | 277067 |  |  |  |
| Накладные расходы | 264680 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 133150 |  |  |  |
| Временные 1,2% | 15264 |  |  |  |
| Итого | 1287243 |  |  |  |
| Удорожание в зимнее время 0,47% | 6050 |  |  |  |
| Итого | 1293293 |  |  |  |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 25866 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1319159 |  |  |  |
| В прогнозных ценах 2 квартала 2008г 1319 158,73 * 4,2 | 5540467 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 5540467 |  |  |  |

Составил Проверил  х