./

п.

СМЕТА

на установку сборных ж/б площадок для мусорных контейнеров

• *-Ч^ |<,,*-«иЬ

Сметная стоимость - 499,7 т.р

| 2 П/П |  | Наименование работ | номер единичной расценки | единица измерения | Выполнено работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество | цена за единицу | в. т.ч з/п | стоимость | в т.ч. з/п |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  |  | 1 площадка тип 4,8x1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | разработка грунта вручную, грунт Зкат | 1-02-057-3 | ЮОмЗ | 0,03 | 2224,56 | 2224,56 | 67 | 67 |
| 2 |  | перевозка грунта на 5 км а/м г/п 5тн гр н/г | кат стр цена т,2.8 стр,32 | тн | 18 | 9,6228 |  | 173 |  |
| 3 |  | демонтаж сб. ж/б площадки для мусорных контейнеров | 7-05-035-1 озп*0,8;эм*0,8 | 100шт | 0,02 | 8415,168 | 3531,384 | 168 | 71 |
| 4 |  | устройство подготовительного слоя из щебня т. 150мм | 27-04-001-4 | ЮОмЗ | 0,009 | 3810,03 | 560,5 | 34 | 5 |
| 5 |  | ст-ть щебня | ссцм 407-00 10 | мЗ | 0,9 | 60,7 |  | 55 |  |
| 6 |  | встроиство подготовительного слоя из песка т. 150мм | 27-04-001-1 | ЮОмЗ | 0,085 | 2444,51 | 357,82 | 208 | 30 |
| 7 |  | ст-ть песка | ссцм408-0122 | мЗ | 8,5 | 70 |  | 595 |  |
| 8 |  | установка сб. ж/б площадки для мусорных контейнеров | 7-05-035-1 | 100шт | 0,1 | 15128,65 | 4414,23 | 1513 | 441 |
| 9 |  | а/м г/п 8 тн бортовая | эсм 400 002 | м/ч | 18 | 98,8 | 16,9 | 1778 | 304 |
| 10 |  | а/кран на а/ходу г/п 16тн | эсм021 143 | м/ч | 6 | 128,42 | 15,53 | 771 | 93 |
| 11 Ч, |  | сб. ж/б площажки для мусорных контейнеров 4,8x1,45 | счет | шт | 8 | 6381,1 |  | 51049 | 0 |

| 12 |  | водоэмульсионная покраска площадки за 2 раза | 15-04-005-3 | 100м2 | 1,76 | 1791,59 | 445,31 | 3153 | 784 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | устройство бетонной отмостки вокруг площадки | 6-01-001-1 | ЮОмЗ | 0,065 | 66929,34 | 1625,61 | 4350 | 106 |
| 14 |  | приготовление бетона в построечных условиях | 6-01-080-6 | ЮОмЗ | 0,065 | 20873,92 | 3193,93 | 1357 | 208 |
|  |  | 2. площадка тип 3,6x1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | встроиство подготовительного слоя из песка т. 150мм | 27-04-001-1 | ЮОмЗ | 0,07 | 2444,51 | 357,82 | 171 | 25 |
| 16 |  | ст-ть песка | ссцм408-0122 | мЗ | 7 | 70 |  | 490 |  |
| 17 |  | установка сб. ж/б площадки для мусорных контейнеров | 7-05-035-1 | 100шт | 0,1 | 15128,65 | 4414,23 | 1513 | 441 |
| 18 |  | а/м г/п 8 тн бортовая | эсм 400 002 | м/ч | 18,5 | 98,8 | 16,9 | 1828 | 313 |
| 19 |  | сб. ж/б площажки для мусорных контейнеров 3,6x1,45 | счет | шт | 10 | 5252,3 |  | 52523 | 0 |
| 20 |  | водоэмульсионная покраска площадки за 2 раза | 15-04-005-3 | 100м2 | 1,8 | 1791,59 | 445,31 | 3225 | 802 |
| 21 |  | устройство бетонной отмостки вокруг площадки | 6-01-001-1 | ЮОмЗ | 0,02 | 66929,34 | 1625,61 | 1339 | 33 |
| 22 |  | приготовление бетона в построечных условиях | 6-01-080-6 | ЮОмЗ | 0,02 | 20873,92 | 3193,93 | 417 | 64 |
| 23 |  | разборка бетонного ограждения | 46-04-001-2 | мЗ | 0,5 | 595,57 | 130,49 | 298 | 65 |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | 127074 | 3851 |

накладные расходы    от ФОТ

сб. 27 сб. 1 руч

сб. 7 и п.п. 9,10 и 18

сб. 15, сб. 6

сб. 46

сб. 27

сб. 1 руч

сб.7

сб. 15

сб.6

сб. 46

| 142% 86 | 61 |
| --- | --- |
| 53 | 67 |
| 2 163 | 1664 |
| 2095 | 1995 |
| 72 | 65 |
| 60 | 61 |
| 30 | 67 |
| 1 414 | 1664 |
| 872 | 1 585 |
| 266 | 410 |
| 46 | 65 |
| 134230 |  |

80%

130% 105%

110% плановые накопления     от ФОТ

95%

45%

85%

55%

65%

70% Итого

ИТОГО С ИНД.

непредвиденные затраиы 2% итого по смете

3,65

489 940

9799 499 739

Составил:

Проверил: